[image: image26.jpg]Fundusze (" DERGBER Unia Europejska
Europejskie .) R E Regsain Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwoj Epbukaci






PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
TECHNIK AUTOMATYK
opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie  

w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w  latach 2018 - 2019

Program przedmiotowy o strukturze spiralnej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311909
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Prezentowany projekt programu nauczania wymaga weryfikacji i dostosowania do przepisów prawa dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.
Weryfikacja projektu programu nauczania w zakresie  przepisów prawa powinna obejmować w szczególności:

1) dostosowanie do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991);

2) wskazanie liczby godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) oraz z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

3) STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
I. Cele kierunkowe zawodu.
II. Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym.
III. Programy nauczania do poszczególnych przedmiotów:
· nazwa przedmiotu,
· cele ogólne,
· cele operacyjne,
·  materiał nauczania,
·  procedury osiągania celów kształcenia: propozycje metod nauczania, proponowane środki dydaktyczne oraz obudowa dydaktyczna,
·  warunki realizacji programu przedmiotu,
·  proponowane metody sprawdzania osiągnięć ucznia/słuchacza,
·  proponowane metody ewaluacji przedmiotu.
IV.  Propozycja sposobu ewaluacji programu nauczania zawodu.
V. Zalecana literatura do zawodu.
I. WSTĘP DO PROGRAMU
1. OPIS ZAWODU

Technik automatyk
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311909
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM)
Poziom IV
 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Typ szkoły: Technikum
Technik automatyk według „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

Zawód technik automatyk 311909 został przypisany do IV poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Należy do zawodów wyodrębnionych w branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM). Kształcenie w tym zawodzie może być realizowane na poziomie technikum. Na zawód składają się dwie kwalifikacje: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej. Obie kwalifikacje są na 4 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik automatyk.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej:
1) montowania układów automatyki przemysłowej,
2) uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
3) obsługi układów automatyki przemysłowej

oraz

w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
1) organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
2) wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
3) wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program nauczania dla zawodu technik automatyk 311909 przeznaczony jest dla uczniów technikum, do klasyfikacji zawodu szkolnego technik automatyk wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 841 z późn. zm.). Kształcenie w tym zawodzie jest realizowane od 1 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316) określa, że zawód technik automatyk będzie można zdobyć w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Technik automatyk jest zawodem, który nie posiada wspólnej kwalifikacji z żadnym innym zawodem. Program nauczania ma strukturę przedmiotową i spiralny układ treści, gdzie materiał nauczania ułożony został od najprostszych treści po trudniejsze. Umożliwia to powrót do treści zrealizowanych na początku edukacji, aby je poszerzyć w kolejnym roku nauki w celu kształtowania umiejętności wykonania czynności związanych z realizacją zadań zawodowych. Ponadto taki układ treści utrwala poznane wcześniej treści i ułatwia zdanie egzaminu zawodowego. Treści korelują ze sobą w ramach przedmiotów i są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego.

Okres realizacji – 9 semestrów tzn. kształcenie zawodowe przewidziane programem nauczania będzie realizowane do końca I semestru klasy V technikum.
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
XXI wiek to czas Przemysłu 4.0, czyli integracji inteligentnych maszyn, systemów z człowiekiem. To czas, w którym wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 nie tylko odnosi się do technologii, ale dotyczy także nowych metod pracy i roli ludzi w procesach przemysłowych. Nieodzownym elementem w tym procesie jest edukacja zawodowa, która powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Wiek XXI to także automatyzacja procesów przemysłowych, polegająca na zastąpieniu człowieka poprzez automaty, roboty. Technik automatyk jest zawodem, który wpisuje się w rozwój Przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji procesów przemysłowych. Na rynku pracy istnieje potrzeba wykwalifikowanej kadry technicznej na poziomie szkoły średniej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Przemysłu 4.0. Według statystyk publikowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy, a także przez Barometr Zawodów technik automatyk jest zawodem zrównoważonym. Oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół w tym zawodzie zostaną wchłonięci przez rynek pracy. Są rejony, w których zapotrzebowanie przewyższa liczbę absolwentów, ale jest to w tych regionach Polski w których rozwinięty jest przemysł.
4. WYKAZ PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM
Przedmioty wspólne dla kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
· Bezpieczeństwo i higiena pracy,
· Język obcy zawodowy,
· Elektrotechnika i elektronika,
· Rysunek techniczny,
· Podstawy automatyki.
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
· Pracownia elektrotechniki i elektroniki,
· Pracownia sterowników PLC,
· Pracownia automatyki.
Przedmioty dla kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
· Pracownia montażu układów automatyki,
· Pracownia obsługi układów automatyki.
Przedmioty dla kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
· Pracownia eksploatacji układów automatyki przemysłowej,
· Pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej.
Praktyka zawodowa wspólna dla kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Praktyka zawodowa
II. CELE KIERUNKOWE ZAWODU
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej:
· montowania układów automatyki przemysłowej,
· uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
· obsługi układów automatyki przemysłowej.
oraz

w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:
· organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
· wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
· wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.
III. PROGRAMY NAUCZANIA DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Cele ogólne
1. Poznanie pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią.

2. Nabywanie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii.

3. Nabywanie umiejętności stosowania wiedzy związanej z prawną ochroną pracy. 

4. Nabywanie umiejętności określania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom podczas wykonywania zadań zawodowych. 
5. Kształtowanie umiejętności identyfikowania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych podczas wykonywania zadań zawodowych. 
6. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań zawodowych. 
Cele operacyjne

1) rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią,

2) stosować zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii,

3) rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce,

4) rozróżniać zadania i uprawnienia służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce,

5) określać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) określać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) rozróżniać czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,

8) charakteryzować czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,

9) rozróżniać czynniki szkodliwe w środowisku pracy,

10) charakteryzować czynniki szkodliwe w środowisku pracy,

11) rozróżniać czynniki uciążliwe w środowisku pracy,

12) charakteryzować czynniki uciążliwe w środowisku pracy,

13) rozróżniać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zawodowych,

14) rozróżniać środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac zawodowych,

15) charakteryzować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zawodowych,

16) charakteryzować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zawodowych,

17) dobierać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zawodowych,

18) dobierać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac zawodowych,

19) określać zasady udzielania pierwszej pomocy,

20) stosować zasady udzielania pierwszej pomocy,

21) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

22) przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
MATERIAŁ NAUCZANIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Bezpieczeństwo i higiena pracy – wprowadzenie
	Podstawowe informacje o bezpieczeństwie i higienie pracy. Instytucje oraz służby w zakresie prawa pracy i ochrony środowiska
	
	· wymienić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
· wymienić zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
· wyjaśnić zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
· wymienić środki gaśnicze,
· scharakteryzować środki gaśnicze,
· rozróżnić środki gaśnicze,
· wymienić instytucje oraz służby z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska,
· rozróżnić instytucję oraz służby z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska,
	· zastosować zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
· dobierać środki gaśnicze,
· rozróżniać dokumenty dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
· wymienić zadania instytucji oraz służb z zakresu ochrony pracy i ochrony środowiska.
	Klasa I 

	
	Podstawy ergonomii oraz ochrona środowiska naturalnego


	
	· wyjaśnić pojęcie ergonomii,
· wymienić sposoby organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

· wymienić sposoby organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· wymienić sposoby organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
	· zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
· zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
· zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
	Klasa I 


	Prawna ochrona pracy
	1Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
	
	· wymienić podstawowe akty prawne w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
· wymienić prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymienić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymienić prawa pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
· scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· scharakteryzować prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
	· określić zakres odpowiedzialności pracodawcy i pracownika,
· podać przykłady regulacji w opracowywaniu regulaminów, układów zbiorowych pracy w części dotyczącej warunków pracy instrukcji obsługi,
	Klasa I

	
	Zagrożenia na stanowisku pracy. Pierwsza pomoc 
	
	· wymienić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· wymienić zagrożenia mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· charakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· charakteryzować zagrożenia mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· dobrać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom mienia i środowiska, związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· wymienić zasady udzielania pierwszej pomocy, 

· wyjaśnić zasady udzielania pierwszej pomocy,
· ocenić stan poszkodowanego.
	· ocenić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· ocenić zagrożenia mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych,
· udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
	Klasa I

	
	Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
	
	· wyjaśnić pojęcie czynników fizycznych,
· wymienić czynniki fizyczne,
· zdefiniować pojęcie czynników chemicznych,
· wymienić czynniki chemiczne,
· wyjaśnić pojęcie czynników biologicznych,
· wymienić czynniki biologiczne,
· wyjaśnić pojęcie czynników psychofizycznych,
· wymienić czynniki psychofizyczne,
· wyjaśnić pojęcie czynników uciążliwych,
· wymienić czynniki uciążliwe,
· rozróżniać czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne występujące na stanowisku pracy,
· rozróżniać czynniki uciążliwe występujące na stanowisku pracy.
	· dobierać sposoby przeciwdziałania czynnikom fizycznym, biologicznym, chemicznym, psychofizycznym i uciążliwym, występującym na stanowisku pracy,
· ocenić skutki oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychofizycznych i uciążliwych na organizm człowieka.

	Klasa I

	
	Środki ochrony indywidulanej i zbiorowej
	
	· wyjaśnić pojęcie ochrony indywidualnej i zbiorowej,
· wymienić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
· charakteryzować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
· rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
	· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do określonych prac.
	Klasa I 

	RAZEM
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągnięcia założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy jest opracowanie odpowiednich procedur, w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie liczby osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA
Dla przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy, który należy do przedmiotów teoretycznych, zaleca się stosowanie metod nauczania podających, eksponujących i problemowych, takich jak:

· wykład informacyjny,
· pokaz z objaśnieniem,
· wykład problemowy,
· metoda przypadku,
· dyskusja dydaktyczna,
· burza mózgów.
Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego (ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji) oraz metoda przypadku, polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Pracownia, w której prowadzone będą zajęcia, powinna być wyposażona w: zbiory przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeks pracy, filmy i prezentacje multimedialne (dotyczące przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii), komputer z dostępem do internetu, urządzenia multimedialne.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. Nauczyciel realizujący program powinien:
· motywować uczniów do pracy,
· dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości i potrzeb uczniów,
· planować zadania do wykonywania przez uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań,
· przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,
· zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,

· projektu i jego prezentacji.
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby także uczniowie dokonywali samooceny własnej i kolegów z zespołu pracy, wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania dla uczniów:

Zadanie 1
Dobierz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku technika automatyka. Uzasadnij swój wybór. 

Zadanie 2

Podaj obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu Pracy.
Zadanie 3

Podaj obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu Pracy.

Zadanie 4

Podaj zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Zadanie 5

Rozpoznaj i nazwij znaki bezpieczeństwa przedstawione Ci przez nauczyciela. Zapisz na kartkach samoprzylepnych nazwy znaków, a następnie przyklej te kartki do odpowiednich znaków.
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegać na tzw. twardej analizie danych, którymi będą oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:
1. stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonywaniu zadań zawodowych,
2. udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu,
3. stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,
4. analizy zagrożeń występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.
ZALECANA LITERATURA

Proponowane podręczniki:

1. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podręcznik do kształcenia zawodowego. WSiP. Warszawa 2016.
Literatura:

1. Bogdan R., BHP w praktyce, wyd. ODDK, Gdańsk 2017.
Czasopisma branżowe:

1. Czasopismo „Atest”.

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA 
Cele ogólne

1. Poznanie pojęć związanych z obwodami prądu stałego i przemiennego, polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym.
2. Poznanie zjawisk zachodzących w obwodach prądu stałego, przemiennego, pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego.
3. Poznanie praw dotyczących obwodów prądu stałego i przemiennego, pola elektrycznego i magnetycznego.
4. Obliczanie wartości wielkości elektrycznych dla obwodów prądu stałego i przemiennego.
5. Rozróżnianie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych.
6. Czytanie i rysowania schematów elektrycznych.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) wymieniać podstawowe wielkości i ich jednostki w obwodach prądu stałego,

2) definiować pojęcia natężenie prądu elektrycznego, napięcie elektryczne, konduktancja, konduktywność, rezystancja, rezystywność,
3) szacować wartości podstawowych wielkości w obwodach prądu stałego,

4) definiować prawo Ohma,

5) obliczać obwody elektryczne prądu stałego z zastosowaniem prawa Ohma,
6) definiować I i II prawo Kirchhoffa,
7) obliczać obwody elektryczne prądu stałego z zastosowaniem praw Kirchhoffa,

8) definiować pojęcie pojemności kondensatorów,
9) wymieniać właściwości szeregowego i równoległego połączenia kondensatorów,
10) obliczać pojemność zastępczą w szeregowym, równoległym i mieszanym połączeniu kondensatorów,

11) obliczać ładunki elektryczne oraz napięcie na kondensatorach,
12)  wymieniać właściwości szeregowego i równoległego połączenia oporników,

13) obliczać rezystancję zastępczą w szeregowym i równoległym połączeniu oporników,
14) obliczać rezystancję zastępczą w połączeniu mieszanym oporników,
15) obliczać wartości prądów i napięć w szeregowym, równoległym i mieszanym połączeniu oporników,
16) definiować podstawowe wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalnie zmienne,
17) wyjaśniać parametry przebiegów sinusoidalnie zmiennych,
18) rysować przebiegi wielkości charakteryzujących elementy obwodu elektrycznego i wykresy fazorowe,

19) wymieniać rodzaje oporów elektrycznych i podać zależności wiążące te opory,

20) wymieniać zależności określające reaktancję indukcyjną i pojemnościową,

21) obliczać zależności dla szeregowego połączenia elementów RL, RC,
22) obliczać zależności między prądem i napięciem na elementach RLC połączonych szeregowo,
23) obliczać wielkości dla szeregowego połączenia elementów RL, RC, RLC,
24) definiować pojęcie rezystancji, reaktancji, impedancji,
25) określać wpływ częstotliwości na wartość reaktancji,
26) definiować pojęcie przesunięcia fazowego,
27) rysować trójkąt napięć,
28) szacować wartość napięcia na elementach RLC,
29) szacować wartość reaktancji indukcyjnej na podstawie pomiarów przy zasilaniu napięciem stałym i zmiennym,
30) wymieniać zależności dla równoległego połączenia elementów RL, RC,
31) wymieniać wzory i jednostki podstawowych wielkości charakteryzujących obwodu równoległego RLC,
32) obliczać wielkości dla równoległego połączenia elementów RL, RC, RLC,
33) rysować trójkąt prądów,
34) szacować wartości prądów na podstawie pomiarów,
35) określać wpływ częstotliwości na susceptancję,
36) oszacować moce występujące w obwodzie,
37) definiować współczynnik mocy,
38) rysować trójkąt mocy,
39) definiować zjawisko rezonansu prądów i napięć,
40) podać warunki rezonansu napięć i prądów,
41) określać wartości prądów w czasie rezonansu,
42) określać wzór na częstotliwość rezonansową,
43) rysować krzywe rezonansowe,
44) definiować podstawowe wielkości charakteryzujące obwody trójfazowe,
45) opisywać układ połączeń w gwiazdę,
46) obliczać podstawowe wielkości dla układu połączeń w gwiazdę,
47) opisywać układ połączeń w trójkąt,
48) obliczać podstawowe wielkości dla układu połączeń w trójkąt,
49) wymieniać podstawowe elementy półprzewodnikowe i przykłady ich zastosowania,
50) opisywać budowę i zasadę działania podstawowych elementów półprzewodnikowych.
MATERIAŁ NAUCZANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Pole elektryczne
	Wielkości fizyczne i jednostki.
	
	· podać podstawowe wielkości fizyczne,

· podać podstawowe jednostki.
	· przeliczać jednostki.
	Klasa I

	
	Powstawanie i obraz graficzny pola elektrycznego. Prawo Coulomba.
	
	· zdefiniować pojęcie pola elektrycznego,
· określić podstawowe wielkości pola elektrycznego,
· sformułować Prawo Coulomba.
	· narysować przykładowe obrazy pola elektrycznego,
· zastosować prawo Coulomba.

	Klasa I

	
	Kondensatory – definicja, budowa, zasada działania. 


	
	· narysować symbol kondensatora,

· wyjaśnić budowę i zasadę działania kondensatora,

· rozróżnić rodzaje kondensatorów,

· wymienić podstawowe parametry kondensatora,
· obliczyć podstawowe parametry kondensatorów.
	· rozróżnić symbole kondensatorów na schematach elektrycznych,

· dobrać kondensator do określonych warunków pracy,
· dobrać kondensator o określonych parametrach pracy.

	Klasa I

	
	Łączenie kondensatorów. Energia pola elektrycznego kondensatora.
	
	· narysować szeregowe połączenie kondensatorów,
· omówić właściwości szeregowego połączenia kondensatorów,
· narysować równoległe połączenie kondensatorów,
· omówić właściwości równoległego połączenia kondensatorów,
· podać czemu będzie równa pojemność zastępcza szeregowego i równoległego połączenia kondensatorów,
· wyjaśnić pojęcie energii pola elektrycznego,
· podać zależność określającą energię pola elektrycznego kondensatorów.
	· obliczyć pojemność zastępczą w szeregowym połączeniu kondensatorów,
· obliczyć pojemność zastępczą w równoległym połączeniu kondensatorów,
· obliczyć pojemność zastępczą w mieszanym połączeniu kondensatorów,
· oszacować energię pola elektrycznego kondensatorów.
	Klasa I

	Prąd elektryczny
	Pojęcie prądu elektrycznego. Prawo Ohma.
	
	· wyjaśnić pojęcie prądu elektrycznego oraz napięcia,
· podać jednostkę natężenia prądu elektrycznego oraz napięcia,
· wyjaśnić pojęcie rezystancji, rezystywności, konduktancji, konduktywności,
· podać zależności określające rezystancję, rezystywność, konduktancje, konduktywność, 

· podać jednostkę rezystancji, rezystywności, konduktancji, konduktywności,
· obliczyć natężenie prądu elektrycznego oraz napięcie elektryczne,
· obliczyć wielkości: rezystancji, rezystywności, konduktancji, konduktywności,
· podać zależność określającą Prawo Ohma,
· sformułować Prawo Ohma.
	· zastosować prawo Ohma do obliczania obwodów elektrycznych prądu stałego.
	Klasa I

	
	Rezystor. Łączenie rezystorów. 
	
	· narysować symbol rezystora,
· rozróżnić symbole oporników na schematach elektrycznych,
· omówić właściwości szeregowego połączenia rezystorów,
· omówić właściwości równoległego połączenia rezystorów,
· narysować szeregowe i równoległe połączenie oporników,
· podać zależność na obliczanie rezystancji zastępczej w szeregowym i równoległym połączeniu oporników,
· podać podstawowe parametry oporników,
· obliczyć rezystancję zastępczą w połączeniu szeregowym i równoległym oporników.
	· dobrać oporniki na podstawie oznaczeń i parametrów,
· obliczyć rezystancję zastępczą w mieszanym połączeniu oporników.
	Klasa I

	
	Moc i energia prądu elektrycznego. Źródła napięcia i prądu
	
	· wyjaśnić pojęcie energii elektrycznej,
· wyjaśnić pojęcie mocy prądu elektrycznego,
· podać jednostkę mocy i energii,
· zdefiniować pojęcie rzeczywistego źródła napięcia i prądu,
· narysować symbol źródła napięcia i źródła prądu,
· zdefiniować pojęcia: stan jałowy, zwarcia i obciążenia,
· narysować schemat obwodu w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia,
	· obliczać energię elektryczną,
· obliczać moc.

	Klasa I

	Obwody elektryczne prądu stałego. 
	Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych. znakowanie zwrotu prądu i napięcia. Podstawowe prawa obwodów prądu stałego.
	
	· zdefiniować pojęcie obwodu elektrycznego, 

· wyjaśnić różnicę pomiędzy elementem aktywnym i pasywnym,
· wyjaśnić pojęcie węzła i oczka obwodu elektrycznego,
· określić sposoby znakowania zwrotu prądu i napięcia,
· sformułować I prawo Kirchhoffa,
· sformułować II prawo Kirchhoffa,
· rozróżnić elementy obwodów elektrycznych na schematach elektrycznych,
· narysować schemat obwodu elektrycznego rozgałęzionego i nierozgałęzionego,
· oznaczyć na schemacie zwrot prądu i napięcia.
	· zastosować I i II prawo Kirchhoffa do obliczania obwodów elektrycznych prądu stałego.
	Klasa I

	Pole magnetyczne
	Powstawanie i obraz graficzny pola. Podstawowe wielkości charakteryzujące pole magnetyczne.
	
	· wyjaśnić definicję pola magnetycznego,
· wyjaśnić definicję podstawowych wielkości charakteryzujących pole magnetyczne: strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna, siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym,
· podać zależności określające wielkości charakteryzujące pole magnetyczne,
· obliczyć podstawowe wielkości charakteryzujące pole magnetyczne: strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna, siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym,
· sformułować regułę śruby prawoskrętnej,
· sformułować regułę lewej dłoni.
	· narysować przykładowe obrazy pola magnetycznego,
· zastosować regułę śruby prawoskrętnej i regułę lewej dłoni.
	Klasa I

	
	Indukcyjność własna i wzajemna cewki. Energia pola magnetycznego cewki. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
	
	· wyjaśnić pojęcie indukcyjności własnej i wzajemnej cewki,
· wyjaśnić pojęcie strumień skojarzony cewki,
· wyjaśnić pojęcie energii pola magnetycznego,
· sformułować prawo dotyczące zjawiska indukcji elektromagnetycznej,
	· obliczyć indukcyjność własną i wzajemną cewki,
· obliczyć energię pola magnetycznego,
· wyjaśnić znaczenie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. 
	Klasa I

	Obwody jednofazowe
	Podstawowe wielkości charakteryzujące obwody jednofazowe. Elementy R,L, C. 
	
	· zdefiniować pojęcia: okres, amplituda, częstotliwość,
· podać zależność określającą reaktancję indukcyjną,
· podać jednostkę reaktancji indukcyjnej,
· podać prawo Ohma dla wartości skutecznych w obwodzie z cewką idealną,
· podać zależność i jednostkę określającą susceptancję indukcyjną,
· podać zależność określającą reaktancję pojemnościową,
· podać jednostkę reaktancji pojemnościowej,
· podać prawo Ohma dla dwójnika zawierającego idealny kondensator,
· podać zależność i jednostkę określającą susceptancję pojemnościową napięcia sinusoidalnego,
· obliczyć wartość skuteczną napięcia,

· obliczyć wartość prądu,

· obliczyć częstotliwość i pulsację.
	· narysować wykres czasowy,
· wyznaczyć wartość reaktancji indukcyjnej i pojemnościowej,
· wyznaczyć wartość susceptancji pojemnościowej i indukcyjnej,
· narysować schemat dwójnika R, jego przebiegi, czasowe napięcia i prądu oraz wykres wektorowy

· narysować schemat dwójnika L, jego przebiegi, czasowe napięcia i prądu oraz wykres wektorowy

· narysować schemat dwójnika C, jego przebiegi, czasowe napięcia i prądu oraz wykres wektorowy.
	Klasa I

	
	Szeregowe i równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC.
	
	· podać zależność określającą impedancję dwójnika szeregowego RL, RC, RLC,
· podać zależność określającą prawo Ohma dla dwójnika RL, RC, RLC,
· podać zależność określającą admitancję dwójnika równoległego RL, RC, RLC,
· scharakteryzować właściwości szeregowego i równoległego połączenia elementów RL, RC i RLC,
· obliczyć podstawowe wielkości dla szeregowego połączenia elementów RL, RC i RLC,
· obliczyć podstawowe wielkości dla równoległego połączenia elementów RL, RC i RLC.
	· narysować schemat dwójnika RL, RC i RLC, jego wykres wektorowy napięć, przebiegi czasowe napięć i prądu oraz trójkąt impedancji,
· narysować schemat, wykres wektorowy oraz trójkąt admiracji dla równoległego połączenia elementów RL, RC i RLC.
	Klasa I

	
	Moc i energia prądu przemiennego. Poprawa współczynnika mocy.
	
	· wyjaśnić pojęcie współczynnika mocy,
· wyjaśnić pojęcie moc czynna, bierna i pozorna,
· podać zależności i jednostki określające moc czynną, bierną i pozorną,
· obliczyć moc czynną, bierną i pozorną.
	· wyjaśnić znaczenie współczynnika mocy.
	Klasa I

	
	Zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych.
	
	· zdefiniować pojęcie rezonansu napięć i prądu,
· podać zależność określająca częstotliwość rezonansową,
· wymienić wielkości charakteryzujące obwód rezonansowy szeregowy i równoległy,
· obliczyć podstawowe wielkości charakteryzujące zjawisko rezonansu napięć,
· obliczyć podstawowe wielkości charakteryzujące zjawisko rezonansu prądów.
	· wyjaśnić znaczenie rezonansu napięć i prądu,
· narysować charakterystyki częstotliwościowe dla rezonansu napięć i prądów,
· obliczyć wielkości charakteryzujące obwód szeregowy i równoległy.
	Klasa II

	Obwody trójfazowe
	Podstawowe wielkości charakteryzujące obwody trójfazowe. Połączenie w gwiazdę i w trójkąt. Układy trójprzewodowe i czteroprzewodowe.
	
	· wyjaśnić podstawowe wielkości charakteryzujące obwody trójfazowe,
· określić wielkości charakteryzujące układ połączeń w gwiazdę,
· określić wielkości charakteryzujące układ połączeń w trójkąt.
	· narysować układy połączeń w trójkąt i w gwiazdę,
· obliczyć podstawowe wielkości charakteryzujące układ połączeń w gwiazdę,
· obliczyć podstawowe wielkości charakteryzujące układ połączeń w trójkąt.
	Klasa II

	Podstawy elektroniki.
	Podstawowe elementy elektroniczne. Diody, tranzystory, tyrystory, elementy optoelektroniczne.
	
	· sklasyfikować materiały półprzewodnikowe,
· podać różnicę pomiędzy półprzewodnikiem samoistnym i domieszkowym,
· omówić właściwości złącza p-n,
· podać właściwości diod półprzewodnikowych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania diod półprzewodnikowych,
· narysować symbol diody półprzewodnikowej,
· narysować charakterystykę napięciowo – prądową diody, 

· podać parametry diody półprzewodnikowej,
· omówić właściwości diod prostowniczych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania diod prostowniczych,
· narysować symbole diod prostowniczych,
· podać parametry diod prostowniczych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania tranzystorów bipolarnych i unipolarnych,
· narysować symbole i charakterystyki tranzystorów bipolarnych i unipolarnych,
· podać parametry tranzystorów unipolarnych i bipolarnych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania elementów optoelektronicznych,
· narysować symbole elementów elektronicznych,
· narysować charakterystyki elementów optoelektronicznych,
· podać parametry elementów optoelektronicznych.
	· rozróżnić symbole elementów elektronicznych na schematach,
· obliczyć podstawowe parametry elementów elektronicznych,
· dobrać elementy elektroniczne do układów.
	Klasa II

	
	Wzmacniacze. Stabilizatory, Zasilacze. Generatory.
	
	· narysować symbol wzmacniacza,
· narysować schemat blokowy stabilizatora i zasilacza,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania wzmacniaczy stabilizatorów, zasilaczy i generatorów,
· rysować charakterystyki wzmacniaczy,
· wymienić parametry wzmacniaczy, stabilizatorów i zasilaczy, generatorów.
	· rozróżniać elementy i układy elektroniczne na podstawie opisu symboli i charakterystyki,
· dobierać wzmacniacze, stabilizatory, zasilacze i generatory do układów automatyki,
· obliczać podstawowe parametry pracy wzmacniaczy stabilizatorów, zasilaczy i generatorów.
	Klasa II

	RAZEM
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągnięcia założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu elektrotechnika, który należy do przedmiotów teoretycznych zaleca się stosowanie metod nauczania podających, problemowych oraz praktycznych, takich jak: 
· wykład informacyjny,
· pokaz z objaśnieniem,
· wykład problemowy,
· dyskusja dydaktyczna,
· burza mózgów,
· ćwiczenia przedmiotowe.

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Zalecane jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 

Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda ćwiczeń praktycznych, które będą umożliwiały kształtowanie umiejętności przyswojonej wiedzy w praktyce, np. poprzez rozwiązywanie zadań oraz interpretowanie otrzymanych wyników. W trakcie ćwiczeń istnieje także możliwość kształtowania umiejętności twórczego wykorzystania wiedzy w praktyce.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: schematy, zestawy ćwiczeniowe, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów, sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych,

· produktu projektu i jego prezentacji,

· portfolia.
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny pracy i kolegów z zespołu, wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:
Zadanie 1 

Trzy kondensatory o pojemnościach C1 połączono szeregowo, a następnie połączono równolegle z kondensatorem o pojemności C2. Układ ten połączono szeregowo z kondensatorem C3 i C4. Oblicz pojemność powstałego w ten sposób układu dla C1 = 6 μF, C2 = 2 μF, C3 = 3 μF i C4 = 3 μF. 
 [image: image1.png]i





Zadanie 2.
Dwa jednakowe, punktowe ładunki o wartości 7(C umieszczone są w próżni w odległości 25 cm od siebie. Oblicz siłę, z jaką odpychają się.

Zadanie 3.
Układ o mieszanym połączeniu rezystorów przyłączono do źródła o napięciu U=12V. Oblicz wartość rezystancji zastępczej obwodu, prądów płynących w poszczególnych gałęziach oraz napięć na rezystorach jeżeli R1=24(, R2=12(, R3=16(,
 [image: image2.png]



EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. stosowania podstawowych pojęć z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
2. posługiwania się jednostkami oraz ich przeliczanie

3. formułowania podstawowych praw z obwodów prądu stałego oraz przemiennego, pola magnetycznego oraz elektrycznego,
4. stosowania praw dotyczących obwodów prądu stałego, przemiennego, pola magnetycznego oraz elektrycznego,
5. rozwiązywania zadań z zastosowaniem podstawowych praw dotyczących obwodów prądu stałego, przemiennego, pola magnetycznego oraz elektrycznego.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Bolkowski S., Elektrotechnika, wyd. WSiP, Warszawa 2015.
2. Madej T. Elektrotechnika, wyd. Delfin, Warszawa 2013.
3. Markiewicz A., Zbiór zadań z elektrotechniki, wyd. WSiP, Warszawa 2015.
Literatura:

1. Krakowski M., Elektrotechnika teoretyczna, t. I, wyd. PWN, Warszawa 2015.
2. Praktyczna elektrotechnika, wyd. Rea, Warszawa 2012.
Czasopisma branżowe:

1. „Przegląd elektrotechniczny”.

RYSUNEK TECHNICZNY 
Cele ogólne 
1. Stosowanie zasad związanych z rysunkiem technicznym.
2. Wykonywanie rysunku technicznego z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
3. Nabywanie umiejętności czytania rysunku technicznego.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) wyjaśniać pojęcie rzutowania,
2) stosować zasady rzutowania aksonometrycznego,
3) stosować zasady dimetrii ukośnej figur i brył,

4) stosować zasady rzutowania prostokątnego,
5) wykonywać rzutowanie prostokątne odcinka, figur płaskich, brył,

6) stosować kolejność rysowania przedmiotu w rzutach prostokątnych i w dimetrii ukośnej,
7) stosować zasady wykonywania przekrojów i kładów,
8) wykonywać przekrój stopniowy, łamany, półprzekrój,
9) stosować zasady rozmieszczania elementów wymiarowych,
10) stosować znaki wymiarowe,
11) wykonywać wymiarowanie powtarzających się elementów zarysu, stożków, klinów, ścięć krawędzi,
12) rozpoznawać symbole stosowane na rysunkach technicznych,
13) rozpoznawać oznaczania tolerancji, pasowania, chropowatości,
14) wykonać rysunek prosty,
15) wykonać rysunek złożeniowy,
16) wykonać rysunek z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego.
MATERIAŁ NAUCZANIA RYSUNEK TECHNICZNY 
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Podstawy rysunku technicznego.
	Wprowadzenie do rysunku technicznego. 
	
	· rozróżnić linie rysunkowe,
· rozróżnić arkusze rysunkowe,
· określić zasady wykonywania obramowań rysunku,
· wymienić elementy tabliczki rysunkowej,
· stosować linie rysunkowe,
· dobrać odpowiedni arkusz rysunkowy.
	· narysować obramowanie rysunku,
· narysować i wypełnić tabliczkę rysunkową.

	Klasa 1

	
	Rzutowanie
	
	· zdefiniować pojęcie rzutu,
· wymienić zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego,
· określić kolejność rysowania przedmiotu w rzutach prostokątnych,
· określić kolejność rysowania przedmiotu w dimetrii ukośnej,
· wykonać rzutowanie prostokątne odcinka, figur płaskich.
	· zastosować zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego,
· wykonać rzutowanie brył,
· wykonać rzutowanie brył ściętych.

	Klasa 1

	
	Wymiarowanie 
	
	· zdefiniować pojęcie wymiaru rysunkowego,
· rozróżnić linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe,
· określić oznaczenia wymiarów,
· wymienić zasady wymiarowania,
· rozróżnić znaki wymiarowe,
· zwymiarować rysunek prosty.
	· zastosować zasady wymiarowania,
· zwymiarować rysunek złożeniowy.

	Klasa 1

	
	Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych
	
	· rozróżnić oznaczenia związane z tolerancją wymiarów,
· rozróżnić oznaczenia związane z pasowaniem części maszyn,
· rozróżnić oznaczenia związane z tolerancją kształtu i położenia,
· rozróżnić oznaczenia związane z chropowatością powierzchni,
· rozróżnić oznaczenia związane z obróbką cieplną i powłok ochronnych.
	· zastosować oznaczenia na rysunku technicznym.

	Klasa 1

	Sporządzanie rysunków technicznych.
	Sporządzanie szkiców osi, wałów, łożysk, przekładni, sprzęgieł i hamulców.
	
	· wymienić zasady sporządzania szkiców osi, wałów, łożysk, przekładni, sprzęgieł i hamulców,
· wykonać rysunek osi, wałów, łożysk oraz przekładni,
· wykonać rysunek sprzęgieł i hamulców.
	· stosować zasady sporządzania szkiców osi, wałów, łożysk, przekładni.
	Klasa 1

	
	Sporządzanie rysunków złożonych części maszyn i połączeń.
	
	· wymienić zasady sporządzania rysunków złożonych części maszyn,
· stosować zasady sporządzania rysunków złożonych części maszyn,
· wykonać rysunek części giętych, łożysk, sprężyn, koła zębatego, części gwintowych, połączeń.
	· wykonać rysunek złożeniowy elementu, podzespołu i zespołu układu automatyki przemysłowej.

	Klasa 1

	
	Komputerowe wspomaganie projektowania.
	
	· rozróżnić oprogramowanie do tworzenia rysunków technicznych,
· określić przydatność programów komputerowych do sporządzania rysunków technicznych,
· obsługiwać programy komputerowe wspomagające sporządzanie rysunków technicznych,
· wykonać rysunek techniczny z wykorzystaniem programu komputerowego.
	· wykonać rysunek techniczny montażowy z wykorzystaniem programów CAD,
· wykonać rysunek techniczny wykonawczy z wykorzystaniem programów CAD.

	Klasa 1


	Razem
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągnięcia założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich procedur, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, w zależności od metody nauczania.
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu rysunek techniczny, który należy do przedmiotów teoretycznych, ale także do praktycznych, zaleca się stosowanie metod nauczania podających oraz praktycznych, takich jak:
· wykład informacyjny,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia praktyczne,
Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne wykonywanie rysunku technicznego. W trakcie wykonywanych ćwiczeń nauczyciel powinien:

– motywować uczniów do pracy,

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

– przygotowywać ćwiczenia o różnym stopniu trudności i złożoności,

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia powinny odbywać się w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną albo monitorem interaktywnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) – wszystkie komputery podłączone są do sieci lokalnej z dostępem do internetu, do urządzeń wielofunkcyjnych. Ponad to, w pracowni powinny znajdować się pakiet programów biurowych, program do wspomagania projektowania i wykonywania rysunków technicznych (Computer Aided Design), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz do wykonywania szkiców odręcznych i rysunków technicznych, zestaw modeli, symulatorów, typowych części, mechanizmów maszyn i urządzeń, prostych brył geometrycznych, wybrane normy dotyczące rysunku technicznego, normy techniczne i branżowe, i katalogi fabryczne oraz poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn, przykładowe rysunki wykonawcze, dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń precyzyjnych, stosowanej w automatyce przemysłowej.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Ćwiczenia praktyczne w postaci wykonywania rysunków technicznych powinny być wykonywane indywidualnie. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· wykonywanych ćwiczeń praktycznych,
· obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Przykładowe zadania:
Zadanie 1. 

Narysuj bryłę w rzucie prostokątnym

[image: image3.png]é

Start

O

@® zszsokolka.pl

Technik_bezpieczenstwa_i_t

G o2-

Serce Internetu |V| Platforma VULCAN & Librus e-Dziennik

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

4.

5.
6.
7

Jak wykonuje sig rzut zwany przekrojem?

Jakie reguty obowigzuja przy kreskowaniu przekrojow?
Jak nalezy oznaczaé przekrdj?

Jakie elementow nie kreskujemy na rysunkach?

4.2.3. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Naszkicuj bryle w rzucie prostokatnym. Cwiczenie wykonaj na arkuszu A4.

Rysunek do ¢wiczenia 1 [8]

Rysunki.pdf

,Projekt wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”

1]
2)
3)
4)

21

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonaé ¢wiczenie, powinienes:

zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania éwiczenia,
dokona¢ analizy szkicowanego przedmiotu,

zaplanowaé rozmieszczenie rzutow,

wykonadé szkic,




Zadanie 2

Zwymiaruj rysunek

[image: image4.png]é

Start

O

@® zszsokolka.pl

Technik_bezpieczenstwa_i_t

G o2-

= Librus e-Dziennik Rysunki.pdf

Serce Internetu [V| Platforma VULCAN

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

iy
2)
3)
4
5)
6)

odszuka¢ w materiatach dydaktycznych informacje na temat wymiarowania,
zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dokonaé analizy rysunku,

zaplanowad rozmieszczenie wymiaréw rysunkowych,

zwymiarowaé rysunek,

zaprezentowa¢ wyniki éwiczenia.

Wyposazenie stanowiska pracy:

rysunki czg$ci maszyn,

poradnik dla ucznia,

literatura zgodna z punktem 6 poradnika.

Cwiczenie 2

Zwymiaruj rysunek.

Rysunek do ¢wiczenia 2

,Projekt wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”

D
2)

27

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ éwiczenie, powinienes:
odszukaé w materiatach dydaktycznych informacje na temat wymiarowania,
zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania éwiczenia,




Zadanie 3

Uruchom program CAD i narysuj rysunek. Następnie zapisz rysunek w folderze wskazanym przez nauczyciela
[image: image5.png]« -

Start

O

@® zszsokolka.pl

Technik_bezpieczenstwa_i_t ‘ d’ 02 - Serce Internetu \\/\ Platforma VULCAN

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

258‘/0

, ) T
R\ wvhraé trvh ruveawania linii

11) wybra¢ folder docelowy,
12) zapisaé rysunek.

Wyposazenie stanowiska pracy:
- stanowisko komputerowe,
- oprogramowanie CAD,
- instrukcja obstugi programu CAD.

Cwiczenie 3
Uruchom program CAD i narysuj rysunek. Nastgpnie
w zadanym folderze.

100

4

, #

/@
\
30 ‘

80

Lo

Rysunek do ¢wiczenia 3

‘ © Librus e-Dziennik

zapisz

Rysunki.pdf

rysunek

,Projekt wspoffinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego”

50





EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. stosowania zasad rzutowania i wymiarowania,
2. zasad tworzenia widoków w rzutach prostokątnych,
3. tworzenia przekrojów na rysunkach konstrukcyjnych,
4. zasad stosowania znaków wymiarowych,
5. tworzenia szkiców,
6. tworzenia rysunków złożonych,
7. tworzenia rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, wyd. WNT, Warszawa 2005. 
2. Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP, Warszawa 2007. 
3. Lewandowski T., Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników, wyd. WSiP, Warszawa 2002.
Literatura:

1. Maksymowicz A., Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych, wyd. WSiP, Warszawa 1999. 
2. Malinowski J., Jakubiec W., Tolerancje i pasowania w budowie maszyn, wyd. WSiP, Warszawa 1998. 

3. Waszkiewiczowie E. i S., Rysunek zawodowy, wyd. WSiP, Warszawa 1999.


PODSTAWY AUTOMATYKI 
Cele ogólne

1. Opisywanie układów sterowania stosowanych w układach automatyki.
2. Rozróżnianie elementów i urządzeń automatyki na podstawie wyglądu i oznaczeń.

3. Określanie funkcji i zastosowania elementów i urządzeń automatyki przemysłowej.

Cele operacyjne:

1) rozpoznawać części urządzeń, układów automatyki,
2) rozpoznawać struktury układów sterowania,
3) rysować schemat blokowy układu sterowania,
4) wymieniać sygnały oraz urządzenia stosowane w układach sterowania,

5) wymieniać regulatory stosowane w układach automatyki,
6) wyjaśniać budowę i zasadę działania regulatorów,
7) opisywać parametry regulatorów,
8) dobierać regulatory do układów automatyki,
9) klasyfikować zawory, siłowniki i silniki,
10) wyjaśnić budowę i zasadę działania zaworów, siłowników i silników,
11) rysować symbole zaworów, siłowników i silników,
12) określać parametry pracy zaworów, siłowników i silników,
13) dobierać zawory, siłowniki i silniki do układów automatyki,
14) klasyfikować sensory,
15) wyjaśnić budowę i zasadę działania sensorów,
16) rysować symbole sensorów,
17) określać podstawowe parametry pracy sensorów,
18) dobierać sensory do układów automatyki,
19) klasyfikować manipulatory i roboty,
20) wyjaśniać budowę i zasadę działania manipulatorów i robotów,
21) określać podstawowe parametry manipulatorów i robotów.
MATERIAŁ NAUCZANIA PODSTAWY AUTOMATYKI 
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Podstawy automatyki
	Pojęcie elementu, urządzenia i układu automatyki. Klasyfikacja elementów i urządzeń automatyki. Elementy układu regulacji automatycznej.
	
	· zdefiniować pojęcie urządzenia i układu automatyki,
· podać klasyfikację elementów i urządzeń automatyki,
·  podać podstawowe elementy układu regulacji automatycznej,
· scharakteryzować elementy układu regulacji automatycznej,
· rozróżnić elementy i urządzenia automatyki,
· rozróżnić elementy układu regulacji automatycznej.
	· narysować schemat blokowy układu regulacji automatycznej,
· podać zastosowanie elementów układu regulacji automatycznej.
	Klasa II

	
	Podstawowe elementy automatyki.
	
	· zdefiniować pojęcie transmitancji, współczynnika wzmocnienia, punktu pracy,
· podać podstawowe człony układów automatyki,
· narysować charakterystyki podstawowych członów układów automatyki.
	· podać zastosowanie podstawowych członów układów automatyki,
· obliczać transmitancję, współczynnik wzmocnienia,
· określić punkt pracy. 
	Klasa II

	Urządzenia pomiarowe w układach automatycznej regulacji
	Pomiary w układach automatyki.


	
	· podać klasyfikację urządzeń pomiarowych,
· wymienić elementy urządzenia pomiarowego,
· podać właściwości urządzeń pomiarowych,
· scharakteryzować właściwości urządzeń pomiarowych,
· podać klasyfikację błędów pomiarowych,
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości w układach automatyki.
	· narysować schemat blokowy urządzenia pomiarowego,
· obliczać błędy pomiarowe.

	Klasa II

	
	Przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych.
	
	· podać klasyfikację przyrządów do pomiarów wielkości mechanicznych,
· omówić budowę i zasadę działania analogowych czujników położenia oraz przesunięć liniowych i kątowych,
· omówić budowę i zasadę działania cyfrowych urządzeń do pomiaru przesunięć liniowych i kątowych,
· omówić budowę i zasadę działania przyrządów do pomiaru sił i odkształceń oraz parametrów ruchu,
· podać symbole przyrządów do pomiaru wielkości mechanicznych,
· rozróżnić przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych na podstawie symboli, oznaczeń.
	· dobrać przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych na podstawie symboli i oznaczeń.

	Klasa II

	
	Przyrządy do pomiaru przepływu. 
	
	· podać klasyfikację przyrządów do pomiaru przepływu,
· omówić budowe i zasadę działania przyrządów do pomiaru przepływu,
· podać symbole i oznaczenia przyrządów do pomiaru przepływu,
· rozróżnić przyrządy do pomiaru przepływu na podstawie symboli i oznaczeń.
	· określać podstawowe parametry pracy przyrządów do pomiaru przepływu,
· dobrać przyrządy do pomiaru przepływu.

	Klasa II

	
	Przyrządy do pomiaru ciśnienia.
	
	· podać klasyfikację przyrządów do pomiaru ciśnienia,
· omówić budowę i zasadę działania przyrządów do pomiaru ciśnienia,
· podać symbole i oznaczenia przyrządów do pomiaru ciśnienia,
· rozróżnić przyrządy do pomiaru ciśnienia na podstawie symboli i oznaczeń.
	· określać podstawowe parametry pracy przyrządów do pomiaru ciśnienia,
· dobrać przyrządy do pomiaru przepływu.
	Klasa II

	
	Przyrządy do pomiaru poziomu.
	
	· podać klasyfikację przyrządów do pomiaru poziomu,
· omówić budowę i zasadę działania przyrządów do pomiaru poziomu,
· podać symbole i oznaczenia przyrządów do pomiaru poziomu,
· rozróżnić przyrządy do pomiaru poziomu na podstawie symboli i oznaczeń.
	· określać podstawowe parametry pracy przyrządów do pomiaru poziomu,
· dobrać przyrządy do pomiaru poziomu.
	Klasa II

	
	Przyrządy do pomiaru temperatury
	
	· podać klasyfikację przyrządów do pomiaru temperatury,
· omówić budowę i zasadę działania przyrządów do pomiaru temperatury,
· podać symbole i oznaczenia przyrządów do pomiaru temperatury,
· rozróżnić przyrządy do pomiaru temperatury na podstawie symboli i oznaczeń.
	· określać podstawowe parametry pracy przyrządów do pomiaru temperatury,
· dobrać przyrządy do pomiaru temperatury.
	Klasa II

	Sensoryka
	Sensory. Sensory analogowe. Sensory binarne. Sensory cyfrowe.
	
	· klasyfikować sensory,
· wyjaśnić budowe i zasadę działania sensorów analogowych, binarnych i cyfrowych,
· określić podstawowe parametry sensorów analogowych, cyfrowych i binarnych,
· narysować symbole sensorów,
· rozróżnić sensory na podstawie symboli i oznaczeń.
	· dobrać sensory do układów automatyki,
· obliczyć podstawowe parametry pracy sensorów.
	Klasa II

	
	Zasady działania, budowa i zastosowanie sensorów. Analogowe i binarne sensory położenia o działaniu rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym. Sensory potencjometryczne. Sensory indukcyjne. Sensory pojemnościowe. Optyczne sensory położenia. Ultradźwiękowe sensory połączenia. Cyfrowe sensory połączenia. Sensory prędkości. 
Sensory przyspieszenia. Sensory temperatury.
	
	· wyjaśnić budowę i zasadę działania sensorów,
· określić podstawowe parametry pracy sensorów,
· narysować symbole sensorów,
· rozróżnić sensory na podstawie symboli i oznaczeń.
	· dobrać sensory do układów automatyki,
· obliczyć podstawowe parametry pracy sensorów.
	Klasa II

	Regulatory
	Własności statyczne i dynamiczne obiektów regulacji.
	
	· podać elementy obiektów regulacji,
· narysować schemat blokowy układów regulacji,
· podać definicję charakterystyki statycznej i dynamicznej obiektu regulacji.
	· narysować charakterystyki statyczne i dynamiczne członów regulacji,
· narysować charakterystyki obiektów statycznych i astatycznych. 
	Klasa III

	
	Podstawowe wiadomości o regulatorach. Rodzaje regulatorów. Regulator proporcjonalny (typu P). Regulator całkowy (typu 1)
Regulator proporcjonalno-całkowy (typu PI). Regulator proporcjonalno-całkowo-różniczkowy (typu PID). Nastawy regulatorów. Regulatory bezpośredniego działania: temperatury, ciśnienia, strumienia i poziomu. Elektroniczne regulatory o działaniu ciągłym. Regulatory hydrauliczne i pneumatyczne. Regulatory dwustawne i trójstawne.
	
	· klasyfikować regulatory,
· narysować schemat blokowy układu regulacji,
· narysować schematy blokowe regulatorów,
· narysować charakterystyki dynamiczne regulatorów,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania regulatorów,
· podać podstawowe parametry regulatorów,
· podać nastawy regulatorów.
	· dobrać regulator do określonych warunków,
· dobrać wartość nastawy regulatorów.
	Klasa III

	Elementy wykonawcze i nastawcze w układach automatyki
	Siłowniki. Klasyfikacja, symbole, budowa i zasada działania. Podstawowe parametry siłowników pneumatycznych i hydraulicznych. Parametry pracy siłowników pneumatycznych i hydraulicznych., Dobór siłowników do układów automatyki.
	
	· podać klasyfikację siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, 
· zdefiniować podstawowe parametry siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych,
· narysować symbole i oznaczenia siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych,
· rozróżnić siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne na podstawie symboli i oznaczeń.
	· obliczyć podstawowe parametry siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych,
· dobrać siłowniki do układów pneumatycznych, hydraulicznych. 
	Klasa III

	
	Silniki. Podstawowe parametry i rodzaje stosowanych serwomotorów. Silniki elektryczne prądu stałego. Serwomotory prądu przemiennego. Silniki skokowe Silniki hydrauliczne.
	
	· podać klasyfikację silników,
· podać podstawowe parametry silników,
· narysować symbole i oznaczenia silników,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania silników,
· rozróżnić silniki na podstawie symboli i oznaczeń.
	· obliczyć podstawowe parametry silników,
· dobrać silniki do układów automatyki.
	Klasa III

	
	Elementy nastawcze w układach automatyki. Zawory nastawcze. Zawory pneumatyczne i hydrauliczne. Charakterystyki zaworów. Dobór charakterystyki zaworu do charakterystyki statycznej obiektu regulacji. Przepustnice i inne rodzaje elementów nastawczych.
	
	· podać klasyfikację zaworów,
· podać podstawowe parametry zaworów,
· narysować symbole i oznaczenia zaworów,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania zaworów,
· rozróżnić zawory na podstawie symboli i oznaczeń.
	· obliczać podstawowe parametry zaworów,
· dobrać zawory do układów automatyki.
	Klasa III

	Układy zasilające
	Zasilanie urządzeń pneumatycznych. Zasilanie urządzeń hydraulicznych. Zasilanie urządzeń elektrycznych.
	
	· rozróżnić układy zasilające,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania układów zasilających,
· określić podstawowe parametry pracy układów zasilających.
	· dobrać układy zasilające do układów automatyki,
· obliczyć podstawowe parametry pracy układów zasilających.
	Klasa III


	Maszyny manipulacyjne. Roboty
	Rodzaje maszyn manipulacyjnych Serwooperatory. Teleoperatory. Manipulatory i modułowe systemy manipulacyjne. Roboty przemysłowe. Układy napędowe maszyn manipulacyjnych. Chwytaki i narzędzia maszyn manipulacyjnych. Kinematyka mechanizmów maszyn manipulacyjnych. Sterowanie robotami przemysłowymi.
	
	· klasyfikować maszyny manipulacyjne,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania maszyn manipulacyjnych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania chwytaków,
· scharakteryzować kinematykę mechanizmów maszyn manipulacyjnych,
· określić sposób sterowania robotami przemysłowymi,
· rozróżnić maszyny manipulacyjne.
	· dobrać maszyny manipulacyjne i chwytaki,
· obliczyć parametry pracy maszyn manipulacyjnych.
	Klasa III

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu – Podstawy automatyki, jest opracowanie odpowiednich procedur, a w tym:
· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Podstawy automatyki, który należy do przedmiotów teoretycznych, zaleca się stosowanie metod nauczania podających, eksponujących i problemowych takich jak:

· wykład informacyjny,
· pokaz z objaśnieniem,
· wykład problemowy,
· dyskusja dydaktyczna,
· burza mózgów,
· ćwiczenia praktyczne,
Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być także ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku, polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W trakcie realizacji zajęć nauczyciel powinien:

– motywować uczniów do pracy,

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

– uwzględniać zainteresowania uczniów,

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej,

– stosować metody aktywizujące,
– stosować nowoczesne środki kształcenia, np. tablice multimedialne.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: katalogi elementów i podzespołów pneumatycznych, układy demonstracyjne, plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN, modele i plansze typowych elementów hydraulicznych. Modele układów hydraulicznych. Zestawy elementów hydraulicznych umożliwiające łączenie i uruchamianie prostych układów hydraulicznych. Katalog elementów hydraulicznych. Instrukcje do wykonywania ćwiczeń. Plansze i foliogramy ilustrujące: strukturę układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych, budowę i działanie siłowników oraz silników hydraulicznych, elektrohydraulicznych zaworów rozdzielających, podstawowych sensorów, modele i eksponaty elementów elektrohydraulicznych, sensorów, normy i katalogi elementów i podzespołów hydraulicznych i elektrohydraulicznych.
FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. W przypadku realizacji ćwiczeń praktycznych powinny być stosowane formy organizacyjne indywidualne. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. Ponadto uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów.
Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacje dotyczące zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· realizowanych ćwiczeń praktycznych w formie zadań,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,

· produktu projektu i jego prezentacji,

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny swojej pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 

Uzupełnij poniższe tabelki w kolumnie „nazwa”. Wpisz nazwę podanych symboli.
[image: image6.png]Nazwa





Zadanie 2

Nazwij wszystkie elementy pokazane na rysunku oraz podaj ich rolę w układach hydraulicznych.
 [image: image7.emf]
Zadanie 3

Oblicz wartość siły F2 prasy hydraulicznej, jeżeli F1 = 10 [N], A1 = 10-3[m2], A2 = 10-2[m2].

[image: image8.emf]
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. rozróżniania elementów automatyki,
2. rozróżniania elementów wykonawczych i nastawczych w układach automatyki,
3. obliczania parametrów elementów wykonawczych i nastawczych w układach automatyki,
4. rozróżniania i dobierania przyrządów pomiarowych.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.
2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Wyd. WSiP, Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea, Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, wyd. WNT, Warszawa 2007.
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe od Festo Didactic.
Czasopisma:
„Pomiary Automatyka Kontrolna”, 

„Pomiary Automatyka Robotyka”. 

PRACOWNIA STEROWNIKÓW PLC 
Cele ogólne 
1. Posługiwanie się sterownikiem PLC.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) wyjaśniać podstawowe pojęcia związane z zastosowaniem układów sterowania,
2) wymieniać podstawowe elementy składowe sterownika PLC: sprzęt, oprogramowaniem elementy wejściowe i wyjściowe,
3) wyjaśnić budowę i zasadę działania sterownika PLC,
4) określać funkcje elementów sterownika PLC,
5) rozpoznawać symbole, bloki funkcyjne w programie sterowania,

6) konfigurować połączenie sterownika PLC z programatorem,
7) przesłać program sterujący z programatora do sterownika,

8) analizować program sterowania napisany w języku LD, FBD.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA STEROWNIKÓW

	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Podstawy programowania sterowników PLC
	Sterowniki programowalne logicznie.
	
	· zdefiniować pojęcie sterownika PLC,
· wyjaśnić budowę sterownika PLC,
· omówić zasadę działania sterownika PLC,
· podać klasyfikację sterowników PLC,
· określić funkcję elementów składowych sterownika PLC,
· rozróżnić sterowniki PLC na podstawie wyglądu.
	· dobrać sterownik PLC do zastosowania w układach automatyki.
	Klasa III

	
	Programowanie sterowników PLC.
	
	· wymienić języki programowania PLC,
· podać budowę programu,
· podać zasady programowania sterownika PLC.
	· rozróżnić języki programowania sterownika PLC,
· zastosować zasady dotyczące programowania sterownika PLC.
	Klasa III

	Programowanie sterowników PLC
	Programowanie sterowników PLC w języku LD.

	
	· wymienić zasady programowania sterownika PLC w języku LD,
· podać symbole stosowane w języku programowania LD,
· rozróżnić symbole stosowane w języku programowania LD,
· napisać program do sterownika w języku LD,
· podać zasady konfigurowania połączenia sterownika PLC z programatorem.
	· przesłać program sterujący z programatora do sterownika,
· analizować program sterowania napisany w języku LD.

	Klasa III

	
	Programowanie sterowników PLC w języku FBD.
	
	· wymienić zasady programowania sterownika PLC w języku FBD,
· podać symbole stosowane w języku programowania FBD,
· rozróżnić symbole stosowane w języku programowania FBD,
· napisać program do sterownika w języku FBD,
· podać zasady konfigurowania połączenia sterownika PLC z programatorem.
	· przesłać program sterujący z programatora do sterownika,
· analizować program sterowania napisany w języku LD.
	Klasa III

	Razem
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procedur, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególno LISTNUM ści takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia sterowników PLC, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowe. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne,
· metoda projektów,
· metoda przewodniego tekstu.
W zakresie kształcenia zawodowego również bardzo dobrze sprawdza się nauczanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących np.:

· metoda przypadków,
· metoda sytuacyjna,
· dyskusja dydaktyczna,
· gry dydaktyczne.
W trakcie realizacji zajęć nauczyciel powinien:

– motywować uczniów do pracy,

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

– uwzględniać zainteresowania uczniów,

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej,

– nauczyciel powinien stosować metody aktywizujące,

– nauczyciel powinien stosować nowoczesne środki kształcenia, np. tablice multimedialne.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W kwestii przedmiotu Pracownia sterowników PLC liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia powinno znajdować się stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną albo monitorem interaktywnym, stanowiska z instalacjami zawierającymi sterowniki Programmable Logic Controller (PLC) (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające programowanie sterowników Programmable Logic Controller i diagnostykę instalacji wyposażonych w sterowniki Programmable Logic Controller (PLC), stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników Programmable Logic Controller (PLC) i zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki Programmable Logic Controller (PLC).

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do głównych metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia należą ćwiczenia praktyczne oraz metoda projektów. Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu na podstawie kryteriów, przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· realizowanych zadań praktycznych,
· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań praktycznych,

· produktu projektu i jego prezentacji.
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 
Zrealizować program realizujący opóźnienie załączenia i opóźnienie wyłączenia, załączenie niestabilnym przyciskiem X0 a wyłączenie przyciskiem X1. 

Zadanie 2

Napisać program realizujący po załączeniu przycisku X0 załączenie Y0 na 2 sekundy z opóźnieniem o 3 sekundy. 
Zadanie 3

Używając tylko podstawowych elementów języka drabinkowego, napisać program realizujący następujące zadanie: Wózek napędzany silnikami załączanymi z wyjść Y0 i Y1 porusza się pomiędzy krańcówkami X0 i X1. Start ruchu w kierunku Y0 przyciskiem X2 a zatrzymanie przyciskiem M0 (normalnie zwarty). Wszystkie przyciski niestabilne. 

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. stosowania zasad programowania sterowników PLC,
2. programowania sterowników w języku LD,
3. programowania sterowników w języku FBD,
4. analizowania poprawności funkcjonowania programu.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Legierski T., Wyrwał J., Kasprzyk J., Hajda J., Programowanie sterowników PLC wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
2. Świder J., Baier A., Kost G., Zdanowicz R., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym PLC, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, Rea, Warszawa 2014.
3. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
4. Materiały szkoleniowe firmy Siemens.
Czasopisma:
„Pomiary Automatyka Kontrolna”, 

„Pomiary Automatyka Robotyka” 

PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 
Cele ogólne

1.  Rozróżnianie i dobieranie przyrządów pomiarowych.
2. Posługiwanie się schematami ideowymi i montażowymi układów elektrycznych i elektronicznych.
3.  Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i elektronicznych,
2) dobierać metody wykonywania pomiarów w obwodach elektrycznych i elektronicznych,
3) planować czynność dotyczące wykonywania pomiarów do wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i elektronicznych,

4) określać sposoby wykonywania pomiarów w obwodach elektrycznych i elektronicznych,
5) rozpoznawać symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i montażowych,

6) odczytywać schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych,

7) sporządzać schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych,

8) wykonywać połączenia zgodnie ze schematem ideowym i montażowym,

9) sprawdzać zgodność wykonanych połączeń z dokumentacją techniczną,
10) wykonywać pomiary w obwodach elektrycznych i elektronicznych.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Metrologia elektryczna i elektroniczna
	Przyrządy pomiarowe. Błędy pomiarowe. Metody pomiarowe.

	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania przyrządów pomiarowych,
· omówić sposoby włączania mierników w obwodach,
· podać oznaczenia i symbole mierników stosowanych do pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania miernika cyfrowego,
· klasyfikować błędy pomiarowe,
· klasyfikować metody pomiarowe,
· dobrać przyrządy do pomiaru.
	· oszacować błędy pomiarowe,
· dobrać metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych.

	Klasa II

	Pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych
	Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią, techniczną i mostkową.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru rezystancji metodą bezpośrednią, techniczną i mostkową,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów rezystancji metodą bezpośrednią, techniczną i mostkową,
· dobrać przyrządy do pomiaru rezystancji metodą bezpośrednią, techniczną i mostkową.
	· posłużyć się schematami podczas wykonywania pomiarów rezystancji metodą bezpośrednią, techniczna i mostkową,
· dokonać pomiaru rezystancji metodą bezpośrednią, techniczna i mostkową.

	Klasa II

	
	Pomiar i regulacja napięcia stałego i natężenia prądu elektrycznego.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru i regulacji napięcia stałego i natężenia prądu elektrycznego,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiaru i regulacji napięcia stałego i natężenia prądu elektrycznego,
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru i regulacji napięcia stałego i natężenia prądu elektrycznego.
	· dokonać pomiaru i regulacji napięcia stałego i natężenia prądu elektrycznego.

	Klasa II

	
	Sprawdzanie prawa Ohma, I i II prawa Kirchhoffa.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do sprawdzania słuszności Prawa Ohma oraz I i II Prawa Kirchhoffa, 

· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów, 
· dobrać przyrządy pomiarowe do sprawdzania słuszności Prawa Ohma oraz I i II Prawa Kirchhoffa.
	· dokonać pomiarów Prawa Ohma oraz I i II Prawa Kirchhoffa.

	Klasa II

	
	Pomiary mocy.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru mocy,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów mocy,
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru mocy.
	· dokonać pomiarów mocy.

	Klasa II

	
	 Pomiary w obwodach prądu przemiennego – szeregowe i równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru obwodów szeregowych i równoległych prądu przemiennego,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiaru obwodów szeregowych i równoległych prądu przemiennego,
· dobrać przyrządy do pomiaru obwodów szeregowych i równoległych prądu przemiennego,
	· dokonać pomiarów obwodów szeregowych i równoległych prądu przemiennego.

	Klasa II

	
	Pomiary pojemności.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru pojemności kondensatorów,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów pojemności kondensatorów, 
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru pojemności kondensatorów.
	· dokonać pomiaru pojemności kondensatorów.

	Klasa II

	
	Pomiary indukcyjności własnej i wzajemnej.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru indukcyjności własnej i wzajemnej,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów indukcyjności własnej i wzajemnej,
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru indukcyjności własnej i wzajemnej 
	· dokonać pomiarów indukcyjności własnej i wzajemnej.

	Klasa II

	
	Badanie układów trójfazowych.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do badania układów trójfazowych skojarzonych w gwiazdę i w trójkąt, 

· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów układów trójfazowych skojarzonych w gwiazdę i trójkąt,
· dobrać przyrządy pomiarowe do badania układów trójfazowych skojarzonych w gwiazdę i trójkąt.
	· dokonać pomiarów układów trójfazowych skojarzonych w gwiazdę i trójkąt. 

	Klasa II

	
	Badanie zjawiska rezonansu.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do badania zjawiska rezonansu, 

· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów,
· dobrać przyrządy pomiarowe do badania zjawiska rezonansu.
	· dokonać badania zjawiska rezonansu.

	Klasa II

	
	Badanie elementów elektronicznych: dioda, tranzystor, tyrystor
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do badania elementów elektronicznych, 

· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów elementów elektronicznych,
· dobrać przyrządy do badania elementów elektronicznych.
	· dokonać pomiarów elementów elektronicznych, diody, tranzystora, tyrystora.

	Klasa II

	Razem
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procedur, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia elektryczna i elektroniczna, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne do których można zaliczyć ćwiczenia praktyczne. Na uwagę zasługują także takie metody jak: pokaz z instruktażem, pokaz z objaśnieniem czy też ćwiczenia przedmiotowe. W trakcie realizacji zajęć metodami aktywizującymi czy też problemowymi nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy, dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, uwzględniać zainteresowania uczniów, przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia elektryczna liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym, stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w: zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów elektrycznych, autotransformatory, transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki i przełączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i rejestrację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.

FORMY ORGANIZACYJNE
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Dominującą formą organizacyjną powinno być forma indywidualna która daje większe możliwości opanowania wiedzy i umiejętności. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie realizowanych zadań praktycznych, ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych, umiejętność pracy w zespole oraz korzystanie z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).
Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.
Przykładowe zadania:

Zadanie 1
Na stanowisku pomiarowym masz zestaw elementów w postaci cewki, kondensatora, rezystora, mierników uniwersalnych. Stanowisko zasilane jest ze źródła napięcia przemiennego. Opracuj układ pomiarowy do badania zjawiska rezonansu napięć a następnie wykonaj następujące czynności:

· Dobierz mierniki pomiarowe do układu.

· Zaproponuj tabelę pomiarową.

· Po zaakceptowaniu przez nauczyciela układu oraz tabeli, przystąp do łączenia układu a następnie wykonaj kilka przykładowych pomiarów.

· Uzupełnij tabelę.

· Wykonaj niezbędne obliczenia.

· Opracuj wnioski.

Zadanie 2

Na stanowisku pomiarowym Masz zestaw elementów w postaci cewki, kondensatora, rezystora, mierników uniwersalnych. Stanowisko zasilane jest ze źródła napięcia przemiennego. Opracuj układ pomiarowy do badania zjawiska rezonansu prądów a następnie wykonaj następujące czynności:

· Dobierz mierniki pomiarowe do układu.

· Zaproponuj tabelę pomiarową.

· Po zaakceptowaniu przez nauczyciela układu oraz tabeli, przystąp do łączenia układu a następnie wykonaj kilka przykładowych pomiarów.

· Uzupełnij tabelę.

· Wykonaj niezbędne obliczenia.

· Opracuj wnioski.


Zadanie 3

Wykonaj stanowisko pomiarowe według poniższego rysunku:

[image: image9.png]sprawdzanie elementow X =+

é % O | 230v.hostoi.com/material/sprawdzanie%20elementow%20elektronicznych.pdf * | = :/, @

~

f{ Logowanie do F\‘ Zaloguj sie do f{ Zespot Szkdt & rodon radom -\ vEdukagja -

4.3.3 Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz charakterystyki i parametry tranzystora bipolarnego.

Sposéb wykonania éwiczenia

Aby wykonaé ¢wiczenie powinienes:
1) polaczy¢ uklad wedlug schematu pomiarowego,

dobra¢ przyrzady pomiarowe,

wykonaé¢ pomiary pradow i napigé tranzystora,
wyznaczy¢ charakterystyki Ic = f{Uce) przy Ib = const,
wyznaczy¢ charakterystyki Ic = f{Ib) przy Uce = const,
wyznaczy¢ charakterystyki Ib = f(Ube) przy Uce = const,
wyznaczy¢ parametry tranzystora,

poréwnaé parametry wyznaczone z katalogowymi.

Wyposazenie stanowiska pracy:

zasilacze pradu stalego,

woltomierze i amperomierze pradu stalego,
rezystory ograniczajace,

katalog lub karty katalogowe.





Wykonaj następujące czynności:

· Połącz układ pomiarowy.

· Dobierz przyrządy pomiarowe.
· Wykonaj niezbędne pomiary.

· Narysuj charakterystyki.

· Oblicz podstawowe parametry tranzystora.
· Obliczone parametry porównaj z danymi katalogowymi tranzystora.

· Opracuj wnioski.

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. Posługiwania się dokumentacją techniczną podczas wykonywania pomiarów.
2. Doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych podczas wykonywania pomiarów.
3. Przeprowadzenia pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

ZALECANA LITERATURA

Proponowane podręczniki:

1. Chwaleba A., Moeschke B., Płoszajski G., Elektronika. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik, wyd. WSiP 2008.
2. Madej T., Elektrotechnika, wyd. Diffin, Warszawa 2012.

3. Opracowanie zbiorowe, Poradnik elektrotechnika, Rea, Warszawa 2014.
4. Kowalczyk J., Głocki W., Podstawy elektroniki, wyd. Difin, Warszawa, 2015.
5. Doległo M., Podstawy elektrotechniki i elektroniki, wyd. WKiŁ, Warszawa 2016.
6. Bielawski A., Grygiel J., Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, wyd. WSiP, Warszawa 2017.
Literatura:

1. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna, t. I, wyd. PWN, Warszawa 2015.

2. Praktyczna elektrotechnika, wyd. Rea, Warszawa 2012.

Czasopisma branżowe:

„Przegląd elektrotechniczny”.

PRACOWNIA AUTOMATYKI 
Cele ogólne

1.  Rozróżnianie przyrządów pomiarowych.
2.  Posługiwanie się dokumentacją techniczną podczas wykonywania pomiarów.

3.  Wykonywanie pomiarów elementów, podzespołów i zespołów układów automatyki.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych, przepływu, ciśnienia, poziomu oraz temperatury,
2) planować czynność dotyczące wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych, przepływu, ciśnienia, poziomu oraz temperatury,
3) wykonywać połączenia elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
4) wykonywać połączenia elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
5) sprawdzać zgodność wykonanych połączeń elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych z dokumentacją techniczną,

6) sprawdzać zgodność wykonanych połączeń elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i elektrohydraulicznych z dokumentacją techniczną.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA AUTOMATYKI

	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Pomiary wielkości mechanicznych, przepływu, ciśnienia, poziomu oraz temperatury
	Pomiary w układach automatyki. Błędy pomiarowe. Narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe. Metody pomiarowe


	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe,
· wyjaśnić budowę i zasadę działania przyrządów pomiarowych,
· omówić sposoby włączania mierników w obwodzie,
· podać oznaczenia i symbole mierników stosowanych do pomiarów, 

· dobrać przyrządy do pomiaru. 
	· oszacować błędy pomiarowe,
· dobrać metody pomiarowe do pomiaru wielkości mechanicznych.

	Klasa II

	
	Pomiary wielkości mechanicznych
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości mechanicznych,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów, 

· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów. 
	· dobrać przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, 

· dokonać pomiarów wielkości mechanicznych.

	Klasa II

	
	Pomiary przepływu
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru przepływu,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów przepływu,
· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów przepływu.
	· dobrać przyrządy do pomiaru przepływu, 

· dokonać pomiarów przepływu,

	Klasa II

	
	Pomiary ciśnienia
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru ciśnienia,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów ciśnienia,
· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów ciśnienia.
	· dobrać przyrządy do pomiaru ciśnienia,
· dokonać pomiarów ciśnienia.

	Klasa II

	
	Pomiaru poziomu
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru poziomu,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów poziomu,
· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów poziomu.
	· dobrać przyrządy do pomiaru poziomu,
· dokonać pomiarów poziomu.

	Klasa II

	
	Pomiary temperatury.
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru temperatury,
· zaplanować kolejność wykonywanych czynności podczas wykonywania pomiarów temperatury,
· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów temperatury.
	· dobrać przyrządy do pomiaru temperatury,
· dokonać pomiarów temperatury,

	Klasa II

	Badanie układów sterowania pneumatycznego, hydraulicznego i elektrycznego.
	Badanie układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
	
	· rozróżnić elementy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
· opisać budowę i zasadę działania elementów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
· rozróżnić dokumentację techniczną układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
· rozróżnić przyrządy pomiarowe i narzędzia do badania układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
· rysować schematy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
	· posługiwać się dokumentacją techniczną podczas badania układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego, 

· zmontować układ sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
· uruchomić układ sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.
	Klasa III

	
	Badanie układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego.
	
	· rozróżnić elementy układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· opisać budowę i zasadę działania elementów układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· rozróżnić dokumentację techniczną układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· rozróżnić przyrządy pomiarowe i narzędzia do badania układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· narysować schematy układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego.
	· posługiwać się dokumentacją techniczną podczas badania układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· zmontować układ sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego,
· uruchomić układ sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego.
	Klasa III

	
	Badanie układów sterowania elektrycznego.
	
	· rozróżnić elementy układów sterowania elektrycznego, 

· opisać budowę i zasadę działania elementów układów sterowania elektrycznego,
· rozróżnić dokumentację techniczną układów sterowania elektrycznego,
· rozróżnić przyrządy pomiarowe i narzędzia do badania układów sterowania elektrycznego,
· rysować schematy układów sterowania elektrycznego.
	· posługiwać się dokumentacją techniczną podczas badania układów sterowania elektrycznego,
· zmontować układ sterowania elektrycznego,
· uruchomić układ sterowania elektrycznego,
	Klasa III

	Układy regulacji i sterowania
	Badanie układów regulacji i sterowania w układach automatyki przemysłowej.
	
	· planować przebieg pomiaru standardowych sygnałów sterujących w układach automatyki przemysłowej,
· przygotować stanowisko pracy do przeprowadzenia pomiarów parametrów sygnałów sterujących w układach regulacji i sterowania,
· wymienić standardy sygnałów sterujących z uwzględnieniem czynnika wykonawczego,
· dobrać metody do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w układach automatyki przemysłowej,
· dobierać przyrządy pomiarowe do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w układach automatyki przemysłowej.
	· wykonać pomiary parametrów sygnałów sterujących w układach regulacji i sterowania,
· sporządzić raport z wykonanych pomiarów.
	Klasa III

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia automatyki, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym, na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowe. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne.
W trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy, dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia automatyki liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych układów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowiska te powinny mieć doprowadzony czynnik roboczy z instalacji zbiorczej, lub powinno być zapewnione źródło sprężonego powietrza dla każdego stanowiska osobno (przenośne kompresory). Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Dla realizacji ćwiczeń ze sterowaniem elektrycznym konieczne jest zapewnienie dostępu do źródła zasilania prądem stałym 24V. Ponadto pracownię należy wyposażyć w przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, przewody pneumatyczne różnych długości. Pracownia powinna być wyposażona w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów (mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych, i elektronicznych), narzędzia i przyrządy pomiarowe, dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni pneumatyki i hydrauliki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. W przypadku wykonywania ćwiczeń należy stosować indywidualne formy organizacyjne. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. Nauczyciel realizujący program powinien:
· motywować uczniów do pracy,
· dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości i potrzeb uczniów,
· zaplanować zadania do wykonywania przez uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań,
· przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,
· zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.
Zalecane jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie wykonywanych ćwiczeń oraz ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Przykładowe zadania:

Zadanie 1.
Na stanowisku znajdują się elementy układu sterowania elektrycznego.
1. Zaplanuj czynności związane z montażem układu sterowania.
2. Narysuj schemat montażowy układu sterowania.
3. Po sprawdzeniu i akceptacji przez nauczyciela schematu połącz układ.
4. Sprawdź zgodność montażu ze schematem.
Zadanie 2

Na stanowisku znajdują się elementy układu sterowania pneumatycznego.
1. Zaplanuj czynności związane z montażem układu sterowania.
2. Narysuj schemat montażowy układu sterowania.
3. Po sprawdzeniu i akceptacji przez nauczyciela schematu połącz układ.
4. Sprawdź zgodność montażu ze schematem.
Zadanie 3

Na stanowisku znajdują się elementy układu sterowania hydraulicznego.
1. Zaplanuj czynności związane z montażem układu sterowania.
2. Narysuj schemat montażowy układu sterowania.
3. Po sprawdzeniu i akceptacji przez nauczyciela schematu połącz układ,
4. Sprawdź zgodność montażu ze schematem.
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. Posługiwania się dokumentacją techniczną podczas wykonywania pomiarów.
2. Doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych podczas wykonywania pomiarów.
3. Przeprowadzenia pomiarów.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.

2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, wyd. WSiP, Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne, część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea, Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne., wyd. WNT, Warszawa 2007.
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
Czasopisma:
Pomiary Automatyka Kontrolna. 

Pomiary Automatyka Robotyka. 

PRACOWNIA MONTAŻU UKŁADÓW AUTOMATYKI 
Cele ogólne

1.  Wykonywanie połączeń elektrycznych elementów i urządzeń automatyki.

2. Posługiwanie się przyrządami do pomiarów parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji.
3. Stosowanie zasad montażu elementów i urządzeń automatyki na przyłączach procesowych rozłącznych.
4. Wykonywanie dokumentacji powykonawczej.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) dobierać narzędzia do montażu mechanicznego urządzeń automatyki,
2) dobierać materiały do montażu mechanicznego urządzeń automatyki,
3) wymieniać czynności związane z montażem urządzeń automatyki przemysłowej,

4) wykonywać plan montażu urządzeń automatyki przemysłowej,
5) montować elementy elektryczne układów automatyki przemysłowej,
6) montować elementy hydrauliczne układów automatyki przemysłowej,
7) montować elementy pneumatyczne układów automatyki przemysłowej,
8) wyznaczać trasy kablowe na podstawie dokumentacji technicznej,
9) przygotować osprzęt elektroinstalacyjny do montażu,
10) przygotować kable, przewody do podłączenia,
11) układać kable i przewody zgodnie z dokumentacją,
12) wykonywać połączenia elementów urządzeń automatyki zgodnie ze schematem,
13) wykonywać oznaczenia kabli, przewodów zgodnie z dokumentacją,

14) rozróżniać metody pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów,
15) dobierać przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów oraz do pomiaru ciągłości obwodu elektrycznego,

16) rozróżniać rodzaje przyłączy procesowych rozłącznych,
17) wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
18) wymieniać zasady montażu elementów, urządzeń z przyłączem procesowym rozłącznym,
19) wymieniać materiały uszczelniające połączenia w przyłączach procesowych rozłącznych,
20) wymieniać metody uszczelniające połączenia w przyłączach procesowych rozłącznych,
21) dobierać materiały do montażu elementów, urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych,
22) dobierać narzędzia do montażu elementów, urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych,
23) sprawdzać zgodność wykonanych połączeń mechanicznych i elektrycznych elementów oraz urządzeń z dokumentacją techniczną,

24) wykonywać dokumentację powykonwawczą.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA MONTAŻU UKŁADÓW AUTOMATYKI
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Montaż elementów pneumatycznych układów automatyki
	Przygotowanie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych układów automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne,
· wskazać pneumatyczne urządzenia automatyki, 
· określić funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· rozpoznać elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne na podstawie symboli, schematów.
	· podać zastosowanie elementów pneumatycznych w układach automatyki,
· przygotować elementy pneumatyczne do montażu w układach automatyki przemysłowej.
	Klasa I

	
	Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych w układach automatyki przemysłowej.
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych.
	· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· dobrać narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wykonać plan montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wykonać montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych w układach automatyki przemysłowej,
· posługiwać się dokumentacja techniczna podczas montażu elementów pneumatycznych układu automatyki,
· sprawdzić zgodność wykonanych mechanicznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną.
	Klasa I

	Montaż elementów hydraulicznych układów automatyki.
	Przygotowanie elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych układów automatyki przemysłowej.
	
	· rozróżnić elementy, podzespoły i zespoły hydrauliczne,
· wskazać hydrauliczne urządzenia automatyki, 

· określić funkcje elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· rozpoznać elementy, podzespoły i zespoły hydrauliczne na podstawie symboli, schematów,
· przygotować elementy hydrauliczne do montażu w układach automatyki przemysłowej.
	· podać zastosowanie elementów hydraulicznych w układach automatyki,
· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.

	Klasa I

	
	Montaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych w układach automatyki przemysłowej.
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych, 

· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· wymienić czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· dobrać narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych.
	· wykonać plan montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· wykonać montaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych w układach automatyki przemysłowej,
· posługiwać się dokumentacja techniczna podczas montażu elementów hydraulicznych układu automatyki,
· sprawdzić zgodność wykonanych mechanicznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną, 

· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń z automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.
	Klasa II

	Montaż elementów elektrycznych układów automatyki.
	Przygotowanie elementów elektrycznych układów automatyki do montażu. 
	
	· rozróżnić elementy elektryczne w układach automatyki,
· określić funkcje elementów elektrycznych w układach automatyki,
· rozróżniać przewody i kable elektryczne do wykonania instalacji,
· podać zasady wykonywania połączeń elektrycznych w układach automatyki,
· dobrać elementy elektryczne w układach automatyki,
· dobrać przewody i kable do wykonania instalacji.
	· zastosować zasady w trakcie montażu elektrycznego,
· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą,

	Klasa II

	
	Montaż elementów elektrycznych w układach automatyki.
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki pneumatycznej,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki hydraulicznej, 

· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wymienić czynności związane z montażem elementów elektrycznych w układach automatyki,
· przygotować osprzęt elektroinstalacyjny do montażu,
· podać metody pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów,
· dobrać przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,
· dobrać przyrządy do pomiaru ciągłości obwodu elektrycznego.
	· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· dobrać narzędzia do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wykonać plan montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wyznaczyć trasy kablowe na podstawie dokumentacji technicznej,
· zamontować osprzęt elektroinstalacyjny,
· wykonać montaż elementów elektrycznych w układach automatyki,
· posługiwać się dokumentacją techniczną podczas montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· dobrać metodę pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów,
· wykonać pomiary rezystancji izolacji,
· wykonać pomiary ciągłości obwodu elektrycznego,
· sprawdzić zgodność wykonanych elektrycznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną,
·  wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.
	Klasa II

	Razem
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia montażu elementów i urządzeń automatyki który jest przedmiotem o charakterze praktycznym na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowej. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem.
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne.
W trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy, dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, uwzględniać zainteresowania uczniów a także przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności.
FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia montażu elementów, urządzeń automatyki liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych układów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowiska te powinny mieć doprowadzony czynnik roboczy z instalacji zbiorczej lub powinno być zapewnione źródło sprężonego powietrza dla każdego stanowiska osobno (przenośne kompresory). Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Dla realizacji ćwiczeń ze sterowaniem elektrycznym konieczne jest zapewnienie dostępu do źródła zasilania prądem stałym 24V. Ponadto pracownię należy wyposażyć w przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, przewody pneumatyczne różnych długości. Pracownia powinna być wyposażona w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (narzędzia i przyrządy pomiarowe) dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni pneumatyki i hydrauliki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnych form organizacyjnych. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia to głównie ćwiczenia praktyczne, testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego.
Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 

Dla podanych układów napędowych zaprojektować układy sterujące elektropneumatyczne zapewniające, że chwilowe naciśnięcie przycisku A powoduje wysunięcie tłoczyska siłownika, a naciśnięcie przycisku B – wycofanie tłoczyska. Zrealizować układy na odpowiednich stanowiskach.
[image: image10.png]smo| Start

< O

Technik_bezpieczenstwa_i_t

® www jakubmozaryn.esy.es

@ o2 - Serce Internetu

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

Odp: INFO - Poczta 02 7 Facebook

Sterowanie elektropneumatyczne:

Zadanie 1
Dla podanych uktadéw napedowych

nacisniecie przycisku B - wycofanie ttoczyska.

zaprojektowaé uktady sterujgce elektropneumatyczne
zapewniajace, ze chwilowe nacisniecie przycisku A powoduje wysuniecie ttoczyska sitownika, a

Zrealizowaé uktady na odpowiednich stanowiskach.

a) b)

=
o off

B

b E2

Zadanie 2

. c)

|

l/"_l;ﬁ E TT'

—
[~
i [e—

%j? 3 1 3

Zmodyfikowaé uktady z zadania 1 tak, zeby po wysunieciu tfoczyska nastepowat jego samoczynny
powrdt - zamiast przycisku B nalezy zastosowaé odpowiedni zawdr pneumatyczny sterowany

g

+

éwiczenie-PAR2-BIO.pd X

)

+

%

X

= &





Zadanie 2

Zaprojektować pneumatyczny układ sterowania dwoma siłownikami zapewniający po naciśnięciu przycisku X kolejno: wysunięcie tłoczyska pierwszego siłownika (siłownika A), wysunięcie tłoczyska drugiego siłownika (siłownika B), wycofanie tłoczyska siłownika A, wycofanie tłoczyska siłownika B. Zrealizować układy.
Zadanie 3

Dla podanych układów napędowych zaprojektować układy sterujące pneumatyczne zapewniające, że chwilowe naciśnięcie przycisku A powoduje wysunięcie tłoczyska siłownika, a naciśnięcie przycisku B – wycofanie tłoczyska.
[image: image11.png]< es| Start

& > O ® www.jakubmozaryn.esy.es/wp-content/uploads/2014/10/¢wiczenie-PAR2-BIO.pdf

Technik_bezpieczenstwa_i_t

@ o2 - Serce Internetu Odp: INFO - Poczta 02 7 Facebook

f{ Logowanie do systen r\‘ Zaloguj sie do Micros f{ Zespét Szkét Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

15 z17 ‘ 0

6. Przebieg ¢wiczenia.
Sterowanie pneumatyczne:

Zadanie 1

Zrealizowa¢ uktady na odpowiednich stanowiskach.

a b c
)/H . - ) ﬁ‘— . ) .
4 2 4 2 2
@..M\L . ShINAL AL \Q‘"
59T 3 5 3 1 3
‘9
AL

Zadanie 2

Zmodyfikowaé uktady z zadania 1 tak, zeby po wysunieciu ttoczyska nastepowat jego samoczynny
powrdt - zamiast przycisku B nalezy zastosowa¢ odpowiedni zawdr pneumatyczny sterowany
mechanicznie krzywka umieszczong na ttoczysku sitownika.

Zadanie 3

Dla uktadu napedowego wg rys. a) z zad. 1 zaprojektowa¢ odpowiednio ukfad pneumatyczny, ktéry
po nacisnigciu przycisku A spowoduje, ze tlok sitownika bedzie wykonywat ruchy od jednego
skrajnego potozenia do drugiego, a po wcisnigciu przycisku B zatrzyma sie gdy osigghie pozycje

nnnnn Y PR I S P R

+

éwiczenie-PAR2-BIO.pd X

)

+ v

O =




EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. przygotowania elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki do montażu,
2. dobierania narzędzi do montażu elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki,
3. montowania elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki,
4. posługiwania się dokumentacją techniczną podczas montażu elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki.
ZALECANA LITERATURA

Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.

2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea, Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne. Wydawnictwo WNT. Warszawa 2007
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
Czasopisma:
Pomiary Automatyka Kontrolna, 

Pomiary Automatyka Robotyka. 

PRACOWNIA OBSŁUGI UKŁADÓW AUTOMATYKI 
Cele ogólne

1. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
2. Uruchamianie układów automatyki przemysłowej.
3. Konfigurowanie urządzeń automatyki.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) odczytywać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji układów automatyki,
2) wymieniać czynności wykonywane przy uruchamianiu urządzeń i układów automatyki,
3) sprawdzać konfigurację urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
4) opisywać procedurę testu funkcjonalnego układu automatyki przemysłowej,
5) przeprowadzić testy funkcjonalne układu automatyki przemysłowej,
6) przeprowadzić pomiary sprawdzające poprawność działania układów,
7) wykonywać pomiary parametrów procesowych układów automatyki przemysłowej,
8) sprawdzać poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
9) rozpoznawać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA OBSŁUGI UKŁADÓW AUTOMATYKI
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Obsługiwanie układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej.
	Obsługiwanie układów elektrycznych automatyki przemysłowej.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane podczas obsługiwania układów automatyki,
· opisać procedurę testowania układów automatyki,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu automatyki,
· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· zastosować zasady bezpiecznego użytkowania układów automatyki przemysłowej,
· odczytać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· ocenić poprawność działania układu.
	Klasa III

	
	Obsługiwanie układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane przy uruchamianiu elementów,
· opisać procedurę testu funkcjonalnego elementów,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu, 

· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· zastosować zasady bezpiecznego użytkowania aparatury pomiarowej,
· odczytać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· ocenić poprawność działania układu.
	Klasa III

	
	Obsługiwanie układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane przy uruchamianiu elementów,
· opisać procedurę testu funkcjonalnego elementów,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu,
· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· odczytać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· oceniać poprawność działania układu.
	Klasa III

	Uruchamianie układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej.
	Uruchamianie układów elektrycznych automatyki przemysłowej.
	
	· wymienić zasady dotyczące uruchamiania układów elektrycznych automatyki przemysłowej,
· zastosować zasady dotyczące uruchamiania układów elektrycznych automatyki przemysłowej,
· przygotować układ automatyki do uruchomienia.
	· uruchomić układ automatyki przemysłowej,
· ocenić poprawność działania układu automatyki przemysłowej.
	Klasa IV

	
	Uruchamianie układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki.
	
	· wymienić zasady dotyczące uruchamiania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych automatyki przemysłowej,
· zastosować zasady dotyczące uruchamiania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych automatyki przemysłowej,
· przygotować układ automatyki do uruchomienia,
	· uruchomić układ automatyki przemysłowej,
· ocenić poprawność działania układu automatyki przemysłowej.
	Klasa IV

	
	Uruchamianie układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić zasady dotyczące uruchamiania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych automatyki przemysłowej,
· zastosować zasady dotyczące uruchamiania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych automatyki przemysłowej,
· przygotować układ automatyki do uruchomienia.
	· uruchomić układ automatyki przemysłowej,
· ocenić poprawność działania układu automatyki przemysłowej.
	Klasa IV

	Razem
	
	· 
	· 
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia obsługi układów automatyki, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowej. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne,
· metoda projektów,
· metoda przewodniego tekstu.
Stosując metody praktyczne, nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy, dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, uwzględniać zainteresowania uczniów ora przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności.
FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia obsługi układów automatyki liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych układów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowiska te powinny mieć doprowadzony czynnik roboczy z instalacji zbiorczej lub powinno być zapewnione źródło sprężonego powietrza dla każdego stanowiska osobno (przenośne kompresory). Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Dla realizacji ćwiczeń ze sterowaniem elektrycznym konieczne jest zapewnienie dostępu do źródła zasilania prądem stałym 24V. Ponadto pracownię należy wyposażyć w przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, przewody pneumatyczne różnych długości. Pracownia powinna być wyposażona w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu (elementów, podzespołów i zespołów) mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni pneumatyki i hydrauliki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnych form organizacyjnych. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie wykonywanych ćwiczeń praktycznych, pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych oraz ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 

Zmontuj układ według schematu, jak na rysunku poniżej, a następnie po akceptacji połączenia przez nauczyciela uruchom go.

[image: image12.png]smo| Start

€ > 0

Technik_bezpieczenstwa_i_t

® piopawelko.zut.edu.pl

@ o2 - Serce Internetu

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

zrealizowane funkcje logiczne (alternatywy lub koniunkeji), to na ogoét zawory alternatywy
sa umieszczane na wejsciu zaworow rozdzielajacych sterujgcych sitownikami, za$
elementy koniunkcji sg osadzane na wyj$ciu z wylacznikow drogowych tych zespotow,

ktore dziataja kilkakrotnie.
A a, a, B b, b,

Rys. 5.3. Schemat ukladu pneumatycznego realizujacego prace dwoéch silownikow A i B wg

cyklogramu pokazanego na rys. 5.2

Corperert Descrgion [Desigretion |3 4
InViey Vave [—
1of"
Dableadtigoylinder |, el
m

5 Wity Vve i

9
InViey Vave o

0

=
InViey Vave ™

Dableadtigcylinder |5

Esa

5nViey Vve o

so

20 Way \eve -

rozporzadzenie_men_w_spr | @ (1) Facebook skrypt_podstawy.pdf

X

+




Zadanie 2

Zmontuj układ według schematu jak na rysunku poniżej, a następnie po akceptacji połączenia przez nauczyciela uruchom go.

[image: image13.png]smo| Start

€ > 0

Technik_bezpieczenstwa_

@® control.put.poznan.pl

@ o2 - Serce Internetu

rozporzadzenie_men_w_:

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

Ed Pawet napisat(a) do Cieb ‘

Elementy Wykonawcze Automatyki — Pneumatyka

L

<
=|B

.

[

1

Rysunek 48: Przyktadowy uklad pneumatyczny

. Przetestowaé dzialanie, okresli¢ jego role oraz nazwad.

11.2 Podlaczyé¢ uktad zgodnie ze schematem z rysunku 49

SV IS

1 3

Rysunek 49: Przyktadowy uklad pneumatyczny

skrypt_podstawy.pdf

. Przetestowaé dziatanie, okredli¢ jego role jako catego uktadu, nazwaé oraz okresli¢ jaka
role spetnia zawér dlawiacy i zbiornik powietrza.

11.6 Realizacja funkcji logicznych

L1_Pneumatyka_O.pc X




Zadanie 3

Zmontuj układ według schematu jak na rysunku poniżej, a następnie po akceptacji połączenia przez nauczyciela uruchom go.

[image: image14.png]smo| Start

€ > 0

Technik_bezpieczenstwa_

@® control.put.poznan.pl

@ o2 - Serce Internetu

rozporzadzenie_men_w_:

Y% Logowanie do systerr r‘ Zaloguj sie do Micros 3¢ Zespdt Szkdt Technicz & rodon radom - Szuka '\ vEdukagja - Platforme

Ed Pawet napisat(a) do Cieb ‘

Elementy Wykonawcze Automatyki — Pneumatyka

L

<
=|B

.

[

1

Rysunek 48: Przyktadowy uklad pneumatyczny

. Przetestowaé dzialanie, okresli¢ jego role oraz nazwad.

11.2 Podlaczyé¢ uktad zgodnie ze schematem z rysunku 49

SV IS

1 3

Rysunek 49: Przyktadowy uklad pneumatyczny

skrypt_podstawy.pdf

. Przetestowaé dziatanie, okredli¢ jego role jako catego uktadu, nazwaé oraz okresli¢ jaka
role spetnia zawér dlawiacy i zbiornik powietrza.

11.6 Realizacja funkcji logicznych

L1_Pneumatyka_O.pc X




EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. przygotowania elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki do montażu,
2. dobierania narzędzi do montażu elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki,
3. montowania elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki,
4. posługiwania się dokumentacją techniczną podczas montażu elementów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń automatyki.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.

2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, wyd. WSiP Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea, Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, wyd. WNT, Warszawa 2007.
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
Czasopisma:
Pomiary Automatyka Kontrolna, 

Pomiary Automatyka Robotyka. 

JĘZYK OBCY UKIERUNKOWANY ZAWODOWO 
Cele ogólne

1. Posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych.
2.  Rozumienie prostych wypowiedzi ustnych.
3. Samodzielne tworzenie krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
4. Przeprowadzenie rozmowy w sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:
1) rozwijać sprawność językową (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i rozumienie różnych typów tekstów, pisanie różnych form) w zakresie montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej,
2) rozwijać sprawność funkcjonalnego użycia języka obcego w zakresie montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej,
3) rozwijać umiejętność pozyskiwania informacji niezbędnych w zakresie realizowanych zadań zawodowych z różnych źródeł w zakresie montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej,
4) doskonalić rozumienie sensu wypowiedzi osób posługujących się językiem jako macierzystym w różnych sytuacjach,
5) posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej,

6) analizować i interpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej.
MATERIAŁ NAUCZANIA JĘZYK OBCY UKIERUNKOWANY ZAWODOWO
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Posługiwanie się językiem obcym zawodowym na stanowisku pracy związanym z montażem, uruchamianiem i obsługiwaniem układów automatyki przemysłowej
	Charakterystyka stanowiska pracy
	
	· posługiwać się słownictwem związanym w czynnościami montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej,
· posługiwać się słownictwem związanym z narzędziami i materiałami wykorzystywanymi na stanowisku pracy, 
· posługiwać się słownictwem związanym z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi na stanowisku pracy.
	· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym w czynnościami zawodowymi,
· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym z narzędziami i materiałami wykorzystywanymi na stanowisku pracy,
· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi na stanowisku pracy.
	Klasa III

	
	Tworzenie instrukcji, opisów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
	
	· znajdować w tekście określone informacje związane z montażem, uruchamianiem i obsługiwaniem układów automatyki przemysłowej,
· układać informacje w określonym porządku.
	· stworzyć instrukcję w języku obcym zawodowym dotyczącym stanowiska pracy, maszyny, urządzenia,
· stworzyć opis w języku obcym zawodowym dotyczącym stanowiska pracy, maszyny, urządzenia.
	Klasa III

	Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
	CV oraz list motywacyjny, dokumenty związane z wykonywanym zawodem
	
	· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym podczas tworzenia listu motywacyjnego,
· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym podczas tworzenia CV.
	· napisać w języku obcym zawodowym list motywacyjny,
· napisać w języku obcym zawodowym CV.
	Klasa III

	
	Rozmowa kwalifikacyjna
	
	· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym podczas prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
· dobrać słownictwo określające zadania zawodowe.
	· sformułować wypowiedzi w języku obcym zawodowym podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
· sformułować wypowiedź opisującą zadania zawodowe technika automatyka.
	Klasa III

	Formułowanie wypowiedzi w języku obcym zawodowym związane z montażem, uruchamianiem i obsługiwaniem układów automatyki przemysłowej
	Polecenie, komunikat, instrukcja
	
	· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym dotyczące poleceń związanych z montażem, uruchamianiem i obsługiwaniem układów automatyki przemysłowej,
· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym dotyczące komunikatów i instrukcji związanych z wykonywaniem zada dotyczących montażu, uruchamiania i obsługiwania układów automatyki przemysłowej,
	· sformułować polecenie w języku obcym zawodowym,
· sformułować komunikaty w języku obcym zawodowym,
· sformułować instrukcję w języku obcym zawodowym.
	Klasa III

	
	Tworzenie wiadomości e-mail i innych wiadomości tekstowych związanych z czynnościami zawodowym
	
	· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym przy tworzeniu wiadomości e-mail,
· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym przy tworzeniu dokumentów typu wiadomość, formularz.
	· sformułować wiadomość 
e-mail w języku obcym zawodowym,
· sformułować formularz w języku obcym zawodowym,
· sformułować wiadomość w języku obcym zawodowym.
	Klasa III

	
	Rozmowa z klientem.
	
	· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym dotyczące rozmowy z pracownikiem,
· dobrać słownictwo w języku obcym zawodowym dotyczące rozmowy z kontrahentem.
	· posługiwać się słownictwem w języku obcym zawodowym w trakcie rozmowy z pracownikiem,
· posługiwać się słownictwem w języku obcym zawodowym podczas rozmowy z kontrahentem.
	Klasa IV

	Posługiwanie się językiem obcym zawodowym na stanowisku pracy związanym z eksploatacją układów automatyki przemysłowej
	Charakterystyka stanowiska pracy
	
	· posługiwać się słownictwem związanym w czynnościami eksploatacji układów automatyki przemysłowej,
· posługiwać się słownictwem związanym z narzędziami i materiałami wykorzystywanymi na stanowisku pracy, 

· posługiwać się słownictwem związanym z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi na stanowisku pracy.
	· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym w czynnościami zawodowymi,
· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym z narzędziami i materiałami wykorzystywanymi na stanowisku pracy,
· sformułować wypowiedź w języku obcym zawodowym związanym z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi na stanowisku pracy.
	Klasa IV

	
	Tworzenie instrukcji, opisów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
	
	· znajdować w tekście określone informacje związane z eksploatacją układów automatyki przemysłowej,
· układać informacje w określonym porządku.
	· stworzyć instrukcję w języku obcym zawodowym dotyczącym stanowiska pracy, maszyny, urządzenia,
· stworzyć opis w języku obcym zawodowym dotyczącym stanowiska pracy, maszyny, urządzenia.
	Klasa IV

	Dokumentacja w języku obcym
	Formularze, specyfikacje i normy w języku obcym
	
	· stosować środki językowe dotyczące formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
· układać informacje w określonym porządku,
· zastosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze,
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych),
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym,
· korzystać ze słownika dwu-
i jednojęzycznego,
· korzystać z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu,
· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje.
	Klasa IV

	
	Tabliczki znamionowe układów i urządzeń automatyki przemysłowej
	
	· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje,
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym.
	· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym,
· korzystać ze słownika dwu-
i jednojęzycznego.
	

	
	Obcojęzyczna dokumentacja specjalistyczna
	
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu,
· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje,
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym,
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub języku obcym nowożytnym,
· korzystać ze słownika dwu- 
i jednojęzycznego,
· korzystać z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
	· rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu.
	

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia,
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu język obcy zawodowy który jest przedmiotem o charakterze praktycznym oprócz metod podających (np. wykład, instruktaż) oraz eksponujących (pokaz) na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowej. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne,
· metoda projektów,
· metoda przewodniego tekstu,
W zakresie kształcenia zawodowego bardzo dobrze sprawdza się również nauczanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, np.

· metoda przypadków,
· metoda sytuacyjna,
· dyskusja dydaktyczna,
· gry dydaktyczne,
Nauczyciel powinien:

– motywować uczniów do pracy,

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

– uwzględniać zainteresowania uczniów,

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej,

– nauczyciel powinien stosować metody aktywizujące,

– nauczyciel powinien stosować nowoczesne środki kształcenia, np. tablice multimedialne.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu język obcy zawodowy liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

· scenariusz dialogu (po jednym na grupę 3 os.) z usuniętymi interesującymi nas zdaniami,

· paski papieru ze zdaniami usuniętymi uprzednio z tekstu – po zestawie na grupę,

· CD lub filmy z nagraniem dialogu,

· zdjęcie przedstawiające bohaterów dialogu pogrążonych w rozmowie,

· słowniki.

Dla prawidłowej realizacji zajęć niezbędna jest pracownia językowa wyposażona m.in. w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu, telewizor, tablicę flipchart, słuchawki z mikrofonem, system do nauczania języków obcych, podręczniki do nauczania języków obcych, słowniki, fiszki językowe, filmy i nagrania dydaktyczne, plansze dydaktyczne etc.

W nauczaniu należy odwołać się do e-zasobów do nauczania języka obcego ukierunkowanego zawodowo zaplanowanych wg. koncepcji programu nauczania funkcjonalno-sytuacyjnego. Osią tak pomyślanego programu są typowe sytuacje komunikacyjne, w których znajduje się osoba w swoim środowisku pracy.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. Nauczyciel realizujący program powinien:
· motywować uczniów do pracy,
· dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości i potrzeb uczniów,
· planować zadania do wykonywania przez uczniów z uwzględnieniem ich zainteresowań,
· przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,
· zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.
Zalecane jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 

Zajęcia powinny prowadzone być w grupach do 16 osób w pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z drukarką, skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym,

· pakiet programów biurowych i oprzyrządowania do nauki języków obcych, 

· stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 

Sformułuj wiadomość e-mai do kontrahenta.
Zadanie 2

Opracuj instrukcję użytkowania urządzenia wskazanego przez nauczyciela. 
Zadanie 3

Opracuj dialog dotyczący rozmowy przełożonego z pracownikiem na temat zadań zawodowych.
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Zaleca się stosowanie zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Metody ilościowe mają w głównej mierze postać ankiet audytoryjnych. Główną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość dotarcia do dużej liczby osób, wadą natomiast brak pogłębionej refleksji. W przypadku zastosowania metod jakościowych (wywiad, obserwacja, analiza dokumentów) można dogłębnie poznać i zinterpretować problem. W przypadku ewaluacji programu typową metodą jest ankieta ewaluacyjna, natomiast narzędziem kwestionariusz ankiety, który zawiera pytania zadawane uczniom. Samo zbieranie danych możemy powierzyć praktycznie dowolnej osobie pod warunkiem, że wcześniej zostanie do tego przygotowana. Podczas realizacji badań ewaluacyjnych powinno się stosować wiele różnych metod badawczych. Daje to możliwość na uzupełnienie oraz pogłębianie danych i informacji zdobytych jedna metodą, a także sprzyja zachowaniu obiektywizmu. Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. posługiwania się językiem obcym zawodowym podczas formułowania wypowiedzi związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
2. posługiwania się językiem obcym zawodowym w trakcie opracowywania instrukcji, formularzy i innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
3. posługiwania się słownictwem z branży automatyki,
4. posługiwania się językiem obcym zawodowym podczas rozmów w kontrahentami i pracownikami.
ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. R. Sama, K. Sama, Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej, wyd. WSiP, Warszawa 2016.
PRACOWNIA EKSPLOATACJI UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 
Cele ogólne

1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną układów automatyki przemysłowej.
2. Wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji układów automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej.
3. Ocenianie stanu technicznego układów automatyki przemysłowej.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) wskazywać serwisowany układ na schematach obwodowych i procesowych,
2) wymieniać czynności obejmujące okresowe przeglądy dotyczące dokładności pomiaru oraz stanu technicznego układów automatyki przemysłowej, 
3) wymieniać czynności obejmujące konserwacją dotyczącą dokładności pomiaru oraz stanu technicznego układów automatyki przemysłowej,
4) przeprowadzać okresowe przeglądy dotyczące układów automatyki,
5) przeprowadzać konserwacja układów automatyki,
6) dobierać przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno-pomiarowe do wykonywania przeglądów okresowych, 
7) dobierać przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno-pomiarowe do konserwacji układów automatyki,
8) przeprowadzać testy układów automatyki przemysłowej,
9) prowadzić dokumentację przeglądów układów automatyki,
10) prowadzić dokumentację dotyczącą konserwacji układów automatyki.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA EKSPLOATACJI UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Przeglądy układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej
	Przeglądy układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· wymienić elementy jakie powinna zawierać dokumentacja dotycząca przeglądów,
· wskazać serwisowany układ, 

· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po przeglądzie, 

· klasyfikować komunikaty diagnostyczne,
· serwisować układ automatyki,
· przeprowadzić okresowy przegląd układów automatyki.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie, 
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	Klasa IV

	
	Przeglądy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· wymieniać elementy jakie powinna zawierać dokumentacja związana z przeglądem układów pneumatycznych i elektropneumatycznych układów automatyki,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po przeglądzie,
· serwisować układ automatyki,
· przeprowadzić okresowy przegląd układów automatyki.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie i konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	Klasa IV

	
	Przeglądy układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić elementy jakie powinna zawierać dotycząca przeglądów układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych układów automatyki,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· serwisować układ,
· przeprowadzić okresowy przegląd.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie i konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	Klasa V

	Konserwacja układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej
	Konserwacja układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testowanie po konserwacji układów automatyki przemysłowej,
· przeprowadzić konserwację układów automatyki.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki po konserwacji.

	Klasa V

	
	Konserwacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testowanie po konserwacji układów automatyki przemysłowej,
· przeprowadzić konserwację układów automatyki.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki po konserwacji.

	Klasa V

	
	Konserwacja układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testowanie po konserwacji układów automatyki przemysłowej,
· przeprowadzić konserwację układów automatyki.
	· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki po konserwacji.

	Klasa V


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych, jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególności takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia.
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia eksploatacji układów automatyki który jest przedmiotem o charakterze praktycznym na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne,
· metoda projektów,
· metoda przewodniego tekstu.
W trakcie stosowania metod praktycznych nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy, dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, uwzględniać zainteresowania uczniów oraz przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności.
FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia montażu elementów, urządzeń automatyki liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych układów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowiska te powinny mieć doprowadzony czynnik roboczy z instalacji zbiorczej lub powinno być zapewnione źródło sprężonego powietrza dla każdego stanowiska osobno (przenośne kompresory). Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Dla realizacji ćwiczeń ze sterowaniem elektrycznym konieczne jest zapewnienie dostępu do źródła zasilania prądem stałym 24V. Ponadto pracownię należy wyposażyć w przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, przewody pneumatyczne różnych długości. Pracownia powinna być wyposażona w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów: mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (narzędzia i przyrządy pomiarowe), dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni pneumatyki i hydrauliki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnych form organizacyjnych. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. Uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także samooceny własnej pracy i kolegów w zespołu wg zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:
Zadanie 1.
Na stanowisku znajduje się regulator temperatury. Wypisz kolejność czynności mających na celu wykonanie konserwacji tego regulatora.
Zadanie 2

Na stanowisku znajduje się regulator ciśnienia. Wypisz kolejność czynności mających na celu wykonanie okresowego przeglądu tego regulatora.
Zadanie 3

Na stanowisku znajduje się silnik skokowy. Wypisz kolejność czynności mających na celu wykonanie okresowego przeglądu tego elementu. 
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Zaleca się stosowanie zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Metody ilościowe mają w głównej mierze postać ankiet audytoryjnych. Główną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość dotarcia do dużej liczby osób, wadą natomiast brak pogłębionej refleksji. W przypadku zastosowania metod jakościowych (wywiad, obserwacja, analiza dokumentów) można dogłębnie poznać i zinterpretować problem. W przypadku ewaluacji programu typową metodą jest ankieta ewaluacyjna, natomiast narzędziem kwestionariusz ankiety, który zawiera pytania zadawane uczniom. Samo zbieranie danych możemy powierzyć praktycznie dowolnej osobie pod warunkiem, że wcześniej zostanie do tego przygotowana. Podczas realizacji badań ewaluacyjnych powinno się stosować wiele różnych metod badawczych. Daje to możliwość na uzupełnienie oraz pogłębianie danych i informacji zdobytych jedna metodą, a także sprzyja zachowaniu obiektywizmu. Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. przeprowadzania okresowych przeglądów układów automatyki,
2. przeprowadzania konserwacji układów automatyki,
3. testowania układów automatyki.

ZALECANA LITERATURA 
Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.

2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa, Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea. Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, wyd. WNT, Warszawa 2007.
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
Czasopisma:
Pomiary Automatyka Kontrolna,
Pomiary Automatyka Robotyka.
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 
Cele ogólne

1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną układów automatyki przemysłowej.
2. Wykonywanie diagnostyki układów automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej.
3. Prowadzanie testów diagnozujących układów automatyki przemysłowej.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) wykonywać pomiary sygnałów sterujących w układach regulacji i sterowania,
2) oceniać stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
3) lokalizować uszkodzenia w układach automatyki przemysłowej,
4) określić rodzaj i zakres napraw układów automatyki przemysłowej,
5) dobierać narzędzia do wykonania napraw,
6) dobierać podzespoły do napraw układów automatyki przemysłowej,
7) wymieniać uszkodzone elementy w układach automatyki przemysłowej,
8) sprawdzać poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
9) dokonać wpisów do dokumentacji dotyczącej wykonanych napraw.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Diagnostyka układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej
	Diagnostyka układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu.
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ,
· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjna układu.
	Klasa IV

	
	Diagnostyka układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu.
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ,
· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjną układu,
	Klasa V

	
	Diagnostyka układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu.
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ,
· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjną układu,
	Klasa V

	Testowanie układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych automatyki przemysłowej
	Testowanie układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić metody testowania układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące testowania,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania układów elektrycznych automatyki przemysłowej,
· testować układy elektryczne automatyki przemysłowej.
	· ocenić stan techniczny układów elektrycznych automatyki przemysłowej po testowaniu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu po testowaniu,
· sporządzić dokumentację układu elektrycznego automatyki przemysłowej po testowaniu.
	Klasa V

	
	Diagnostyka układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody testowania układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące testowania,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych automatyki przemysłowej,
· testować układy pneumatyczne i elektropneumatyczne automatyki przemysłowej,
	· ocenić stan techniczny układów pneumatycznych i elektropneumatycznych automatyki przemysłowej po testowaniu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu po testowaniu,
· sporządzić dokumentację układu pneumatycznego i elektropneumatycznego automatyki przemysłowej po testowaniu.
	Klasa V

	
	Testowanie układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody testowania układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące testowania,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych automatyki przemysłowej,
· testować układy hydrauliczne i elektrohydrauliczne automatyki przemysłowej.
	· ocenić stan techniczny układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych automatyki przemysłowej po testowaniu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu po testowaniu,
· sporządzić dokumentację układu hydraulicznego i elektrohydraulicznego automatyki przemysłowej po testowaniu.
	Klasa V

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych celów kształcenia w zakresie przedmiotu jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procesu, a w tym:

· zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczegółowych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (w szczególno LISTNUM ści takich, które aktywizują ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,
· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualizacji zajęć,
· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie tekstu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,
· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,
· przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobu oceniania i informacji zwrotnej od ucznia,
METODY NAUCZANIA

Dla przedmiotu Pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej który jest przedmiotem o charakterze praktycznym oprócz metod podających (np. wykład, instruktaż) oraz eksponujących (pokaz) na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowej. Na uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, które charakterystyczne są dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,
· pokaz z objaśnieniem,
· ćwiczenia przedmiotowe,
· ćwiczenia produkcyjne,
· metoda projektów,
· metoda przewodniego tekstu,
Nauczyciel powinien:

– motywować uczniów do pracy,

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

– uwzględniać zainteresowania uczniów,

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej,

– nauczyciel powinien stosować metody aktywizujące,

– nauczyciel powinien stosować nowoczesne środki kształcenia, np. tablice multimedialne.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia mogą także odbywać się w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne, które ułatwią uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem. W przypadku przedmiotu Pracownia montażu elementów, urządzeń automatyki liczba kształconych w grupie osób powinna wynosić maksymalnie 6. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkoła powinna posiadać pracownię wyposażoną w: stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych układów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowiska te powinny mieć doprowadzony czynnik roboczy z instalacji zbiorczej lub powinno być zapewnione źródło sprężonego powietrza dla każdego stanowiska osobno (przenośne kompresory). Dodatkowo stanowiska powinny być wyposażone w zasilane napięciem 230/400V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Dla realizacji ćwiczeń ze sterowaniem elektrycznym konieczne jest zapewnienie dostępu do źródła zasilania prądem stałym 24V. Ponadto pracownię należy wyposażyć w przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, przewody pneumatyczne różnych długości. Pracownia powinna być wyposażona w stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) do montażu i demontażu (elementów, podzespołów i zespołów), mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych, narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni pneumatyki i hydrauliki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.

FORMY ORGANIZACYJNE

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych: indywidualnie i zespołowo. Bardzo ważną kwestią w kształceniu zawodowym jest indywidualizacja pracy w kierunku potrzeb i możliwości ucznia w zakresie metod, środków oraz form kształcenia. 

Zalecane jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Uczniowie powinni samodzielnie budować swoją wiedzę i kształtować umiejętności poprzez uczenie się we współpracy oraz korzystanie z różnych źródeł informacji. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 Testy wielokrotnego wyboru, testy zawierające zadania otwarte, odpowiedzi ustne, prezentacje uczniów. 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia działu programowego. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

· ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,

· pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,

· ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na:

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych,

· umiejętność pracy w zespole,

· umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej – w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej).

Wskazane jest, aby uczniowie dokonywali także własnej samooceny pracy i kolegów z zespołu wg. zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny i oceny oraz sprawdzianów postępów.

Przykładowe zadania:

Zadanie 1. 

W układzie awarii uległ siłownik dwustronnego działania. Wypisz kolejność czynności mających na celu wymianę tego elementu.
Zadanie 2

Wypisz kolejność czynności prowadzących do wymiany regulatora ciśnienia w układzie automatyki przemysłowej.
Zadanie 3

Dokonaj oceny stanu technicznego elementów skazanych przez nauczyciela. Dobierz narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową. 
EWALUACJA PRZEDMIOTU

Zaleca się stosowanie zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Metody ilościowe mają w głównej mierze postać ankiet audytoryjnych. Główną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość dotarcia do dużej liczby osób, wadą natomiast brak pogłębionej refleksji. W przypadku zastosowania metod jakościowych (wywiad, obserwacja, analiza dokumentów) można dogłębnie poznać i zinterpretować problem. W przypadku ewaluacji programu typową metodą jest ankieta ewaluacyjna, natomiast narzędziem kwestionariusz ankiety, który zawiera pytania zadawane uczniom. Samo zbieranie danych możemy powierzyć praktycznie dowolnej osobie pod warunkiem, że wcześniej zostanie do tego przygotowana. Podczas realizacji badań ewaluacyjnych powinno się stosować wiele różnych metod badawczych. Daje to możliwość na uzupełnienie oraz pogłębianie danych i informacji zdobytych jedna metodą, a także sprzyja zachowaniu obiektywizmu. Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu dotyczą:

1. oceny stanu technicznego układów automatyki przemysłowej,
2. lokalizowania uszkodzenia w układach automatyki przemysłowej,
3. naprawy układów automatyki przemysłowej,
4. wymiany uszkodzonego elementu kładu automatyki,
5. sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej układu.
ZALECANA LITERATURA
Proponowane podręczniki:

1. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.

2. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Warszawa 2012.
3. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
Literatura:

1. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
2. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd.Rea. Warszawa 2014.
3. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
4. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, wyd. WNT, Warszawa 2007.
5. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
6. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
Czasopisma:
Pomiary Automatyka Kontrolna, 

Pomiary Automatyka Robotyka. 

PRAKTYKA ZAWODOWA 
Cele ogólne

1. Kształtowanie umiejętności praktycznych nabytych w szkole związanych z montażem, uruchamianiem i obsługiwaniem układów automatyki przemysłowej w rzeczywistych warunkach pracy.
2. Kształtowanie umiejętności praktycznych nabytych w szkole związanych z eksploatacją układów automatyki przemysłowej w rzeczywistych warunkach pracy.

3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się i organizacji pracy w zakładach z branży automatyki przemysłowej.
Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

1) dobierać narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej,
2) dobierać elementy, podzespoły i zespoły do montażu układów automatyki przemysłowej,
3) montować układy automatyki przemysłowej,
4) stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu układów automatyki przemysłowej,
5) stosować zasady związane z uruchamianiem układów automatyki przemysłowej,
6) uruchamiać układu automatyki przemysłowej,
7) stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
8) stosować zasady związane z obsługa układów automatyki przemysłowej,
9) obsługiwać układy automatyki przemysłowej,
10) stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi układów automatyki przemysłowej,
11) stosować zasady związane z eksploatacją układów automatyki przemysłowej,
12) eksploatować układy automatyki przemysłowej,
13) przestrzegać zasady kultury i etyki,
14) wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
15) planować działania i zarządzać czasem,
16) przewidywać skutki podejmowanych działań,
17) oceniać skutki wprowadzania zmian,
18) stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
19) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
20) przestrzegać tajemnicy zawodowej,
21) negocjować warunki porozumień,
22) stosować zasady komunikacji,
23) stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
24) współpracować w zespole,
25) organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
26) kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
27) określać jakość wykonania przydzielonych zadań,
28) wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
29) stosować metody motywacji do pracy,
30) komunikować się z współpracownikami.
Program praktyki zawodowej dla kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Montaż układów automatyki przemysłowej w rzeczywistych warunkach pracy
	Przygotowanie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych układów automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne,
· wskazać pneumatyczne urządzenia automatyki,
· określić funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· rozpoznać elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne na podstawie symboli, schematów.
	· podać zastosowanie elementów pneumatycznych w układach automatyki,
· przygotować elementy pneumatyczne do montażu w układach automatyki przemysłowej.
	

	
	Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych w układach automatyki przemysłowej
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· oceniać skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· dobrać narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wykonać plan montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wykonać montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych w układach automatyki przemysłowej,
· posługiwać się dokumentacja techniczna podczas montażu elementów pneumatycznych układu automatyki,
· sprawdzić zgodność wykonanych mechanicznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną.
	

	
	Przygotowanie elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych układów automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić elementy, podzespoły i zespoły hydrauliczne,
· wskazać hydrauliczne urządzenia automatyki, 

· określić funkcje elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· rozpoznać elementy, podzespoły i zespoły hydrauliczne na podstawie symboli, schematów.
	· podać zastosowanie elementów hydraulicznych w układach automatyki,
· przygotować elementy hydrauliczne do montażu w układach automatyki przemysłowej,
· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą,

	

	
	Montaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych w układach automatyki przemysłowej
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· wymienić czynności związane z montażem elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· zastosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· dobrać narzędzia do montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· wykonać plan montażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych,
· wykonać montaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych w układach automatyki przemysłowej,
· posługiwać się dokumentacja techniczna podczas montażu elementów hydraulicznych układu automatyki,
· sprawdzić zgodność wykonanych mechanicznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną,
· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.
	

	
	Przygotowanie elementów elektrycznych układów automatyki do montażu.
	
	· rozróżnić elementy elektryczne w układach automatyki,
· określić funkcje elementów elektrycznych w układach automatyki,
· rozróżniać przewody i kable elektryczne do wykonania instalacji,
· podać zasady wykonywania połączeń elektrycznych w układach automatyki.
	· dobrać elementy elektryczne w układach automatyki,
· dobrać przewody i kable do wykonania instalacji,
· zastosować zasady w trakcie montażu elektrycznego,
· wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.

	

	
	Montaż elementów elektrycznych w układach automatyki.
	
	· wymienić narzędzia do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki pneumatycznych,
· wymienić zasady posługiwania się narzędziami do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki hydraulicznych,
· opisać zasadę działania narzędzi do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wymienić czynności związane z montażem elementów, elektrycznych w układach automatyki,
· przygotować osprzęt elektroinstalacyjny do montażu,
· podać metody pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów,
· dobrać przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,
· dobrać przyrządy do pomiaru ciągłości obwodu elektryczne,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· oceniać skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· zastosować zasady dotyczące posługiwania się narzędziami do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· dobrać narzędzia do montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wykonać plan montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· wyznaczyć trasy kablowe na podstawie dokumentacji technicznej,
· zamontować osprzęt elektroinstalacyjny,
· wykonać montaż elementów elektrycznych w układach automatyki,
· posługiwać się dokumentacja techniczna podczas montażu elementów elektrycznych w układach automatyki,
· dobrać metodę pomiaru parametrów elektrycznych kabli i przewodów,
· wykonać pomiary rezystancji izolacji,
· wykonać pomiary ciągłości obwodu elektrycznego,
· sprawdzić zgodność wykonanych elektrycznych połączeń elementów i urządzeń z dokumentacją techniczną,
·  wykonać obróbkę ręczną części urządzeń automatyki,
· wykonać dokumentację powykonawczą.
	

	Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej w rzeczywistych warunkach pracy.
	Obsługiwanie układów elektrycznych automatyki przemysłowej.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane przy uruchamianiu elementów,
· opisać procedurę testu funkcjonalnego elementów,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić przyrządy pomiarowe, 

· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu,
· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· zaplanować działania i zarządzać czasem,
· przewidzieć skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· dobrać przyrządy pomiarowe,
· zastosować zasady bezpiecznego użytkowania aparatury pomiarowej,
· odczytać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· dobrać metody pomiarowe,
· dobrać przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno–pomiarową,
· wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
· zweryfikować poprawność wykonania połączeń,
· ocenić poprawność działania układu.
	

	
	Obsługiwanie układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane przy uruchamianiu elementów,
· opisać procedurę testu funkcjonalnego elementów,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić przyrządy pomiarowe,
· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu,
· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidzieć skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· zastosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· dobrać przyrządy pomiarowe,
· stosować zasady bezpiecznego użytkowania aparatury pomiarowej,
· odczytywać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· dobrać metody pomiarowe,
· dobrać przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.
· wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
· zweryfikować poprawność wykonania połączeń,
· ocenić poprawność działania układu.
	

	
	Obsługiwanie układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki.
	
	· odczytać z dokumentacji technicznej parametry konfiguracji elementów,
· wymienić czynności wykonywane przy uruchamianiu elementów,
· opisać procedurę testu funkcjonalnego elementów,
· wskazać metody przeprowadzania pomiarów sprawdzających,
· wymienić przyrządy pomiarowe, 

· wymienić parametry pozwalające ocenić poprawność działania układu,
· rozpoznać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· zaplanować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· stosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· parametryzować urządzenie,
· przeprowadzić test funkcjonalny,
· sprawdzić konfigurację urządzenia zgodnie z dokumentacją,
· dobrać przyrządy pomiarowe,
· zastosować zasady bezpiecznego użytkowania aparatury pomiarowej,
· odczytać z dokumentacji technicznej parametry urządzeń automatyki,
· dobrać metody pomiarowe,
· dobrać przyrządy pomiarowe oraz aparaturę kontrolno-pomiarową,
· wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
· zweryfikować poprawność wykonania połączeń,
· ocenić poprawność działania układu.
	

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu Praktyka zawodowa jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procedur, a w tym:

· zaplanowanie praktyk (wskazanie celów szczególnych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (szczególnie aktywizujących ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,

· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie,

· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,

· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,

· przeprowadzanie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobów oceniania i informacji zwrotnej dla ucznia.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

· Prace indywidualne i zespołowe w formie referatów i opracowań wybranego zagadnienia;

· Próba pracy na stanowisku z pełnym wyposażeniem;

· Testy praktyczne nisko symulowane (w warunkach zbliżonych do oryginalnych);

· Testy praktyczne wysoko symulowane (modele urządzeń, symulatory). 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Dla przedmiotu Praktyka zawodowa, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym oprócz metod podających (np. wykład, instruktaż) oraz eksponujących (pokaz, film) na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowe. Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,

· pokaz z objaśnieniem,

· ćwiczenia przedmiotowe,

· ćwiczenia produkcyjne,

· metoda projektów,

· metoda przewodniego tekstu,

W zakresie kształcenia zawodowego bardzo dobrze sprawdza się również nauczanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących:

· metoda przypadków,

· metoda sytuacyjna,

· inscenizacja,

· dyskusja dydaktyczna,

· gry dydaktyczne.

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na analizie opinii na temat uczniów realizujących praktykę. Zebrane dane zostaną poddane analizie jakościowej. Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu Praktyka zawodowa dotyczą:

1. Montażu układów automatyki przemysłowej.
2. Uruchamiania układów automatyki przemysłowej.
3. Obsługiwania układów automatyki przemysłowej.
Program praktyki zawodowej dla kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej 

	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	Eksploatacja układów automatyki przemysłowej w rzeczywistych warunkach pracy
	Eksploatacja układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· wymienić elementy jakie powinna zawierać instrukcja obsługi urządzenia,
· wskazać serwisowany układ,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· wymieniać czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po przeglądzie i konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testy układów automatyki przemysłowej,
· klasyfikować komunikaty diagnostyczne,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· zaplanować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· zastosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· stosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· serwisować układ,
· przeprowadzić okresowy przegląd,
· przeprowadzić konserwacją,
· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie i konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	

	
	Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić elementy jakie powinna zawierać instrukcja obsługi urządzenia,
· wskazać serwisowany układ,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po przeglądzie i konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testów układów automatyki przemysłowej,
· klasyfikować komunikaty diagnostyczne,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· zastosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· stosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· serwisować układ,
· przeprowadzić okresowy przegląd,
· przeprowadzić konserwacje,
· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie i konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	

	
	Eksploatacja układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· wymienić elementy jakie powinna zawierać instrukcja obsługi urządzenia,
· wskazać serwisowany układ,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie okresowego przeglądu,
· wymienić czynności obejmujące przeprowadzenie konserwacji,
· rozróżnić metody pomiarów parametrów układu po przeglądzie i konserwacji,
· wymienić czynności obejmujące testów układów automatyki przemysłowej,
· klasyfikować komunikaty diagnostyczne,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· zorganizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· stosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· serwisować układ,
· przeprowadzić okresowy przegląd,
· przeprowadzić konserwacje,
· przeprowadzić pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej po przeglądzie i konserwacji,
· przeprowadzić test układów automatyki,
· interpretować informacje diagnostyczne w układach automatyki przemysłowej.
	

	Diagnostyka układów automatyki przemysłowej
	Diagnostyka układów elektrycznych automatyki przemysłowej
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· zaplanować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· zastosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· zastosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami,
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ,
· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjna układu,
	

	
	Diagnostyka układów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· zaplanować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· oceniać skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określać jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· zastosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ

· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjna układu.
	

	
	Diagnostyka układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń automatyki
	
	· rozróżnić metody diagnostyki układów automatyki,
· wymienić czynności dotyczące przeprowadzania oględzin układów,
· wymienić czynności dotyczące lokalizowania uszkodzeń,
· rozróżnić narzędzia i aparaturę kontrolno-pomiarową do lokalizowania uszkodzeń,
· wymienić czynności dotyczące rodzaju i zakresu napraw układów,
· rozróżnić podzespoły i zespoły do naprawy układu,
· przestrzegać zasady kultury i etyki,
· wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany,
· planować działania i zarządzać czasem,
· przewidywać skutki podejmowanych działań,
· ocenić skutki wprowadzania zmian,
· stosować techniki radzenia sobie ze stresem,
· aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe,
· przestrzegać tajemnicy zawodowej,
· negocjować warunki porozumień,
· stosować zasady komunikacji,
· stosować metody i techniki rozwiązywania problemów,
· współpracować w zespole,
· organizować pracę zespołu w celu wykonywania określonych zadań,
· kierować wykonaniem przydzielonych zadań,
· określić jakość wykonania przydzielonych zadań,
· wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy,
· stosować metody motywacji do pracy,
· komunikować się z współpracownikami.
	· zdiagnozować układy automatyki przemysłowej,
· ocenić stan techniczny układów automatyki przemysłowej,
· zlokalizować uszkodzenie w układach automatyki przemysłowej,
· naprawić układ,
· dobrać narzędzia do wykonania naprawy,
· dobrać podzespoły do naprawy układu,
· wymienić uszkodzony element układu,
· sprawdzić poprawność działania układu,
· sporządzić dokumentację eksploatacyjna układu.
	

	Razem
	
	
	
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu Praktyka zawodowa jest opracowanie odpowiednich dla danego zawodu procedur, a w tym:

· zaplanowanie praktyk (wskazanie celów szczególnych jakie powinny zostać osiągnięte),
· wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (szczególnie aktywizujących ucznia do pracy),
· dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania,

· dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie,

· systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie testów praktycznych i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania,

· stosowanie oceniania sumującego i kształtującego,

· przeprowadzanie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobów oceniania i informacji zwrotnej dla ucznia.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

· prace indywidualne i zespołowe w formie referatów i opracowań wybranego zagadnienia,
· próba pracy na stanowisku z pełnym wyposażeniem,
· testy praktyczne nisko symulowane (w warunkach zbliżonych do oryginalnych),
· testy praktyczne wysoko symulowane (modele urządzeń, symulatory). 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Dla przedmiotu Praktyka zawodowa, który jest przedmiotem o charakterze praktycznym oprócz metod podających (np. wykład, instruktaż) oraz eksponujących (pokaz, film) na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowe. Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

· pokaz z instruktażem,

· pokaz z objaśnieniem,

· ćwiczenia przedmiotowe,

· ćwiczenia produkcyjne,

· metoda projektów,

· metoda przewodniego tekstu,

W zakresie kształcenia zawodowego bardzo dobrze sprawdza się również nauczanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących:

· metoda przypadków,

· metoda sytuacyjna,

· inscenizacja,

· dyskusja dydaktyczna,

· gry dydaktyczne.

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na analizie opinii na temat uczniów realizujących praktykę. Zebrane dane zostaną poddane analizie jakościowej.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu Praktyka zawodowa dotyczą:

1. Eksploatacji układów automatyki przemysłowej
IV. PROPOZYCJA SPOSOBU EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA
Pierwszym krokiem, podczas przeprowadzania ewaluacji programu nauczania powinno być sprawdzenie, czy po zakończeniu cyklu kształcenia uczniowie kiedykolwiek i w jakim stopniu byli z tym programem zapoznani. Pomocna może być również ankieta ewaluacyjna, na podstawie której będzie można stwierdzić czy treści zawarte w programie nauczania są uczniom znane i na jakim poziomie opanowane. Przykładowa ankieta może wyglądać następująco.

Końcowa ankieta ewaluacyjna ze znajomości treści programu nauczania do zawodu technik automatyk

Ankieta jest anonimowa i skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk. 
Wypełniając ankietę należy zaznaczyć wybraną odpowiedź.

1. Czy otrzymał/a Pan/Pani do zapoznania się program nauczania do zawodu technik automatyk?

	Tak
	

	Nie
	


2. Czy realizacja treści programowych odbywała się w kolejności zapisanej w programie nauczania do zawodu technik automatyk? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Czy miał/a Pan/Pani dotyczącą osoby odpowiedzialnej w szkole za kształcenie zawodowe?

	Tak
	

	Nie
	



4. Czy osoba odpowiedzialna za kształcenie zawodowe w szkole wywiązywała się ze swoich obowiązków (zapoznanie z programem praktyki, pomoc w znalezieniu miejsca praktyki, przekazywanie informacji dotyczących egzaminów zawodowych itp.)?

	Tak
	

	Nie
	


5. Czy dzięki realizacji kształcenia przy użyciu niniejszego programu nauczania nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny automatyki?

	Tak
	

	Nie
	


6. Czy kształcenie zawodowe przy użyciu niniejszego programu nauczania spełniło Pana/Pani oczekiwania? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

7. Jak ocenia Pan/Pani swoje merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu technika automatyka? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – niezadowalająco, 2 – średnio zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

8. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu technik energetyk powinien być rozszerzony?

	Tak
	

	Nie
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

9. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu technik automatyk powinien być skrócony?

	Tak
	

	Nie
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

10. Czy praktyczne zagadnienia poruszane w trakcie kształcenia zawodowego przy użyciu niniejszego programu nauczania wzbogaciły Pana/Pani wiedzę? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

11. Czy nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności praktyczne w trakcie odbywania kształcenia zawodowego przy użyciu programu nauczania do zawodu technik automatyk?
	Tak
	

	Nie
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

12. Jak ocenia Pan/Pani ogólną organizację kształcenia zawodowego, która wynika z programu nauczania do zawodu technik automatyk (wyposażenie, podział na grupy i podgrupy, metody pracy, metody oceny itp.)? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – niezadowalająco, 2 – średnio zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Program nauczania zawiera przedmioty wprowadzające oraz przedmioty ściśle związane z kwalifikacjami, w tym praktyka zawodowa. Dodatkowo przedmioty te można podzielić na przedmioty kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego. Powoduje to, że strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są zdobywane przez uczniów oceny semestralne i końcowe. Należy uwzględniać również aspekt kompetencji miękkich (kompetencje personalne i społeczne, organizacja małych zespołów) i kompetencji twardych (wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań zawodowych technika energetyka). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy, które z pytań testowych sprawiają trudność.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które przedmioty sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego przedmiotu. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminów zawodowych z kwalifikacji.

Dodatkowo, w trakcie realizacji procesu kształcenia, ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroniczno-mechatronicznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu automatyki.
V. ZALECANA LITERATURA DO ZAWODU
1. Bielawski A., Grygiel J., Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, wyd. WSiP, Warszawa 2017.
2. Bolkowski S., Elektrotechnika, wyd. WSiP, Warszawa 2015.
3. Chwaleba A., Moeschke B., Płoszajski G, Elektronika. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik, wyd. WSiP 2008.
4. Doległo M., Podstawy elektrotechniki i elektroniki, wyd. WKiŁ, Warszawa 2016.
5. Jabłoński W., Płoszajski G., Elektrotechnika z automatyką, wyd. WSiP, Warszawa 2014.
6. Klimasara W., Piłat Z., Podstawy automatyki i robotyki, wyd. WSiP, Warszawa 2006.
7. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, Warszawa 2012.
8. Kowalczyk J., Głocki W. Podstawy elektroniki, wyd. Difin, Warszawa, 2015.
9. Krakowski M., Elektrotechnika teoretyczna, t. I, wyd. PWN Warszawa 2015.

10. Legierski T., Wyrwał J., Kasprzyk J., Hajda J., Programowanie sterowników PLC, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
11. Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP, Warszawa 2007. 
12.  Lewandowski T., Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników, wyd. WSiP, Warszawa 2002.
13. Madej T., Elektrotechnika, wyd. Delfin, Warszawa 2013.
14. Maksymowicz A., Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych, wyd. WSiP, Warszawa 1999.
15. Malinowski J., Jakubiec W., Tolerancje i pasowania w budowie maszyn, wyd. WSiP, Warszawa 1998.
16. Markiewicz A., Zbiór zadań z elektrotechniki, wyd. WSiP, Warszawa 2015.
17. Materiały szkoleniowe Festo Didactic.
18. Olszewski M., Podstawy mechatroniki, wyd. Rea, Warszawa 2014.
19. Opracowanie zbiorowe, – Poradnik elektrotechnika, wyd. Rea, Warszawa 2014.

20. Praktyczna elektrotechnika, wyd. Rea, Warszawa 2012.
Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, wyd. WNT, Warszawa 2005.
21. Rączkowski B., BHP w praktyce, wyd. ODDK, Gdańsk 2017.
22. Sama R., Sama K., Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej, wyd. WSiP, Warszawa 2016.

23. Szczęch K., Bukała W., Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego, wyd. WSiP, Warszawa 2016.

24. Szejnach W., Napęd i sterowanie pneumatyczne. wyd. WNT, Warszawa 2007.
25. Świder J., Baier A., Kost G., Zdanowicz R., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym PLC, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

26. Tomasiak E., Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
27. Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I i II. Praca zbiorowa. Warszawa 2016.
28. Waszkiewiczowie E. i S., Rysunek zawodowy, wyd. WSiP, Warszawa 1999.

Proponowane podręczniki:

Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Festo Didactic.
Czasopisma:
Atest,
Pomiary Automatyka Kontrolna, 

Pomiary Automatyka Robotyka, 

Przegląd elektrotechniczny.
[image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25]
� Progresywne zmiany w obszarze działalności zawodowej technika kosmetyki, zgodnie z charakterystyką kwalifikacji w dziedzinie uczenia się i działalności zawodowej, zostały ujęte w nowych opracowanych efektach kształcenia i charakterystyce odpowiednich składników opisu poziomu 4 PRK i wprowadzone od 2018 roku (dotychczas zakwalifikowane do poziomu IV PRK).


 Poziom ten w pełni oddaje obraz zawodowych umiejętności i kompetencji wyrażonych efektami i wymaganiami stawianym absolwentom szkół kosmetycznych.





Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2

