[image: image40.wmf]
[image: image41.png]2A

R1

R2

R3






PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
TECHNIK ENERGETYK
opracowany w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie  

w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w  latach 2018 - 2019

Program przedmiotowy o strukturze spiralnej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311307
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
Prezentowany projekt programu nauczania wymaga weryfikacji i dostosowania do przepisów prawa dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.
Weryfikacja projektu programu nauczania w zakresie  przepisów prawa powinna obejmować w szczególności:

1) dostosowanie do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991);

2) wskazanie liczby godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) oraz z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
I. Wstęp do programu
1. Opis zawodu

2. Charakterystyka programu

3. Założenia programowe

4. Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

II. Cele kierunkowe zawodu

III. Programy nauczania do poszczególnych przedmiotów

· nazwa przedmiotu

· cele ogólne
· cele operacyjne
· materiał nauczania

· procedury osiągania celów kształcenia, propozycje metod nauczania, proponowane środki dydaktyczne oraz obudowa dydaktyczna
· warunki realizacji programu przedmiotu

· propozycje metod sprawdzania osiągnięć ucznia/słuchacza

· proponowane metody ewaluacji przedmiotu

IV. Propozycja sposobu ewaluacji programu nauczania zawodu

V. Zalecana literatura do zawodu

I. WSTĘP DO PROGRAMU
1. OPIS ZAWODU
TECHNIK ENERGETYK
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311307
Branża elektroenergetyczna (ELE)
Poziom IV
 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Poziom 4
 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych oraz Poziom 4
 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.
Technik energetyk według „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Odpowiada on także za bezawaryjną i stałą dostawę energii elektrycznej do odbiorców z sieci energetycznej. Jego praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych. Według klasyfikacji GUS-u sekcją działalności opisującą sektor energii, w którym może być zatrudniony technik energetyk, jest wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) sekcja D obejmuje on m.in. taką działalność, jak dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury zasilającej i rurociągów; dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych; wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu. W sektorze energii w Polsce zatrudnionych jest ponad 170 tys. osób. Średnio zarobki w tej branży wynoszą około 5 tysięcy złotych.
Zawód technik energetyk 311307 został przypisany do IV poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kształcenie w tym zawodzie może być realizowane na poziomie technikum. Na zawód ten składają się dwie kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie:
· ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych – przypisana do 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, z której Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie będzie przeprowadzany pod koniec II semestru klasy III,

· ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych – przypisana do 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, z której Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie będzie przeprowadzany w połowie klasy V.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
· w zakresie kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych:
1) montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej;
2) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej;
3) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej;
· w zakresie kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych:
1) montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
2) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej;
3) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej.
2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program nauczania zawodu technik energetyk 311307 przeznaczony jest dla osób kształcących się w technikum. Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomu technika energetyka po uzyskaniu dyplomów z dwóch kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodzie. Program nauczania o strukturze przedmiotowej i spiralnym układzie treści, gdzie materiał nauczania ułożony został od treści wspólnych dla obydwu kwalifikacji cząstkowych po treści charakterystyczne dla kwalifikacji cząstkowych. Taki układ umożliwia powrót do treści zrealizowanych na początku edukacji w technikum, aby je poszerzyć w kolejnych latach nauki w celu kształtowania umiejętności wykonania czynności związanych z realizacją zadań zawodowych. Ponadto taki układ treści utrwala poznane wcześniej treści i ułatwia zdanie egzaminu zawodowego.

Treści korelują ze sobą w ramach przedmiotów i są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. Dodatkowo treści korelują z przedmiotami realizowanymi w ramach kształcenia ogólnego, a w szczególności z matematyką, fizyką i chemią.
Okres realizacji – 9 semestrów, tzn. kształcenie zawodowe przewidziane programem nauczania będzie realizowane do końca I semestru klasy V technikum.
3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
We współczesnym świecie energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Zajmuje się ona wytwarzaniem różnego rodzaju form energii oraz jej przetwarzaniem na postać łatwą do wykorzystania podczas zasilania różnego typu procesów przemysłowych, a także napędzania maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. W codziennym życiu energetyka obejmuje aspekty związane z dostarczaniem energii w dwóch postaciach: elektrycznej (dostarczanej do odbiorcy liniami elektroenergetycznymi i przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych różnymi źródłami energii) oraz cieplnej (dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem nośnika transportującego ciepło, którym w szczególności może być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny).
Obserwując stan polskiej energetyki, a przede wszystkim jej trendy rozwojowe i zapotrzebowanie rynku pracy, należy stwierdzić, że brakuje w niej średniej kadry technicznej, która posiada wykształcenie kierunkowe. Przemysł energetyczny potrzebuje średniej kadry technicznej do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, tzw. fabrykach zajmujących się wytwarzaniem energii pierwotnej i jej przetwarzaniem na postać użyteczną. Drugi obszar, w którym technik energetyk może znaleźć zatrudnienie, to energetyczne systemy i sieci przesyłowe, które umożliwiają przesyłanie różnego rodzaju energii do odbiorcy.
4. WYKAZ PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM
Przedmioty wspólne dla kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych oraz ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce
Język obcy zawodowy
Podstawy elektrotechniki i energetyki
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Rysunek techniczny
Pracownia elektrotechniki i energetyki
Przedmioty dla kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Sieci elektroenergetyczne
Przesyłanie i rozdział energii cieplnej
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia sieci elektroenergetycznych

Pracownia instalacji i urządzeń do przesyłu energii cieplnej

Przedmioty dla kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Wytwarzanie energii elektrycznej
Wytwarzanie energii cieplnej
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
Praktyka zawodowa wspólna dla kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych oraz ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

 Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Praktyka zawodowa

II. CELE KIERUNKOWE ZAWODU
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

w zakresie kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych:
1) montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej;
2) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej;
3) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej;
oraz

w zakresie kwalifikacji ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych:
1) montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
2) wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej;
3) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej.
III. PROGRAMY NAUCZANIA DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ENERGETYCE 
Cele ogólne
1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej.
2. Poznanie wybranych przepisów dotyczących prawa pracy.

3. Poznanie przepisów dotyczących ergonomii i ochrony środowiska w miejscu pracy.

4. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
1) scharakteryzować cele i zadania higieny w miejscu pracy,
2) omówić obowiązki pracodawcy względem pracownika i pracownika względem pracodawcy wynikające z prawa pracy,
3) dobierać środki gaśnicze w zależności od sytuacji pożarowej,
4) udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
5) organizować stanowisko pracy charakterystyczne dla zadań zawodowych technika energetyka zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ergonomii i ochrony środowiska.
MATERIAŁ NAUCZANIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ENERGETYCE
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Bezpieczeństwo pracy
	1. Istota bezpieczeństwa w środowisku pracy
	
	· wymienić akty prawa związane 
z bezpieczeństwem podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
· wymienić przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem

· wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy
· wymienić obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy
· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy
	· scharakteryzować obowiązki pracodawcy dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
	Klasa I

	
	2. Nadzór nad warunkami realizacji zadań w środowisku pracy
	
	· organizować wybrane stanowisko pracy umożliwiające montaż instalacji i urządzeń energetyki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy
	· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
	

	
	3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i pracodawcy
	
	· wymienić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy
· określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy
	
	

	
	4. Służby nadzorujące warunki pracy – Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego
	
	· wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
· identyfikować zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

· wskazać przykłady uprawnień instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
	
	

	
	5. Znaki i sygnały bezpieczeństwa
	
	· rozpoznać symbole związane z bezpieczeństwem
· rozróżnić sygnały związane z bezpieczeństwem
	
	

	
	6. Postępowanie w przypadku pożaru
	
	· rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
· organizować działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia w przedsiębiorstwie

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

· reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	
	

	
	7. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym
	
	· rozpoznać symbole związane z ochroną przeciwpożarową
· rozróżnić środki ochrony podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac związanych z montażem instalacji i urządzeń energetyki
	· przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych etapach montażu instalacji i urządzeń energetyki na poziom bezpieczeństwa pracy
	

	
	8. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach porażenia prądem elektrycznym, zranienia, zatrucia tlenkiem węgla oraz urazów mechanicznych
	
	· ocenić stan poszkodowanego
· wykonać czynności ratujące życie

· powiadomić służby ratownicze
	
	

	II. Higiena pracy
	1. Istota higieny pracy
	
	· wymienić akty prawa związane z higieną pracy podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
· wymienić przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

· wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie higieny pracy
· wymienić obowiązki pracowników w zakresie higieny pracy
· stosować przepisy prawa dotyczące higieny pracy
	· scharakteryzować prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie higieny pracy
· scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika w zakresie higieny pracy
	Klasa I

	
	2. Ergonomia w życiu codziennym i pracy zawodowej
	
	· rozpoznać symbole związane z ochroną środowiska i ergonomią
· stosować przepisy prawa dotyczące higieny pracy
	
	

	
	3. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz wymaganiami ergonomii i ochrony środowiska
	
	· wymienić akty prawa związane 
z ochroną środowiska i ergonomią podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
· określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy

· zorganizować wybrane stanowisko pracy umożliwiające montaż instalacji i urządzeń energetyki zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami ochrony środowiska

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska
	· interpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska
· ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych 
	

	
	4. Ochrona zdrowia pracowników
	
	· scharakteryzować choroby zawodowe

· wskazać rodzaje świadczeń z tytułu choroby zawodowej
	· wskazać prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, wynikające z przepisów prawa 

· wskazać rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

· wskazać prawa i obowiązki pracownika, który zachorował na chorobę zawodową, wynikające z przepisów prawa
	

	
	5. Czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne
	
	· sklasyfikować czynniki występujące 
w środowisku pracy
· określić skutki występowania czynników środowiska pracy podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ocenić wpływ czynników szkodliwych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· określić skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
	· ustalić skutki oddziaływania czynników fizycznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników chemicznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników biologicznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników psychofizycznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia powinny odbywać się w sali przedmiotowej (pracowni bhp) różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, w tym metody tekstu przewodniego lub samokształcenia kierowanego, wyposażonej w schematy, makiety, modele oraz plansze dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (np. zestawy do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy). Formy organizacyjne pracy uczniów powinny być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni dydaktycznej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką, skanerem/urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą lub tablicą interaktywną/monitorem interaktywnym.
Do środków dydaktycznych należy zaliczyć: prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne przedstawiające znaki i sygnały bezpieczeństwa, procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, środki ochrony indywidualnej, podręczne środki gaśnicze.
Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem. Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym, z wykorzystaniem modeli, plansz, filmów poglądowych i prezentacji. Równolegle powinna być stosowana metoda ćwiczeń. Zaleca się także stosowanie metody przewodniego tekstu, która wymaga wcześniejszego przygotowania przez nauczyciela pytań prowadzących.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia edukacyjne związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym powinny odbywać się w grupie, której wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Część efektów kształcenia powinna być nauczana w korelacji z kształceniem zawodowym praktycznym.
Proponowane zadanie:
Przeprowadzić analizę rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby wykonać zadanie, należy:
1. Wyszukać w wyszukiwarce internetowej aktualne rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 z późniejszymi zmianami).
2. Przeprowadzić analizę rozporządzenia z uwzględnieniem pytań w zawartych w tabeli i wypełnić ją (wpisać odpowiedni paragraf z rozporządzenia oraz zaznaczyć znakiem X prawidłową odpowiedź).

	Nr
	Problem
	§
	Tak
	Nie

	1
	Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu okresowym nie rzadziej niż co 5 lat.
	
	
	

	2
	Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
	
	
	

	3
	Podstawą dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku jest sprawdzian wiedzy 
i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie 
z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
	
	
	


PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się stosowanie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Sprawdzenie osiągnięcia przez ucznia założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru dydaktycznego (opracowanych przez nauczyciela) oraz obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. Przygotowując ćwiczenia, nauczyciele powinni opracować odpowiednie wskazówki do oceniania osiągnięć uczniów. Jeśli w ćwiczeniu wystąpi konieczność obserwowania działania praktycznego uczniów, trzeba przygotować także arkusze obserwacji. Osiągnięcie innych umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia zostanie sprawdzone poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia lub test wielokrotnego wyboru specjalnie przygotowany przez nauczyciela.

W procesie oceniania osiągnięć uczniów należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp oraz wskazywanie na zagrożenia opisane w ryzyku zawodowym oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także na dobieranie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej i stosowanie procedur udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1

Które z podanych źródeł przepisów bhp jest wiarygodne?

A. inspektor bhp
B. Kodeks pracy

C. forum internetowe

D. broszura informacyjna
Zadanie 2

Czego należy użyć do gaszenia pożaru urządzenia elektrycznego podłączonego do prądu, aby go nie uszkodzić?

A. gaśnicy pianowej

B. gaśnicy CO2
C. piasku
D. wody
Zadanie 3

Który środek jest środkiem ochrony zbiorowej?

A. fartuch bawełniany

B. rękawice ochronne

C. gaśnica

D. kask
Zadanie 4

Jakie czynności należy podjąć, udzielając pomocy przedlekarskiej osobie, która uległa porażeniu prądem elektrycznym, ale jest przytomna?

A. Ułożyć ją na brzuchu i odchylić głowę w bok.

B. Ułożyć ją w pozycji półsiedzącej i głowę odchylić do tyłu.

C. Ułożyć ją w pozycji na boku, rozluźnić ubranie, stale ją obserwować.

D. Ułożyć ją płasko na wznak, na twardym podłożu i głowę odchylić do tyłu.
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.
Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „bezpieczeństwo i higiena pracy” są:
1. posługiwanie się kluczowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ergonomii i ochrony środowiska,

2. dobieranie i stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

3. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka,

4. organizowanie stanowiska pracy charakterystycznego dla zadań zawodowych technika energetyka zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony środowiska.
JĘZYK OBCY ZAWODOWY 
Cele ogólne
1. Poznanie terminologii związanej z zawodem.

2. Prowadzenie rozmów formalnych i nieformalnych.

3. Przygotowywanie korespondencji, notatek i ofert.

4. Posługiwanie się literaturą i prasą obcojęzyczną.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) komunikować się w środowisku pracy,
2) tłumaczyć teksty specjalistyczne związane z zawodem technik energetyk,
3) negocjować z pracodawcą warunki pracy oraz z klientem warunki realizacji zadań,
4) przekazywać polecenia współpracownikom,
5) tworzyć korespondencję.
MATERIAŁ NAUCZANIA JĘZYK OBCY ZAWODOWY

	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Komunikacja w języku obcym
	1. Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych oraz dotyczące organizacji pracy
	
	· stosować środki językowe umożliwiające realizację czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
· stosować środki językowe dotyczące narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych
· korzystać ze słownika dwu- i jednojęzycznego
	· rozpoznać środki językowe umożliwiające realizację czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
· rozpoznać środki językowe dotyczące narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych
	Klasa I
Klasa II

	
	2. Rozmowa o pracę
	
	· stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
· rozpoczynać, prowadzić i kończyć rozmowę
· dostosować styl wypowiedzi do sytuacji
· stosować zwroty i formy grzecznościowe
	
	

	
	3. Rozmowa zawodowa
	
	· stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
· rozpocząć, prowadzić i kończyć rozmowę
· identyfikować słowa klucze, internacjonalizmy
	· wyrazić swoje opinie i uzasadniać je, pytać o opinie, zgadzać się lub nie zgadzać z opiniami innych osób
· dostosować styl wypowiedzi do sytuacji
· stosować zwroty i formy grzecznościowe
	

	
	4. Organizacja stanowiska pracy
	
	· stosować środki językowe dotyczące procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych
· współdziałać z innymi osobami, realizując zadania językowe
	· rozpoznać środki językowe dotyczące procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych
	

	
	5. Wydawanie i rozumienie poleceń
	
	· znaleźć w wypowiedzi/tekście określone informacje
· opisać przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
· przedstawić sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udzielać instrukcji, wskazówek, określać zasady)
	· wyrazić i uzasadniać swoje stanowisko
· wyrażać swoje opinie i uzasadniać je, pytać o opinie, zgadzać się lub nie zgadzać z opiniami innych osób
· stosować zwroty i formy grzecznościowe
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
· przedstawić publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
· wykorzystać kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
	

	
	6. Negocjowanie warunków umowy
	
	· prowadzić proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi
· pytać o upodobania i intencje innych osób
· proponować, zachęcać
· dostosować styl wypowiedzi do sytuacji
· uzyskać i przekazać informacje i wyjaśnienia
· stosować zwroty i formy grzecznościowe
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
	· wyrazić i uzasadniać swoje stanowisko
· wyrażać swoje opinie i uzasadniać je, pytać o opinie, zgadzać się lub nie zgadzać z opiniami innych osób
	

	
	7. Tworzenie notatek podczas rozmowy z klientem
	
	· stosować środki językowe dotyczące świadczonych usług, w tym obsługi klienta
· układać informacje w określonym porządku
· uprościć (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastąpić nieznane słowa innymi, wykorzystać opis, środki niewerbalne
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu
· przedstawić publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
	

	
	8. Korespondencja służbowa w języku obcym, tłumaczenie prostej korespondencji
	
	· stosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- i jednojęzycznego
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu
· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje
	

	
	9. Informacje na narzędziach i towarach branżowych
	
	· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- 
i jednojęzycznego
	
	

	
	10. Obcojęzyczna prasa i literatura specjalistyczna
	
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- 
i jednojęzycznego
	· rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu
	

	II. Dokumentacja w języku obcym
	1. Formularze, specyfikacje i normy w języku obcym
	
	· stosować środki językowe dotyczące formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
· ułożyć informacje w określonym porządku
· stosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- 
i jednojęzycznego
· korzystać z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu
· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje
	Klasa II

	
	2. Tabliczki znamionowe układów i urządzeń stosowanych w energetyce
	
	· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- 
i jednojęzycznego
	· 
	

	
	3. Obcojęzyczna dokumentacja specjalistyczna
	
	· określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu
· znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje
· przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
· przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
· korzystać ze słownika dwu- i jednojęzycznego
· korzystać z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
	· rozpoznać związki między poszczególnymi częściami tekstu
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w sali lekcyjnej z podziałem na grupy, których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Pracownia języka obcego zawodowego powinna być wyposażona w:
· stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym;

· projektor multimedialny, telewizor, ekran projekcyjny, tablicę szkolną białą suchościeralną, tablicę flipchart, słuchawki z mikrofonem, system do nauczania języków obcych;
· stanowisko dla każdego ucznia wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym, z dostępem do internetu oraz słuchawki z mikrofonem;
· biblioteczkę wyposażoną w słowniki, podręczniki i czasopisma specjalistyczne w języku obcym zawodowym.

Do środków dydaktycznych należy zaliczyć: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy technika energetyka.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika energetyka. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami zawodowymi, porozumiewania się w języku obcym z kontrahentami i pracownikami.

Dział programowy „Porozumiewanie się z kontrahentem i współpracownikami w języku obcym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.
Proponowane zadanie:
Zadanie 1

W formie pisemnej przedstawić rozwiązania poniższych poleceń.

1. Complete the business card:

Name:


Job:


Address:


E-mail address:


Name of the company:


2. Write 5 examples of safety rules at an electrician’s work.

3. Write about your work experience, as it would appear on your CV.
Zadanie 2
W formie ustnej przedstawić rozwiązania poniższych poleceń.
1. Introduce yourself.

2. What did you have to do in your last job?

3. What tools do you use in your work?

4. What are your qualifications?
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.
Proponowany test sprawdzający: Opracować w języku angielskim ofertę usługi na wykonanie montażu wybranego urządzenia wytwórczego energii elektrycznej lub cieplnej. Przygotować ofertę do wysłania drogą mailową i do przesłania faksem.
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Język obcy zawodowy” są:
1) komunikowanie się w środowisku pracy,

2) tłumaczenie tekstów specjalistycznych związanych z zawodem technik energetyk z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski,

3) negocjowanie z pracodawcą warunków pracy oraz z klientem warunków realizacji zadań,

4) przekazywanie poleceń współpracownikom.
RYSUNEK TECHNICZNY 
Cele ogólne
1. Poznanie norm dotyczących rysunku technicznego.

2. Poznanie zasad rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego.

3. Rozróżnianie rodzajów rysunku technicznego.

4. Wykorzystanie programów CAD do realizacji zadań z obszaru energetyki.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) scharakteryzować rodzaje rysunków technicznych i linii rysunkowych,
2) stosować zasady pisma technicznego, wymiarowania, rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego,
3) rozpoznawać na rysunku technicznym symbole elementów, układów i urządzeń z obszaru energetyki,
4) sporządzać rysunki techniczne odręczne,
5) sporządzać rysunki techniczne przy użyciu oprogramowania CAD.
MATERIAŁ NAUCZANIA RYSUNEK TECHNICZNY
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Zasady sporządzania i czytania rysunku technicznego 
	1. Wybrane zagadnienia dotyczące normalizacji
	
	· podać definicje i cechy normy

· rozróżnić oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
	· wymienić cele normalizacji krajowej
	Klasa I

	
	2. Podstawowe informacje o rysunku technicznym
	
	· rozróżnić rodzaje rysunku technicznego
· podać definicję i cechy arkuszy rysunkowych

· scharakteryzować rodzaje linii rysunkowych
	
	

	
	3. Pismo techniczne
	
	· rozróżnić wysokości i rodzaje pisma technicznego
· stosować pismo techniczne do zapisu liter (w tym polskich) i cyfr
	· wymienić normy dotyczące pisma technicznego
· określić parametry pisma technicznego pochyłego i prostego
	

	
	4. Wymiarowanie i tolerancja wymiarowa w rysunku technicznym
	
	· scharakteryzować metody i zasady wymiarowania figur płaskich w rysunku technicznym
· scharakteryzować wymiarowanie łańcuchowe

· wymienić cechy charakterystyczne tolerancji wymiaru

· stosować wymiarowanie figur płaskich

· wyznaczać tolerancję
	· wymienić normy dotyczące tolerancji wymiaru

· korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności
	

	
	5. Rzutowanie w rysunku technicznym
	
	· scharakteryzować rzutowanie prostokątne
· scharakteryzować rzutowanie aksonometryczne

· wykonać rzutowanie prostokątne

· wykonać rzutowanie aksonometryczne
	· wymienić normy dotyczące rzutowania prostokątnego
· wymienić normy dotyczące rzutowania aksonometrycznego
	

	
	6. Sporządzanie rysunków technicznych
	
	· wykonać rysunek techniczny montażowy, schematyczny, wykonawczy
· sporządzić szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami

· sporządzić szkice i rysunki instalacji rurowych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
· sporządzić tabliczki rysunkowe
	· wymienić zasady sporządzania rysunku technicznego
	

	II. Obsługa i wykorzystanie oprogramowania wspomagającego
	1. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie rysunku technicznego
	
	· wymienić funkcje oraz przykłady programów CAD
	· rozróżnić podstawowe komendy i skróty klawiszowe w aplikacji typu CAD
	Klasa I

	
	2. Symbole elementów, układów i urządzeń z obszaru energetyki
	
	· rozróżnić symbole elementów elektrycznych i elektronicznych

· rozróżnić symbole układów i urządzeń elektrycznych
· rozpoznać symbole przyrządów pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
	· rozpoznać elementy linii napowietrznej

· rozpoznać elementy linii kablowej

· rozpoznać główne urządzenia stacji elektroenergetycznej


	

	
	3. Czytanie rysunków wykonawczych
	
	· odczytać rysunki techniczne
	· wymienić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej

· wskazać rolę elementów na schematach układów do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· identyfikować układy połączeń rozdzielnic i stacji
· wymienić układy automatyki sterującej w sieciach ciepłowniczych
	

	
	4. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji i systemów energetycznych
	
	· sporządzić kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych

· rysować schematy linii elektroenergetycznych
· drukować rysunki techniczne wykonane w programach CAD


	· rysować schematy pól rozdzielnic stacji elektroenergetycznych
· rysować schematy strukturalne układów połączeń rozdzielnic i stacji
· rysować schemat funkcjonalny działania sieci ciepłowniczej

· rysować schematy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (1 osoba przy jednym stanowisku komputerowym), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni rysunku technicznego wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym lub tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym;
· stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone są do sieci lokalnej z dostępem do internetu, urządzeń wielofunkcyjnych; pakiet programów biurowych, program do wspomagania projektowania i wykonywania rysunków technicznych (Computer Aided Design), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz do wykonywania szkiców odręcznych i rysunków technicznych;
· zestaw modeli, symulatorów, typowych części, mechanizmów maszyn i urządzeń, prostych brył geometrycznych;
· wybrane normy dotyczące rysunku technicznego, normy techniczne i branżowe i katalogi fabryczne oraz poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn, przykładowe rysunki wykonawcze;
· dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. W zakresie organizacji pracy można zastosować instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. W pracy grupowej należy zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter zadania to umożliwia. Uczniom szczególnie zdolnym i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury.
Proponowane zadanie:
Przerysować, stosując oprogramowanie typu CAD, schemat węzła ciepłowniczego najczęściej spotykanego na osiedlu mieszkaniowym. Schemat przedstawia rysunek.
[image: image1.jpg]5 R WY

o

Centane
ogrzewanie




Schemat węzła ciepłowniczego w osiedlach mieszkaniowych
[http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id814,jak-poprawic-zakladowa-siec-cieplownicza?p=2]
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1

Organizacja zajmująca się opracowywaniem norm dotyczących m.in. rysunku technicznego to:
A. Komitet Norm
B. Polska Norma
C. Komisja Normalizacji
D. Polski Komitet Normalizacji
Zadanie 2

Zasadniczy arkusz rysunkowy oznacza się symbolem:
A. A0
B. A1
C. A2
D. A3
Zadanie 3

Podstawową jednostką długości stosowaną podczas wymiarowania rysunków technicznych jest:
A. cal
B. metr
C. milimetr
D. decymetr
Zadanie 4

Najczęściej stosowanym typem rzutowania w rysunku technicznym jest rzutowanie:
A. aksonometryczne
B. prostokątne
C. techniczne
D. obrazowe

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Rysunek techniczny” są:

1. stosowanie zasady pisma technicznego, wymiarowania, rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego,

2. rozpoznawanie na rysunku technicznym symboli elementów, układów i urządzeń z obszaru energetyki,

3. sporządzanie rysunków technicznych odręcznie, 
4. sporządzanie rysunków technicznych przy użyciu oprogramowania CAD.
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ENERGETYKI 
Cele ogólne
1. Poznanie podstawowych praw i twierdzeń z zakresu elektrotechniki, elektroniki i energetyki.
2. Rozróżnianie wartości stałych i przemiennych napięcia i prądu.
3. Nabycie wiedzy z zakresu obwodów prądu stałego i przemiennego.
4. Poznanie rodzajów odbiorników elektrycznych.
5. Poznanie zagadnień dotyczących pomiarów elektrycznych i energetycznych.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) poznać zjawisko powstawania energii elektrycznej,
2) opisywać powstawanie prądu elektrycznego,
3) zapisywać przy pomocy równań zjawiska z zakresu elektrotechniki i energetyki,
4) wymieniać elementy składowe obwodu elektrycznego,
5) rozróżniać rodzaje odbiorników elektrycznych ze względu na ich charakterystykę,
6) rozróżniać rodzaje mierników w zależności od wielkości elektrycznych i energetycznych,
7) charakteryzować układy jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego,
8) opisywać elementy jednofazowego obwodu elektrycznego,
9) opisywać elementy trójfazowego obwodu elektrycznego,
10) dobierać mierniki do mierzonych wielkości elektrycznych i energetycznych,
11) wymieniać elementy podsystemu ciepłowniczego,
12) opisywać elementy układów ciepłowniczych,
13) określać rodzaje sieci ciepłowniczych.
MATERIAŁ NAUCZANIA PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ENERGETYKI
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Podstawy fizyczne elektrotechniki i energetyki
	1. Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice
	
	· definiować podstawowe wielkości fizyczne

· wymienić podstawowe jednostki stosowane w elektrotechnice 

· posłużyć się wielokrotnościami jednostki w elektrotechnice i w energetyce

· stosować podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym 

· rozróżnić wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice i w energetyce 
	· przeliczyć jednostki stosowane w elektrotechnice, posługując się wielokrotnościami jednostek podstawowych

· przeliczyć jednostki stosowane w elektrotechnice, posługując się podwielokrotnościami jednostek podstawowych
	Klasa I

	
	2. Właściwości elektryczne
	
	· nazwać podstawowe zjawiska i właściwości elektryczne

· definiować ładunek elektryczny

· określić elektryzowanie się ciał
	· definiować przenikalność elektryczną
· definiować prawo Coulomba 
	

	
	3. Pole elektryczne (natężenie pola, potencjał i napięcie, pojemność elektryczna)
	
	· wyjaśnić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym

· opisać natężenie pola elektrycznego

· definiować potencjał i napięcie elektryczne

· określić pojemność elektryczną
	· opisać przy pomocy równań natężenie pola elektrycznego

· opisać wzorami potencjał i napięcie elektryczne

· opisać przy pomocy równań pojemność elektryczną
	

	
	4. Prąd elektryczny w różnych środowiskach
	
	· wyjaśnić zjawiska związane z przepływem prądu w przewodnikach

· wyjaśnić zjawiska związane z przepływem prądu w półprzewodnikach

· wyjaśnić zjawiska związane z przepływem prądu w elektrolitach
	· opisać przy pomocy równań właściwości przewodników

· opisać przy pomocy równań właściwości półprzewodników

· opisać przy pomocy równań właściwości elektrolitów
	

	
	5. Pole magnetyczne 
	
	· podać definicję indukcji magnetycznej

· zdefiniować strumień magnetyczny

· opisać natężenie pola magnetycznego

· wyjaśnić magnesowanie materiałów
	· opisać indukcję elektromagnetyczną

· zdefiniować indukcyjność własną i wzajemną 

· określić prądy wirowe
	

	
	6. Źródła energii elektrycznej
	
	· wymienić źródła energii elektrycznej

· wymienić źródła energii cieplnej

· wymienić źródła energii cieplnej i elektrycznej
	· opisać zasadę działania źródeł energii elektrycznej

· opisać zasadę działania źródeł energii cieplnej

· opisać zasadę działania źródeł energii cieplnej i elektrycznej
	

	II. Obwody prądu stałego
	1. Obwód elektryczny i jego elementy


	
	· podać warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym

· scharakteryzować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu stałego

· scharakteryzować wielkości fizyczne obwodów prądu stałego 

· zidentyfikować symbole graficzne układów elektrycznych

·  zidentyfikować elementy i układy elektryczne
	· rozróżnić symbole graficzne elementów elektrycznych 

· rozpoznać symbole graficzne stosowane na schematach ideowych układów elektrycznych
	Klasa I

	
	2. Rezystancja, konduktancja, rezystywność, konduktywność
	
	· wyjaśnić pojęcia dotyczące podstawowych wielkości w elektrotechnice

· rozróżnić określenia przeciwstawne w zakresie przewodnictwa i oporności

· podać zależności pomiędzy podstawowymi wielkościami w elektrotechnice
	· opisać przy pomocy równań zależności pomiędzy podstawowymi wielkościami w elektrotechnice

· opisać zjawiska występujące na elementach obwodu elektrycznego
	

	
	3. Prawo Ohma i Prawa Kirchhoffa


	
	· definiować treść prawa Ohma

· określić zależności wynikające z prawa Ohma

· definiować treści praw Kirchhoffa

· określić zależności wynikające z praw Kirchhoffa


	· szacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem praw elektrotechniki 

· obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem praw elektrotechniki
	

	
	4. Praca i moc elektryczna
	
	· definiować pojęcie pracy i pojęcie mocy elektrycznej

· rozróżnić pojęcie pracy i pojęcie mocy elektrycznej

· zapisać przy pomocy równania pracę „prądu elektrycznego”
· zapisać przy pomocy równań moc prądu elektrycznego
	· przekształcić równania opisujące zjawiska prądu stałego w celu uzyskania zapisów pracy „prądu elektrycznego”

· przekształcić podstawowe równania opisujące zjawiska prądu stałego w celu uzyskania zapisów mocy elektrycznej
	

	
	5. Idealne i rzeczywiste źródło napięcia, sprawność źródła napięcia
	
	· scharakteryzować parametry idealnych źródeł napięcia

· scharakteryzować parametry rzeczywistych źródeł napięcia

· odróżnić źródło napięciowe od źródła prądowego

· określić sprawność źródła napięcia idealnego

· określić sprawność źródła napięcia rzeczywistego
	· obliczyć parametry własne rzeczywistego źródła napięcia

· obliczyć parametry własne rzeczywistego źródła prądowego


	

	
	6. Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów
	
	· scharakteryzować elementy elektryczne w obwodach elektrycznych

· rozpoznawać połączenia szeregowe i połączenia równoległe rezystorów

· obliczać rezystancję zastępczą, wartości prądów w gałęziach obwodu elektrycznego, spadki napięć na odbiornikach przy pomocy podstawowych praw elektrotechniki przy połączeniu szeregowym rezystorów

· obliczać rezystancję zastępczą, wartości prądów w gałęziach obwodu elektrycznego, spadki napięć na odbiornikach przy pomocy podstawowych praw elektrotechniki przy połączeniu równoległym rezystorów
	· obliczyć wartości elektryczne w obwodach metodą prądów oczkowych

· obliczyć wartości elektryczne w obwodach metodą superpozycji


	

	
	7. Obwody rozgałęzione
	
	· definiować obwody rozgałęzione

· rozpoznać elementy elektryczne w obwodach rozgałęzionych

· rozróżnić sposoby połączeń elementów elektrycznych w obwodach rozgałęzionych 
· obliczyć rezystancję zastępczą, wartości prądów w gałęziach obwodu elektrycznego 
· obliczyć spadki napięć na odbiornikach przy pomocy podstawowych praw elektrotechniki obwodów rozgałęzionych
	· obliczyć wartości elektryczne w obwodach rozgałęzionych metodą prądów oczkowych

· obliczyć wartości elektryczne w obwodach rozgałęzionych metodą superpozycji


	

	
	8. Pomiar i regulacja prądu i napięcia
	
	· określić sposoby pomiaru napięcia

· określić sposoby pomiaru prądu

· nazwać rodzaje mierników elektrycznych do pomiarów wartości napięcia i prądu

· dobrać mierniki elektryczne do pomiaru stałego napięcia i stałego prądu
	· skalować mierniki do pomiaru napięcia

· skalować mierniki do pomiaru prądu
	

	
	9. Połączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia
	
	· analizować szeregowe i równoległe połączenia źródeł napięcia

· określić wartości napięcia i prądu przy połączeniu szeregowym źródeł napięcia

· określić wartości napięcia i prądu przy połączeniu równoległym źródeł napięcia
	· wyznaczyć rezystancję wewnętrzną przy połączeniu szeregowym źródeł napięcia

· wyznaczyć rezystancję wewnętrzną przy połączeniu szeregowym źródeł napięcia
	

	III. Obwody prądu przemiennego
	1. Źródła napięcia przemiennego, przebiegi okresowe, podstawowe parametry przebiegów sinusoidalnych 


	
	· rozróżnić źródła napięcia prądu stałego i prądu przemiennego

· opisać za pomocą równań podstawowe wielkości charakterystyczne dla przebiegów sinusoidalnych

· rozróżnić rodzaje połączeń szeregowych i równoległych źródeł napięcia
	· łączyć obwody elektryczne z wykorzystaniem kilku źródeł napięcia
	Klasa I

	
	2. Wykresy wektorowe, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w obwodach prądu sinusoidalnego
	
	· opisać przy pomocy przebiegu sinusoidalnego przebieg prądu i napięcia

· zapisać równaniami prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w obwodach prądu sinusoidalnego
	· opisać przebiegi sinusoidalne za pomocą wirujących wektorów 
	

	
	3. Elementy R, L, C zasilane napięciem sinusoidalnym, klasyfikacja, budowa, symbole graficzne, oznaczenia, zastosowanie, parametry, charakterystyki
	
	· sklasyfikować odbiorniki pod względem rodzaju obciążenia rezystancyjnego, indukcyjnego, pojemnościowego

· odczytać na schematach symbole graficzne elementów elektrycznych

· dobrać źródła napięciowe do elementów RLC

· dobrać rodzaje mierników do pomiarów wartości elektrycznych w zależności od rezystancyjnego, indukcyjnego, pojemnościowego charakteru odbiornika

· dobrać przewody elektryczne do łączenia obwodów elektrycznych

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych z pojedynczymi odbiornikami RLC
	· opisać przy pomocy wirujących wektorów wielkości elektryczne na elementach RLC

· opisać za pomocą wektorów przebieg prądu i napięcia na odbiornikach RLC


	

	
	4. Połączenie szeregowe i równoległe elementów R, L, C, obwody rozgałęzione RLC


	
	· wykonać połączenia szeregowe elementów RLC z uwzględnieniem sposobu pomiaru wielkości elektrycznych

· dobrać mierniki elektryczne z uwzględnieniem rodzaju mierzonych wielkości i zakresów pomiarowych

· wykonać połączenia równoległe elementów RLC z uwzględnieniem rodzajów mierników i sposobu pomiaru wielkości elektrycznych


	· uwzględnić klasę dokładności mierników przy wykonywaniu pomiarów

· uwzględnić i obliczyć błędy pomiarowe przy badaniu elementów RLC

· dokonać nastawień mierników dla spodziewanych mierzonych wielkości elektrycznych

· wykonać wykresy wskazowe dla zmierzonych wartość prądu i napięcia dla elementów RLC
	

	
	5. Moc czynna, bierna i pozorna, rezonans napięć i rezonans prądów
	
	· dobrać odbiorniki elektryczne z uwzględnieniem charakteru (rezystancyjnego, indukcyjnego, pojemnościowego) odbiornika

· dobrać mierniki elektryczne z uwzględnieniem rodzaju mierzonych wielkości i zakresów pomiarowych

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych z użyciem mierników elektrycznych do pomiaru mocy czynnej

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych z użyciem mierników elektrycznych do pomiaru mocy pozornej
	· wykonać połączenia obwodów elektrycznych z użyciem mierników elektrycznych do pomiaru mocy biernej

· uwzględnić współczynnik mocy przy pomiarach laboratoryjnych mocy elektrycznej


	

	
	6. Napięcia trójfazowe, prąd trójfazowy, przyłączanie odbiorników do sieci trójfazowych, połączenie w trójkąt i w gwiazdę, odbiorniki symetryczne i niesymetryczne


	
	· rozróżnić układy trójfazowe od jednofazowych

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych dla odbiorników trójfazowych

· rozróżnić połączenia w gwiazdę i połączenia w trójkąt odbiorników trójfazowych

· dokonać pomiarów wartości elektrycznych przy połączeniach trójfazowych odbiorników


	· wykonać połączenia obwodów elektrycznych dla odbiorników połączonych w gwiazdę i połączonych w trójkąt

· scharakteryzować odbiorniki symetryczne i niesymetryczne

· analizować wpływ na sieć energetyczną podłączania odbiorników symetrycznych i niesymetrycznych
	

	
	7. Moc w obwodach prądu trójfazowego, pomiar trójfazowej mocy czynnej i biernej, układy niesymetryczne
	
	· dokonać pomiarów mocy czynnej w obwodach trójfazowych

· uwzględnić współczynnik mocy przy przeliczeniach mocy czynnej, biernej i pozornej


	· dokonać pomiarów mocy biernej w obwodach trójfazowych

· przeliczyć za pomocą równań zależności pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną

· opisać niesymetryczność układu trójfazowego przy niesymetrycznym układzie napięć źródłowych

· scharakteryzować niesymetryczność sieci energetycznej ze względu na niesymetryczne obciążenie
	

	IV. Przemiany energetyczne i techniki wytwarzania
	1. Przemiany pomiędzy rodzajami energii: energia paliwa, cieplna, mechaniczna, elektryczna
	
	· nazwać przemiany pomiędzy poszczególnymi rodzajami energii

· analizować energię paliwa przy przemianie energii

· definiować energię cieplną w systemie energetycznym

· definiować energię mechaniczną przy pomocy zapisów matematycznych
	· rozpoznać urządzenia biorące udział w przemianie energii cieplnej w energię elektryczną
	Klasa I

	
	2. Źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
	
	· klasyfikować pierwotne i wtórne źródła energii odnawialnej

· rozróżnić źródła energii odnawialnej


	· określić zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania

· ocenić stan zasobów i źródeł energii konwencjonalnej

· ocenić dostępność źródeł energii niekonwencjonalnej

· ocenić zasadność i sprawność źródeł energii niekonwencjonalnej
	

	
	3. Procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
	
	· określić działanie urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej 
· określić działanie urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania energii mechanicznej

· określić działanie urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej
	· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej

· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii mechanicznej

· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii cieplnej
	

	
	4. Systemy i obiekty energetyki odnawialnej
	
	· rozróżnić obiekty energetyki zawodowej produkujące energię ze źródeł nieodnawialnych

· rozróżnić obiekty energetyki zawodowej produkujące energię ze źródeł odnawialnych

· klasyfikować systemy energetyki odnawialnej
· rozróżnić systemy energetyki odnawialnej
	· określić możliwości wykorzystania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach

· projektować systemy i sieci energetyki odnawialnej w zakresie do 500 kW
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej bez podziału na grupy. W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: plansze ze zdjęciami elementów oraz układów analogowych i cyfrowych, symboli elementów elektrycznych i elektronicznych oraz układ jednostek SI. Dodatkowo w sali lekcyjnej powinien się znajdować komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia multimedialne.
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Zajęcia powinny być prowadzone w formie grupowej jednolitej.
Proponowane zadanie:

Wyznacz amplitudy zespolone i skuteczne wartości zespolone napięć na elementach: rezystancji, pojemności i źródle prądowym, jeżeli 
[image: image2.wmf](

)

(

)

o

45

1000

sin

5

,

0

+

×

=

t

t

i

 A, 
[image: image3.wmf]3

=

R

 kΩ, 
[image: image4.wmf]100

=

C

 nF. Uzyskane wyniki prądów przedstaw w postaci algebraicznej i wykładniczej.

[image: image5.png]=C




PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzian bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1

Które z przedstawionych połączeń rezystorów o tej samej rezystancji R ma najmniejszą rezystancję zastępczą?

	A.
	
[image: image6.png]




	B.
	
[image: image7.png]




	C.
	
[image: image8.png]




	D.
	
[image: image9.png]






Zadanie 2

Jakie napięcie wskaże woltomierz włączony w układzie przedstawionym na rysunku, jeżeli R1 = R2 = R3 = 5Ω?

A. [image: image42.wmf]5,0 V

B. 10,0 V

C. 15,0 V

D. 20,0 V

Zadanie 3
Symbol graficzny tyrystora przedstawia rysunek oznaczony literą:
	
[image: image10.png]



	
[image: image11.png]



	
[image: image12.png]



	
[image: image13.png]




	A.
	B.
	C.
	D.


Zadanie 4
Zamieszczony obok schemat przedstawia zasilacz o działaniu ciągłym ze stabilizatorem wtórnikowym. Element oznaczony literą C jest:
A. [image: image43.png]~23EJI:—% ‘ c=




prostownikiem jednopołówkowym

B. prostownikiem dwupołówkowym

C. stabilizatorem parametrycznym

D. filtrem dolnoprzepustowym

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Podstawy elektrotechniki i energetyki” są:
1. wymienianie elementów obwodu elektrycznego,
2. montowanie obwodów elektrycznych i pomiary elektryczne,
3. montowanie za pomocą modelu dydaktycznego systemów energii cieplnej,
4. wymienianie i podział podzespołów systemu energetycznego,
5. rozróżnianie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej,
6. opisywanie zjawisk elektrycznych i energetycznych przy pomocy twierdzeń i równań,
7. stosowanie środków ochrony przeciwporażeniowej w zakresie wykonywanych prac montażowych i pomiarów elektrycznych,
8. charakteryzowanie urządzeń zabezpieczających dla instalacji elektrycznych i cieplnych,
9. analizowanie błędów i usterek montażowych w obwodach elektrycznych.
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ENERGETYKI 
Cele ogólne
1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Montowanie układów elektrycznych.
3. Dobieranie odbiorników do rodzaju sieci elektrycznej.
4. Klasyfikowanie urządzeń pomiarowych w elektrotechnice i energetyce.
5. Analizowanie i dobieranie metod pomiarowych w elektrotechnice i energetyce.
6. Usuwanie usterek i błędów montażowych w układach elektrycznych.
7. Tworzenie dokumentacji montażowej instalacji elektrycznych i cieplnych.

Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) scharakteryzować cele i zadania higieny pracy,

2) zaplanować kolejność montażu układów elektrycznych,
3) przewidywać parametry wielkości elektrycznych w obwodach i instalacjach elektrycznych,
4) wykonywać pomiary wartości charakterystycznych w elektrotechnice i energetyce pracowania,

5) określać parametry w instalacjach ciepłowniczych,
6) budować obwody elektryczne występujące w elektrotechnice,

7) budować podzespoły i instalacje występujące w energetyce,

8) rysować schematy z zakresu instalacji elektrycznych i cieplnych,

9) analizować błędy i usterki montażowe w instalacjach elektrycznych,

10) szacować straty ciepła wynikające z rodzaju instalacji w energetyce,

11) sprawdzać stan połączeń dla obwodów elektrycznych.

MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ENERGETYKI
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Analiza obwodów prądu stałego
	1. Zjawiska związane z prądem i napięciem elektrycznym, prawa elektrotechniki dla obwodów prądu stałego
	
	· wyznaczyć rezystancję zastępczą elementów

· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach nierozgałęzionych prądu stałego
	· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach rozgałęzionych prądu stałego


	Klasa II

	
	2. Montaż układów elektrycznych z podstawowymi elementami obwodu elektrycznego: źródło napięcia, odbiornik, miernik


	
	· dobrać źródła napięcia, mierniki elektryczne i odbiorniki elektryczne

· zmontować obwody prądu stałego nierozgałęzione

· odczytać wskazania mierników przy pomiarach elektrycznych

· przeliczyć wskazania mierników w celu uzyskania uzyskanych wartości
	· ustawić zakresy mierników do spodziewanych mierzonych wartości

· zastąpić poprawnie dobrane mierniki elektryczne miernikami o większej dokładności pomiaru
	

	
	3. Pomiar rezystancji metodą techniczną, montaż obwodów elektrycznych: źródło napięcia, odbiornik, amperomierz, woltomierz


	
	· dobrać elementy do budowy układu przy pomiarze rezystancji metodą techniczną

· wykonać montaż układu elektrycznego dla poprawnie mierzonego napięcia

· odczytać wskazania mierników przy pomiarach elektrycznych

· przeliczyć wskazania mierników w celu uzyskania uzyskanych wartości

· obliczyć wartość rezystancji na podstawie metody technicznej pomiaru rezystancji

· porównać wartość rezystancji uzyskanej metodą techniczną układu poprawnie mierzonego napięcia z wartością układu poprawnie mierzonego prądu
	· określić liniowość i nieliniowość odbiornika na podstawie pomiarów elektrycznych układu poprawnie mierzonego napięcia

· określić liniowość i nieliniowość odbiornika na podstawie pomiarów elektrycznych układu poprawnie mierzonego prądu
	

	
	4. Prawo Ohma i Prawa Kirchhoffa w praktycznych układach prądu stałego z dwoma i więcej odbiornikami
	
	· dobrać elementy elektryczne do układu elektrycznego z dwoma lub więcej węzłami elektrycznymi

· wykonać montaż układu elektrycznego z dwoma lub więcej węzłami elektrycznymi

· dokonać pomiarów elektrycznych w obwodzie elektrycznym z dwoma lub więcej węzłami elektrycznymi

· przeanalizować wartości elektryczne poprzez sprawdzenie Prawa Ohma i Prawa Kirchhoffa
	· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi z obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem Prawa Ohma

· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi z obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem Praw Kirchhoffa
	

	
	5. Pomiar wartości elektrycznych, napięcia, prądu, mocy elektrycznej
	
	· dobrać źródła napięcia, mierniki, odbiorniki i przewody elektryczne do montażu układów elektrycznych

· montować układy elektryczne do pomiaru napięcia, prądu i mocy elektrycznej

· ustawić zakresy pomiarowe mierników elektrycznych

· dokonać pomiarów elektrycznych, uwzględniając dokładność pomiarów

· przeanalizować wartości elektryczne z wykorzystaniem: prawa Ohma i Praw Kirchhoffa oraz zależności prądu, napięcia i mocy elektrycznej
	· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem: prawa Ohma i Praw Kirchhoffa oraz zależności prądu, napięcia i mocy elektrycznej


	

	
	6. Łączenie obwodów elektrycznych, połączenia szeregowe i połączenia równoległe rezystorów, pomiar wartości prądów i pomiar spadków napięć na odbiornikach
	
	· dobrać elementy elektryczne do montażu obwodów elektrycznych dla połączeń szeregowych i równoległych

· zmontować obwody elektryczne dla połączeń szeregowych i równoległych

· dobrać ilość i rodzaj mierników elektrycznych do pomiaru wartości elektrycznych w zależności od połączenia szeregowego i równoległego rezystorów
	· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki w zakresie spadków napięć na rezystorach

· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki w zakresie przepływających prądów przez rezystory
	

	
	7. Łączenie obwodów rozgałęzionych, pomiar wartości elektrycznych w obwodach rozgałęzionych
	
	· dobrać elementy elektryczne do montażu obwodów elektrycznych dla połączeń rozgałęzionych

· zmontować obwody elektryczne dla obwodów rozgałęzionych

· dobrać ilość i rodzaj mierników elektrycznych do pomiaru wartości elektrycznych dla obwodów rozgałęzionych


	· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki w zakresie spadków napięć na rezystorach obwodów rozgałęzionych

· porównać wartości (zadane) uzyskane przy pomiarach z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki w zakresie przepływających prądów przez rezystory obwodów rozgałęzionych
	

	
	8. Łączenie obwodów elektrycznych, połączenia szeregowe i równoległe źródeł napięcia
	
	· podać zasadę działania źródła napięcia

· określić budowę źródła napięcia

· wymienić źródła napięcia z podziałem na typ źródła 

· wykonać połączenia szeregowe i równoległe źródeł napięć w obwodach elektrycznych
	· przewidzieć efekt połączenia szeregowego źródeł napięcia 

· przewidzieć efekt połączenia równoległego źródeł napięcia

· wyznaczyć rezystancję wewnętrzną źródła napięcia


	

	II. Analiza obwodów prądu przemiennego


	1. Zjawiska związane z prądem i napięciem elektrycznym, prawa elektrotechniki dla obwodów prądu przemiennego
	
	· wyznaczyć rezystancję, pojemność oraz indukcyjność zastępczą elementów

· wyznaczyć parametry elektryczne przebiegu okresowego

· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach nierozgałęzionych jednofazowego prądu sinusoidalnego

· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach nierozgałęzionych trójfazowego prądu sinusoidalnego
	· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach rozgałęzionych jednofazowego prądu sinusoidalnego

· wyznaczyć parametry elektryczne w obwodach rozgałęzionych trójfazowego prądu sinusoidalnego


	Klasa II

	
	2. Łączenie obwodów elektrycznych zasilanych napięciem przemiennym


	
	· rozpoznać elementy elektryczne na schematach elektrycznych

· odczytać parametry elektryczne urządzeń i elementów na schematach elektrycznych

· dobrać elementy elektryczne dla obwodów prądu przemiennego

· zmontować nierozgałęzione obwody prądu przemiennego

· odczytać wskazania mierników przy pomiarach elektrycznych

· przeliczyć wskazania mierników w celu uzyskania uzyskanych wartości
	· ustawić zakresy mierników do spodziewanych mierzonych wartości

· zastąpić poprawnie dobrane mierniki elektryczne miernikami elektrycznymi o większej dokładności pomiaru
	

	
	3. Badanie elementów R, L, C zasilanych napięciem sinusoidalnym
	
	· rozpoznać elementy RLC zasilane napięciem sinusoidalnym 

· dobrać odbiorniki RLC zasilane napięciem sinusoidalnym do montażu układu elektrycznego

· rozpoznać mierniki elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych prądu przemiennego

· wykonać montaż układu elektrycznego 

· odczytać wskazania mierników przy pomiarach elektrycznych

· przeliczyć wskazania mierników w celu uzyskania wartości elektrycznych

· obliczyć rezystancję, indukcyjność, pojemność elementów RLC na podstawie zmierzonych wartości
	· określić liniowość i nieliniowość odbiorników na podstawie pomiarów elektrycznych 

· porównać wartości rezystancji, indukcyjności, pojemności uzyskanej metodą pomiarową ze wskazaniami producenckimi elementów
	

	
	4. Łączenie obwodów elektrycznych prądu przemiennego, połączenia szeregowe i równoległe elementów R, L, C


	
	· dobrać elementy RLC do montażu obwodów elektrycznych dla połączeń szeregowych i równoległych

· zmontować obwody elektryczne dla połączeń szeregowych i równoległych RLC

· dobrać ilość i rodzaj mierników elektrycznych do pomiaru wartości elektrycznych w zależności od połączenia szeregowego i równoległego elementów RLC
	· porównać wartości (zadane) napięć i prądów uzyskane w czasie pomiarów z wartościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki w zakresie napięcia i prądu sinusoidalnego

· porównać wielkości elementów RLC uzyskane przy pomiarach z wielkościami uzyskanymi przy pomocy obliczeń algebraicznych
	

	
	5. Opisywanie wykresami wektorowymi wartości elektrycznych elementów R, L, C, porównywanie z elementami idealnymi, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w obwodach prądu sinusoidalnego
	
	· określić przeznaczenie wektora i możliwość opisywania za pomocą wektorów wielkości elektrycznych

· opisać zależności prądów i napięć przy pomocy wektorów na elementach RLC

· porównać elementy rzeczywiste z elementami idealnymi RLC za pomocą wektorów

· opisać wektorowo wartości elektryczne uzyskane podczas pomiarów
	· wykonać dodawanie i odejmowanie wektorów w celu określenia wartości elektrycznych

· wyznaczyć wartości elektryczne za pomocą wektorów


	

	
	6. Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej w obwodach prądu przemiennego
	
	· dobrać elementy do montażu układów elektrycznych w celu pomiaru mocy elektrycznej

· dobrać mierniki elektryczne do pomiaru mocy elektrycznej

· zmontować układy elektryczne z uwzględnieniem pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej
	· obliczyć parametry elementów elektrycznych na podstawie uzyskanych wartości metodą pomiarową

· porównać parametry elektryczne uzyskane za pomocą pomiarów z parametrami producenckimi
	

	
	7. Przyłączanie odbiorników do sieci trójfazowych, połączenie w trójkąt i połączenie w gwiazdę, przyłączanie odbiorników symetrycznych i niesymetrycznych


	
	· dobrać elementy elektryczne do montażu układów trójfazowych

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych dla odbiorników trójfazowych

· rozróżnić połączenia w gwiazdę i połączenia w trójkąt odbiorników trójfazowych

· wykonać połączenia obwodów elektrycznych dla odbiorników połączonych w gwiazdę i połączonych w trójkąt

· dokonać pomiarów wartości elektrycznych przy połączeniach trójfazowych odbiorników
	· scharakteryzować odbiorniki symetryczne i niesymetryczne

· analizować wpływ na sieć energetyczną podłączania odbiorników symetrycznych i niesymetrycznych


	

	
	8. Pomiar mocy w obwodach prądu trójfazowego, pomiar trójfazowej mocy czynnej i biernej, układy niesymetryczne
	
	· dobrać elementy do montażu układów elektrycznych w celu pomiaru mocy elektrycznej w układach trójfazowych

· dobrać mierniki elektryczne do pomiaru mocy elektrycznej dla układów trójfazowych


	· zmontować układy elektryczne trójfazowe z uwzględnieniem pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej

· określić układy niesymetryczne w zależności od rodzaju odbiorników w układach trójfazowych
	

	III. System energetyczny
	1. Elementy podsystemu ciepłowniczego
	
	· zdefiniować rurociągi magistralne 

· określić rurociągi rozdzielcze 

· opisać przyłącza domowe
	· opisać techniki bezwykopowe podsystemu ciepłowniczego
	Klasa II

	
	2. Elementy układów ciepłowniczych


	
	· określić konwencjonalne źródła ciepła (kotły parowe, urządzenia pomocnicze kotłów)

· opisać przeznaczenie sieci cieplnej 

· scharakteryzować stacje przesyłowe 

· zdefiniować instalacje domowe
	· określić niekonwencjonalne źródła ciepła (geotermia, pasywne źródła ciepła)


	

	
	3. Sieć ciepłownicza
	
	· opisać sieci i układy cieplne 

· wymienić podział sieci ciepłowniczych 

· określić zastosowanie sieci ciepłowniczych

· wymienić metody rozprowadzania ciepła i dystrybucji 
	· określić energię paliw stałych i płynnych 

· definiować energię mechaniczną

· analizować przemiany energii cieplnej na energię elektryczną
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (podgrupa ćwiczeniowa dwuosobowa), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w pracowni elektrotechniki i energetyki, wyposażonej w:
· stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, wyposażone w urządzenie wielofunkcyjne i projektor multimedialny;

· stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w komputer, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające symulację układów elektrycznych oraz oprogramowanie biurowe;

· stanowiska pomiarowe zasilane napięciem 230/400V (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, elementy elektryczne, elektroniczne, urządzenia elektryczne, układy sterowania i regulacji urządzeń elektrycznych, normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty i modele urządzeń elektrycznych, katalogi urządzeń elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej.
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.
Proponowane zadanie:
W celu realizacji sprawdzenia podstawowych praw elektrotechniki należy wykonać prace polegające na:

1. Zestawieniu układu pomiarowego zgodnie ze schematem.

[image: image14.wmf]A

1

A

2

A

3

V

E

1

a

1

b

1

P

1

R

1

R

2

R

3

1

1

’

P

2

a

2

b

2

E

2

I

3

R

4

W

1

W

2


R1 = 9,2( R2 – rezystor suwakowy 7,7( R3 = 6,5( R4 – rezystor dekadowy E1 = 14 V

2. Sprawdzeniu twierdzenia Thevenina.
· Za pomocą rezystora suwakowego R2 ustawić napięcie na rozwartych zaciskach 1-1’ (P1 – a1, P2 – a2, W1 – zamknięty, W2 – otwarty) bliskie wartości 4,5 V. Zapisać wartość pomierzonego napięcia jako napięcie źródłowe E2 = ............. V i nastawić je na drugim zasilaczu. W pozostałych pomiarach nie zmieniać położenia rezystora suwakowego R2.

· Pomierzyć prąd zwarcia płynący przez zaciski 1-1’ (R4 = 0(, W1 – otwarty, W2 – zamknięty) i zanotować uzyskany wynik Izw = ............. mA.

· Wyznaczyć rezystancję wzierną (rezystancję Thevenina) RT widzianą z zacisków 1- 1’. W tym celu należy skorzystać ze wzoru 
[image: image15.wmf]zw

T

I

E

R

2

=

.
· Narysować schemat zastępczy dla twierdzenia Thevenina i wyznaczyć wartość prądu płynącego przez rezystor R4 = 10(. W tym celu należy skorzystać ze wzoru 
[image: image16.wmf]4

2

3

R

R

E

I

T

+

=

 .
3. Sprawdzeniu metody superpozycji.
W celu sprawdzenia metody superpozycji należy pomierzyć wartości prądów w gałęziach obwodu dla następujących przypadków:

· załączone E1 i E2 (P1 – a1, P2 – b2, W1 – otwarty, W2 – zamknięty),

· załączone E1 (P1 – a1, P2 – a2, W1 – otwarty, W2 – zamknięty),

· załączone E2 (P1 – b1, P2 – b2, W1 – otwarty, W2 – zamknięty).

	R4
	załączone E1 i E2
	załączone E1 (E2 = 0V)
	załączone E2 (E1 = 0V)

	
	I1
	I2
	I3
	I΄1​
	I(2
	I(3
	I((1
	I((2
	I(3

	(
	mA
	mA
	mA
	mA
	mA
	mA
	mA
	mA
	mA

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Sformułowaniu wniosków dotyczących metody superpozycji oraz twierdzenia Thevenina i poprawności uzyskanych wyników.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1
Symbol graficzny miernika z ustrojem magnetoelektrycznym przedstawia rysunek oznaczony literą:
	
[image: image17.png]



	
[image: image18.png]



	
[image: image19.png]



	
[image: image20.png]




	A.
	B.
	C.
	D.


Zadanie 2

Pojęcie rezonansu napięć występuje w: 

A. stabilizatorze napięć o działaniu impulsowym
B. stabilizatorze napięć o działaniu ciągłym
C. obwodzie równoległym RLC
D. obwodzie szeregowym RLC

Zadanie 3

[image: image44.png][

\|/

/N
[

\/

[



W celu uzyskania takiego przebiegu na ekranie oscyloskopu wybrano podstawę czasu Pt = 0,1 ms i czułość wejściową Sy = 0,5 V/div. Częstotliwość tego przebiegu oraz wartość skuteczna napięcia podawanego z generatora wynoszą:
A. 250 Hz i 1,5 V

B. 2,5 kHz i 1,5 V

C. 250 Hz i 1,06 V

D. 2,5 kHz i 1,06 V

Zadanie 4

[image: image45.png]0

100 m

1 50m

5,3 kW
cos(=0,8 ind.

2,8 kW
cosp=0,9 ind.

60 m

3 kW
cosp=1



W oparciu o niniejszy schemat pomiarowy dokonano pomiaru mocy czynnej oraz cosφ w obwodzie. Otrzymano następujące wyniki: P = 100 W oraz 
cosφ = 
[image: image21.wmf]2

1

. Moc bierna oraz moc pozorna mają odpowiednio wartości:
A. Q = 100 var i S = 200 V.A

B. Q = -100 var i S = 200 V.A

C. Q = 100 var i S = 100
[image: image22.wmf]2

 V.A

D. Q = -100 var i S = 100
[image: image23.wmf]2

 V.A

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Pracownia elektrotechniki i energetyki” są:

1) planowanie czynności związanych z budową obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego,
2) montowanie obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego,
3) badanie urządzań, aparatów i odbiorników elektrycznych,

4) rysowanie schematów obwodów elektrycznych zgodnie z zasadami rysunku technicznego,
5) rysowanie schematów obwodów elektrycznych z zastosowaniem technik komputerowych,
6) dobieranie przyrządów pomiarowych stosowanych w elektrotechnice i energetyce,
7) dobieranie metod pomiarowych w zależności od mierzonych wielkości elektrycznych i energetycznych,
8) planowanie czynności związanych z pomiarami elektrycznymi i energetycznymi,
9) planowanie czynności związanych z montażem, eksploatacją i konserwacją instalacji elektrycznych i energetycznych,
10) dokumentowanie prac montażowych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych i energetycznych.
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 
Cele ogólne
1. Poznanie elementów składowych oraz zasad budowy i eksploatacji linii napowietrznych, kablowych i stacji.
2. Poznanie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej w sieciach nn i WN.
3. Zapoznanie się z zagadnieniem zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych i ich skutkami oraz automatyką zabezpieczeniową.
4. Wykonywanie pomiarów i lokalizacji uszkodzeń oraz ich usuwanie w sieciach elektroenergetycznych.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) wymieniać elementy składowe linii napowietrznych, kablowych i stacji,
2) opisywać elementy linii napowietrznych, kablowych i stacji,
3) opisywać zasady budowy linii napowietrznych, kablowych i stacji,
4) wyjaśniać sposoby i środki ochrony przeciwporażeniowej nn i WN z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
5) wyjaśniać sposoby i środki ochrony przeciwprzepięciowej z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
6) wyjaśniać sposoby i środki ochrony odgromowej z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
7) charakteryzować zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych,
8) opisywać elementy automatyki zabezpieczeniowej,
9) opisywać metody lokalizacji i sposoby usuwania uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.
MATERIAŁ NAUCZANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Budowa sieci elektroenergetycznych
	1. Wprowadzenie do sieci energetycznych
	
	· wymienić pojęcia związane z systemem elektroenergetycznym i jego działaniem
· wymienić cechy systemu energetycznego
· rozpoznać elementy struktury systemu elektroenergetycznego
· rozpoznać elementy sieci elektroenergetycznych
· rozpoznać struktury i konfiguracje sieci elektroenergetycznych
· sklasyfikować sieci elektroenergetyczne
	· wskazać zależności pomiędzy krajowym
i europejskim systemem elektroenergetycznym
· określić wymagania stawiane systemowi energetycznemu

· klasyfikować na podstawie danych krajowy system elektroenergetyczny
	Klasa II


	
	2. Budowa linii napowietrznych
	
	· rozpoznać elementy linii napowietrznej
· wymienić elementy linii napowietrznej (przewody, izolatory, konstrukcje wsporcze, fundamenty)
· opisać budowę elementów linii napowietrznej (przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych, fundamentów)
· wymienić zasady prowadzenia linii napowietrznych 
· opisać sposoby montażu elementów linii napowietrznej
· rozróżnić sposoby montażu elementów linii napowietrznej
· wymienić czynności związane z budową fundamentów i ze stawianiem słupów energetycznych
· wymienić czynności związane z mocowaniem izolatorów na słupach energetycznych
· wymienić czynności związane z mocowaniem i regulacją przewodów w liniach napowietrznych
	· wymienić prawa związane z liniami napowietrznymi zawarte w normach elektrycznych
· rysować schematy linii napowietrznej
· wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii napowietrznej


	

	
	3. Budowa linii kablowych
	
	· rozpoznać elementy linii kablowej
· wskazać elementy linii kablowej 
i stosowany osprzęt
· opisać elementy linii kablowej 
i stosowany osprzęt
· wymienić zasady prowadzenia linii kablowych
· opisać sposoby montażu elementów linii kablowych
· opisać sposoby układania linii kablowej
· wymienić czynności związane z budową linii kablowej
	· wymienić prawa związane z liniami kablowymi zawarte w normach elektrycznych
· wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii kablowej


	

	
	4. Stacje elektroenergetyczne
	
	· rozpoznać rodzaje stacji elektroenergetycznych ze względu na rozwiązania konstrukcyjne
· rozpoznać główne urządzenia stacji elektroenergetycznej
· rozpoznać pomocnicze urządzenia stacji elektroenergetycznej
· wymienić elementy stacji elektroenergetycznej zgodnie z podziałem na obwody pierwotne, wtórne i pomocnicze
· rozróżnić rodzaje stacji elektroenergetycznych ze względu na rozwiązania konstrukcyjne
· zidentyfikować układy połączeń rozdzielnic i stacji
· wymienić rodzaje silników
· sklasyfikować silniki indukcyjne
· sklasyfikować silniki prądu stałego
· sklasyfikować silniki komutatorowe
· wymienić rodzaje zespołów prądotwórczych
· wymienić czynności związane z budową napowietrznych stacji energetycznych
· wymienić czynności związane z budową wnętrzowych stacji energetycznych
	· uzasadnić wybór urządzeń składowych stacji elektroenergetycznej w zależności od warunków jej pracy 
· określać rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych

· opisać zasadę działania zespołów prądotwórczych


	

	II. Środki ochrony w sieciach elektroenergetycznych
	1. Środki ochrony przeciwporażeniowej nn i WN
	
	· wskazać w normach właściwe informacje dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
· rozróżnić pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
· wymienić czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowe
· sklasyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej niskiego napięcia
· zidentyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej niskiego napięcia
· sklasyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
· zidentyfikować środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
	· uzasadnić wybór środka ochrony przeciwporażeniowej
· wyszczególnić kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

	Klasa II


	
	2. Środki ochrony przeciwprzepięciowej/odgromowej
	
	· rozróżnić przepięcia wewnętrzne i atmosferyczne
· wymienić środki ochrony przeciwprzepięciowej w liniach elektroenergetycznych
· opisać sposoby ochrony przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi
· wymienić sposoby ograniczenia przepięć w liniach i stacjach elektroenergetycznych
· rozpoznać elementy związane z ochroną odgromową
· określić sposoby ograniczenia przepięć w instalacjach niskonapięciowych
· porównać ochronę przeciwprzepięciową do 1 kV i powyżej 1 kV
	· określić znaczenie koordynacji izolacji


	

	III. Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych
	1. Parametry sieci elektroenergetycznych
	
	· opisać sposoby obliczeń straty mocy i energii
· opisać sposoby obliczeń wielkości parametrów schematu zastępczego linii elektroenergetycznej
· opisać sposoby obliczeń wielkości parametrów schematu zastępczego transformatora
· opisać sposoby obliczeń wielkości parametrów schematu zastępczego dławika zwarciowego
· opisać sposoby obliczeń rozpływu prądów i spadków napięć w sieciach otwartych
	· określić wielkości parametrów schematu zastępczego linii elektroenergetycznej na podstawie danych
· określić wielkości parametrów schematu zastępczego transformatora na podstawie danych
· określić wielkości parametrów schematu zastępczego dławika zwarciowego na podstawie danych
	Klasa III

	I. 
	2. Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych
	
	· sklasyfikować zwarcia
· opisać sposób obliczeń prądów płynących w czasie zwarć
· rozróżnić zjawiska dotyczące prądu
· wskazać przyczyny pojawienia się prądu zwarciowego w obwodzie
· określić skutki cieplne przepływu prądu zwarciowego
· określić skutki dynamiczne przepływu prądu zwarciowego
· wskazać przyczyny pojawienia się prądu zwarciowego w obwodzie
	· rozróżnić zjawiska dotyczące prądu roboczego, zwarciowego udarowego, wyłączeniowego, zastępczego cieplnego


	

	
	3. Automatyka zabezpieczeniowa
	
	· sklasyfikować rodzaje zakłóceń w pracy układów elektroenergetycznych (w tym zwarcia, prace niepełnofazowe, rezystancje przejścia, przeciążenia cieplne, zmniejszenie częstotliwości, obniżenie napięcia, niestabilności współpracy z siecią)
· wskazać zastosowania przekładników napięciowych i prądowych
· sklasyfikować zabezpieczenia sieci średniego napięcia (ziemnozwarciowe, od zwarć międzyfazowych, podwójnych zwarć z ziemią)

· opisać sposób doboru zabezpieczeń sieci najwyższych napięć (linii, łącznika szyn, szyn zbiorczych)
· opisać sposób doboru zabezpieczeń transformatorów (od zwarć wewnętrznych, w uzwojeniach, w polach, na wyprowadzeniach)
· opisać sposób doboru zabezpieczeń transformatorów (od zwarć zewnętrznych, od przeciążeń ruchowych)
· określić miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych
	· sklasyfikować elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową


	

	IV. Przyjęcie do eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
	1. Pomiary w sieciach elektroenergetycznych
	
	· wymienić zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· rozróżnić rodzaje metod pomiarowych stosowanych w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· opisać sposoby pomiaru ciągłości żył i rezystancji izolacji kabla na podstawie schematu
· opisać sposoby pomiaru rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji oraz badania prób oleju transformatorów
· opisać sposoby pomiaru/rodzaje pomiarów baterii kondensatorów
	· sklasyfikować pomiary instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej przed oddaniem do eksploatacji
· rozróżnić rodzaje metod pomiarowych stosowanych w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	Klasa III

	
	2. Przygotowanie do przyjęcia do eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

	
	· wskazać działania związane z uruchomieniem instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
· wymienić warunki przyjęcia do eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
· wskazać czynności niezbędne do przyłączenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej do eksploatacji 
· wymieniać sposoby niwelujące zakłócenia spowodowane przyłączeniem do sieci energetycznej źródeł rozproszonych
	· wymienić warunki przyjęcia do eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
· wymienić skutki przyłączenia źródeł rozproszonych na pracę sieci elektroenergetycznej

	

	V. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	1. Lokalizacja uszkodzeń i naprawa instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić zasady postępowania po wykryciu nienormalnych objawów pracy instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
· wymienić sposoby lokalizacji uszkodzeń w liniach napowietrznych i kablowych
· wymienić sposoby lokalizacji uszkodzeń w stacjach elektroenergetycznych
· opisać dobór metod pomiarowych stosowanych w lokalizacji uszkodzeń kabli
· wskazać uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
	· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	Klasa III

	
	2. Oględziny, przeglądy i konserwacje w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· wskazać zasady przestrzegane podczas czynności ruchowych

· wymienić prace wykonywane podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej (w szczególności linii napowietrznej i kablowej)
· wskazać terminy i zakres oględzin instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej według przepisów
· wymienić rodzaje badań technicznych przy przeglądach i po konserwacji instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić czynności związane z konserwacją instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac związanych z oględzinami, przeglądami i konserwacją instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić skład dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dla instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić zawartość instrukcji ruchu i eksploatacji dla instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	· porównać wartości parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej z wartościami normatywnymi
· określić zakres prac remontowych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· określić zakres eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić zasady postępowania po wykryciu nienormalnych objawów pracy instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej bez podziału na grupy. W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować plansze ze zdjęciami elementów składowych sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo w sali lekcyjnej powinien się znajdować komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia multimedialne.

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Zajęcia powinny być prowadzone w formie grupowej jednolitej.
Proponowane zadanie:
Dla sieci elektroenergetycznej jak na rysunku obliczyć rozpływ prądów, maksymalny spadek napięcia, współczynnik mocy w punkcie zasilania. Linia jest wykonana przewodem ADY 25 mm2. Obliczenia przeprowadzić dla dwóch przypadków:

[image: image46.jpg]PP2

EEJ@*E
I 1




a) linia prądu przemiennego jednofazowego 230V,

b) linia prądu przemiennego trójfazowego 400/230V.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzian bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
[image: image47.png]-------



Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1
Jednym z elementów zabezpieczenia nadprądowego transformatora oznaczonego na rysunku jako PP 2 jest:
A. przekaźnik pośredniczący
B. pierścień przekaźnikowy
C. przekładnik napięciowy
D. przekładnik prądowy
Zadanie 2

Sieci elektroenergetyczne o napięciu 110 kV i 220 kV to sieci:
A. niskiego napięcia

B. średniego napięcia

C. wysokiego napięcia

D. najwyższego napięcia
[image: image48.jpg]o1 03

wi w2

02 04

Sekcia Sekeia 2




Zadanie 3

Jaką strukturę sieci elektroenergetycznej przedstawia rysunek? 

A. układ dwupromieniowy

B. prosty układ promieniowy

C. układ magistralny rezerwowany

D. układ magistralny nierezerwowany

[image: image49.png]


Zadanie 4

Na rysunku przedstawiono układ połączeń rozdzielni:
A. z pojedynczym systemem szyn zbiorczych sekcjonowanym
B. z pojedynczym systemem szyn zbiorczych niesekcjonowanym
C. z podwójnym systemem szyn zbiorczych

D. mostkowy typu H

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Sieci elektroenergetyczne” są:
1) wymienianie elementów składowych linii napowietrznych, kablowych i stacji,
2) opisywanie zasad budowy linii napowietrznych, kablowych i stacji,
3) wyjaśnianie sposobów i środków ochrony przeciwporażeniowej nn i WN z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
4) wyjaśnianie sposobów i środków ochrony przeciwprzepięciowej z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
5) wyjaśnianie sposobów i środków ochrony odgromowej z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
6) scharakteryzowanie wpływu zakłóceń na pracę sieci elektroenergetycznych,
7) opisywanie elementów automatyki zabezpieczeniowej,
8) opisywanie metod lokalizacji uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych i sposobów ich usuwania.
PRACOWNIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
Cele ogólne
1. Planowanie elementów budowy linii napowietrznych, kablowych i stacji elektroenergetycznych.
2. Dobieranie odpowiednich urządzeń i nastaw automatyki zabezpieczeniowej.
3. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w sieciach elektroenergetycznych.
4. Lokalizowanie i naprawa uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.
5. Tworzenie i uzupełnianie dokumentacji eksploatacyjnej.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) zaplanować sposoby i harmonogramy czynności związanych z budową linii napowietrznych, kablowych i stacji elektroenergetycznych,
2) zestawiać parametry urządzeń w liniach napowietrznych, kablowych i stacjach elektroenergetycznych,
3) rysować schematy linii napowietrznych, kablowych i elementów stacji elektroenergetycznych, w tym z zastosowaniem technik komputerowych,
4) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych,
5) dobierać metody pomiarowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych,
6) planować czynności związane z lokalizacją uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych,
7) planować czynności związane z naprawą uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych,
8) planować czynności eksploatacyjne w sieciach elektroenergetycznych,
9) uzupełniać dokumentację eksploatacyjną zbliżoną do rzeczywistej.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Analiza budowy sieci elektroenergetycznych
	1. Analiza budowy linii napowietrznych
	
	· wymienić zasady prowadzenia linii napowietrznych
· zaproponować sposób prowadzenia linii napowietrznej na podstawie danych
· zaplanować harmonogram czynności związanych z budową linii napowietrznej na podstawie danych
	· korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności 
· wymienić prawa związane z liniami napowietrznymi zawarte w normach elektrycznych
· wskazać w aktach normatywnych zapisy określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii napowietrznej
	Klasa III


	
	2. Analiza budowy linii kablowych
	
	· rozpoznać elementy linii kablowej i stosowany osprzęt
· wymienić zasady prowadzenia linii kablowych
· zaproponować sposób prowadzenia linii kablowej na podstawie danych
· zaplanować harmonogram czynności związanych z budową linii kablowej na podstawie danych
	· wymienić prawa związane z liniami kablowymi zawarte w normach elektrycznych
· wskazać w aktach normatywnych zapisy określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego przy budowie linii kablowej


	

	
	3. Dobór wybranych elementów linii elektroenergetycznej i urządzeń w stacji elektroenergetycznej
	
	· zestawić parametry elementów linii elektroenergetycznej przy użyciu programów komputerowych 
(np.: z wykorzystaniem programu KWP/LE)
· zestawić parametry urządzeń w stacji elektroenergetycznej
· dobrać zabezpieczenia silników elektrycznych na podstawie danych
· dobrać parametry urządzeń ochrony przeciwporażeniowej na podstawie danych
· zestawić parametry urządzeń ochrony przeciwporażeniowej WN na podstawie danych
· dobrać parametry ograniczników przepięć na podstawie danych
	· dobrać silniki w zależności od warunków środowiskowych


	

	
	4. Schematy sieci elektroenergetycznych
	
	· narysować schematy linii elektroenergetycznych przy użyciu programów komputerowych (np.: z wykorzystaniem programów wspomagających firmy Generik Energetyka)
· narysować schematy strukturalne układów połączeń rozdzielnic i stacji
· narysować schematy pól rozdzielnic stacji elektroenergetycznych
· narysować schematy do projektów pól rozdzielnic stacji elektroenergetycznych według wytycznych
	
	

	II. Automatyka zabezpieczeniowa
	1. Obliczenia parametrów w sieciach elektroenergetycznych
	
	· obliczyć straty mocy i energii
· obliczyć rozpływ prądów i spadków napięć w sieciach otwartych na podstawie danych
· sklasyfikować zwarcia
· obliczyć prądy płynące w czasie zwarć na podstawie danych
	
	Klasa III

	I. 
	2. Dobór nastaw urządzeń automatyki zabezpieczeniowej
	
	· sklasyfikować zabezpieczenia sieci średniego napięcia (ziemnozwarciowe, od zwarć międzyfazowych, podwójnych zwarć z ziemią)
· dobrać zabezpieczenia sieci najwyższych napięć (linii, łącznika szyn, szyn zbiorczych) na podstawie instrukcji
· dobrać zabezpieczenia transformatorów (od zwarć wewnętrznych, w uzwojeniach, w polach, na wyprowadzeniach, od zwarć zewnętrznych, od przeciążeń ruchowych) na podstawie instrukcji
· określić miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych
· rysować schematy elektryczne związane z automatyką zabezpieczeniową
	
	

	III. Wykonywanie pomiarów w sieciach elektroenergetycznych
	1. Obsługa i dobór mierników do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać odpowiednie mierniki do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· samodzielnie planować, realizować i demonstrować proste działania mierników
	
	Klasa III

	
	2. Dobór metod i pomiary parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· wymienić zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać metody pomiarowe stosowane w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· pomierzyć ciągłości żył i rezystancję izolacji kabla
· zinterpretować wyniki pomiarów ciągłości żył, rezystancji izolacji i prób napięciowych żył i powłok kabla
· pomierzyć rezystancję uzwojeń i rezystancję izolacji
· zinterpretować wyniki pomiarów rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji
· narysować schematy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	· sklasyfikować pomiary instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej przed oddaniem do eksploatacji
· wskazać rolę elementów na schematach układów do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	

	IV. Lokalizowanie uszkodzeń i naprawa instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	1. Uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić możliwe uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić możliwe uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
· wskazać uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
	
	Klasa III



	
	2. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· dobrać metody lokalizacji uszkodzeń stosowane w lokalizacji uszkodzeń linii napowietrznych
· dobrać metody lokalizacji uszkodzeń stosowane w lokalizacji uszkodzeń linii kablowych
· zidentyfikować miejsce awarii na podstawie raportu zawierającego opis sytuacji i protokoły pomiarowe dotyczące instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej lub symulacji komputerowej 
· zaproponować sposoby usunięcia awarii w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić etapy prac związanych z naprawami oraz remontami instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać narzędzia do napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić czynności podczas wykonania naprawy oraz remontu instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wykorzystywać opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu przy opracowaniu zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń
	· zaproponować wprowadzenie modyfikacji zapobiegającej awarii w instalacjach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	

	V. Harmonogramy i dokumentacja związana z eksploatacją instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	1. Harmonogramy oględzin, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	
	· odczytać wartości parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej z wartościami normatywnymi z przedstawionych danych
· wymienić czynności związane z konserwacją instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac związanych z oględzinami, przeglądami i konserwacją instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić skład dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dla instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić zawartość instrukcji ruchu i eksploatacji dla instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić zakres dokumentacji związanej z pomiarami eksploatacyjnymi instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· opracować harmonogram prac remontowych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie opisu
· opracować harmonogram prac eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie opisu
· modyfikować sposób wykonywania czynności zawartych w harmonogramie, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu
	
	Klasa III



	
	2. Dokumentacja po oględzinach, przeglądach i konserwacjach w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	
	· wypełnić dokumentację z wykonanych pomiarów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
· wypełnić dokumentację przeglądów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
· wypełnić dokumentację po konserwacji i naprawie instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
	· określić zakres dokumentacji związanej z wykonywanymi przeglądami ‎instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· określić zakres dokumentacji po konserwacji i naprawie ‎instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (podgrupa ćwiczeniowa dwuosobowa), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w pracowni sieci elektroenergetycznych, wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, wyposażone w urządzenie wielofunkcyjne i projektor multimedialny, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące pomiarów parametrów instalacji i energetycznych urządzeń przesyłowych i rozdzielczych energii elektrycznej;

· stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w komputer z oprogramowaniem biurowym, ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy i pomiarów oraz symulację pracy zabezpieczeń instalacji i urządzeń przesyłowych w systemach elektroenergetycznych;

· stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji, katalogi oraz normy dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, model instalacji wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej do montażu;

· specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiaru rezystancji przewodów, uzwojeń, rezystancji izolacji, rezystancji uziemień, rezystywności gruntu, impedancji pętli zwarcia i badania wyłączników różnicowoprądowych;

· elementy automatyki zabezpieczeniowej stosowane w sieciach elektroenergetycznych, elementy instalacji elektroenergetycznych;

· modele i makiety urządzeń elektroenergetycznych.
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.
Proponowane zadanie:
Na podstawie rysunku, korzystając z programu wspomagającego projektowanie napowietrznych jednotorowych linii izolowanych niskich napięć, odtworzyć poniższy projekt linii napowietrznej.
[image: image50.png]TR

) PL P2
Stz
stos2

g—' T
st os2
>
.,
= =
§ [ | [wer] [wea
& Lan|[an2f | a3
-





[http://www.elektroinstalacje.info/images/news/generic/plan%20linii.jpg]
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1
Przy użyciu programu KWP/LE do analizy zwisów w przęsłach napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia [aplikacji, którą po zainstalowaniu można uruchamiać z zakładki „Generik Energetyka” w systemowym menu „Start” (kod autoryzacyjny można otrzymać, rejestrując się na stronie www.generik-energetyka.pl.)] oblicz krzywą łańcuchową. Wynik przedstaw w postaci tabeli i wykresu. Wprowadzając dane dotyczące analizowanego przęsła, uwzględnij: typ przewodu i strefę klimatyczną, rozpiętość przęsła, naprężenie podstawowe i jedną wartość hp dla obydwu słupów. Pamiętaj, że przycisk „Rysuj wykres” pozwala na obejrzenie zwisu w postaci wykresu. Suwak pod wykresem służy do ustawienia temperatury.
[image: image51.jpg]


Zadanie 2

Rysunek przedstawia:
A. przekaźnik różnicowy

B. przekładnik napięciowy 
C. przekaźnik napięciowy

D. przekładnik nadprądowy

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Pracownia sieci elektroenergetycznych” są:
1. planowanie czynności związanych z budową linii napowietrznych, kablowych i stacji elektroenergetycznych,
2. rysowanie schematów linii napowietrznych, kablowych i elementów stacji elektroenergetycznych, w tym z zastosowaniem technik komputerowych,
3. dobieranie przyrządów pomiarowych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych,
4. dobieranie metod pomiarowych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych,
5. planowanie czynności związanych z lokalizacją i naprawą uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych,
6. planowanie czynności eksploatacyjnych w sieciach elektroenergetycznych,
7. sporządzanie dokumentacji z wykonanych prac eksploatacyjnych.
PRZESYŁANIE I ROZDZIAŁ ENERGII CIEPLNEJ 
Cele ogólne
1. Poznanie elementów składowych oraz zasad budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych.
2. Poznanie wymagań dotyczących zabezpieczania sieci ciepłowniczych.
3.  Wykonywanie pomiarów i lokalizacji uszkodzeń oraz ich usuwania w sieciach ciepłowniczych.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) wymieniać elementy składowe sieci ciepłowniczej,
2) opisywać elementy sieci ciepłowniczej,
3) wyjaśniać sposoby i środki zabezpieczania sieci ciepłowniczych z uwzględnieniem odnośnych przepisów,
4) opisywać metody lokalizacji i sposoby usuwania uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRZESYŁANIE I ROZDZIAŁ ENERGII CIEPLNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji


	I. Układy i urządzenia ciepłownicze 
	1. Parametry charakteryzujące przepływ cieczy i gazów
	
	· rozróżnić wielkości opisujące przepływ cieczy i gazów w instalacjach rurowych

· obliczyć parametry przepływu cieczy i gazów w instalacjach rurowych


	· określić parametry charakteryzujące przepływ laminarny i turbulentny

· wykonać obliczenia strat ciśnienia podczas przepływu cieczy lub gazu w instalacjach rurowych
	Klasa II

	
	2. Przesyłanie energii cieplnej
	
	· rozpoznać urządzenia i instalacje do przesyłania energii cieplnej
· klasyfikować wymienniki cieplne

· określić wymagania dotyczące wymiany ciepła
· zastosować zasady izolacji cieplnej
· określić budowę węzła cieplnego wodnego bezpośredniego połączenia
· określić budowę węzła cieplnego wodnego wymiennikowego
· określić budowę węzła parowego
· określić budowę węzła para-woda
	· wskazać sposoby instalowania sieci ciepłowniczej

· określić armaturę ciepłowniczą do rodzaju instalacji na podstawie danych

· dobrać armaturę ciepłowniczą do rodzaju instalacji na podstawie danych


	

	
	3. Elementy i układy sieci i central ciepłowniczych


	
	· rozróżnić elementy sieci ciepłowniczych

· sklasyfikować urządzenia wytwórcze

· rozróżnić kotłownie wodne i parowe

· dobrać elementy i układy sieci ciepłowniczych na podstawie danych

· dobrać elementy i układy central ciepłowniczych na podstawie danych
	· rozróżnić bloki ciepłownicze w elektrociepłowniach


	

	II. Montaż i zabezpieczenia sieci ciepłowniczej
	1. Montaż instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· zastosować zasady montażu instalacji przesyłowych energii cieplnej

· zastosować zasady montażu przyłącza

· podłączyć na modelu instalacje i urządzenia do przesyłania energii cieplnej
	· prezentować plan prac związanych z montażem instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Klasa II

	
	2. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej sieci ciepłowniczej
	
	· klasyfikować rodzaje alarmów oraz systemy alarmowe stosowane w sieciach ciepłowniczych

· narysować schemat funkcjonalny działania sieci ciepłowniczej


	· wskazać sposoby regulacji i zabezpieczania instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wymienić układy automatyki sterującej w sieciach ciepłowniczych
	

	III. Praca instalacji i urządzeń ciepłowniczych
	1. Rozruch instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· wymienić czynności podczas rozruchu instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· ułożyć harmonogram prac rozruchowych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Klasa II
Klasa III

	
	2. Bieżąca praca instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić pomiary eksploatacyjne węzła cieplnego

· zastosować zasady pomiarów parametrów energetyki cieplnej

· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni wodnej (czas pracy jednostek kotłowych, efektywność kotłowni, raport pracy kotłowni)

· porównać wartości parametrów wyznaczonych na podstawie pomiarów z wartościami normatywnymi

· wskazać czynności podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· obliczyć straty ciśnienia i energii cieplnej
	· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni parowych oraz pomiary strat ciśnienia i ciepła w przewodach sieci ciepłowniczej

· wskazać procesy pomiarów i analizy spalin w kotłowni

· zaplanować prace eksploatacyjno-konserwacyjne
	

	
	3. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· rozpoznać przyrządy kontrolno- pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w instalacjach do przesyłania energii cieplnej

· dobrać metody pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· narysować schematy układów pomiarowych parametrów w sieciach energii cieplnej
	· opracować układy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych energii cieplnej na podstawie danych

· szacować wartości mogące wystąpić w układach pomiarowych

· zastosować zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych

· wskazać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości

· dobierać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości


	

	IV. Uszkodzenia i utrzymanie ruchu instalacji ciepłowniczych
	1. Uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do ‎przesyłania energii cieplnej
	
	· wskazać możliwe uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić zasady diagnostyki w układach przesyłu energii cieplnej


	· analizować dokumentację techniczno-ruchową instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· lokalizować miejsce uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej na podstawie sygnałów diagnostycznych
	Klasa II
Klasa III

	
	2. Utrzymanie ruchu instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· wskazać strategie utrzymania ruchu

· określić strategie remontowe

· dobrać metody napraw i obsługi urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać sposoby dokonania naprawy elementów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji prac konserwacyjno-remontowych

· określić sposoby realizacji remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej bez podziału na grupy. W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować plansze ze zdjęciami elementów składowych ciepłowniczych sieci przesyłowych oraz urządzeń do rozdziału energii cieplnej. Dodatkowo w sali lekcyjnej powinien się znajdować komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia multimedialne.

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Zajęcia powinny być prowadzone w formie grupowej jednolitej.

Proponowane zadanie:
Dla podanego układu cieplnego nazwij elementy. Wykorzystaj następujące terminy: instalacja dolnego źródła ciepła, instalacja grzewcza, sprężarka, zawór dławiący.

1 – …………………………………………
2 – …………………………………………

3 – …………………………………………

4 – …………………………………………
[image: image52.png]



[http://www.oze.utp.edu.pl/zseminarium/2.1%20Pompy%20ciepla%20-%20Wprowadzenie.pdf]
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzian bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test:
Zadanie 1
Jakie oznaczenie literowe opisuje kotły opalane węglem kamiennym?
A. OG

B. OO

C. BB

D. BP

Zadanie 2
Który z młynów węglowych rozdrabnia węgiel przez miażdżenie pomiędzy pierścieniami i kulami?
A. młyn wolnobieżny 

B. młyn szybkobieżny
C. młyn średniobieżny

D. młyn drobno- i ultra-mielący

Zadanie 3
Którego przyrządu należy użyć do pomiaru napięcia zasilania pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewania?
A. omomierza
B. watomierza
C. woltomierza
D. amperomierza
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Przesyłanie i rozdział energii cieplnej” są:

1. wymienianie elementów składowych sieci ciepłowniczych,
2. opisywanie zasad budowy sieci ciepłowniczych,
3. wyjaśnianie sposobów i środków zabezpieczania sieci ciepłowniczych,
4. opisywanie metod lokalizacji uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych i sposobów ich usuwania.
PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO PRZESYŁU ENERGII CIEPLNEJ 
Cele ogólne
1. Planowanie elementów budowy sieci ciepłowniczych.
2. Dobieranie odpowiednich urządzeń do sieci ciepłowniczej.
3. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w sieciach ciepłowniczych.
4. Realizowanie czynności związanych z lokalizacją i naprawą uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych.
5. Tworzenie i uzupełnianie dokumentacji eksploatacyjnej.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) planować sposoby i harmonogramy czynności związanych z budową sieci ciepłowniczych,
2) zestawiać parametry urządzeń w sieciach ciepłowniczych,
3) rysować schematy sieci ciepłowniczych z zastosowaniem technik komputerowych,
4) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w sieciach ciepłowniczych,
5) dobierać metody pomiarowe stosowane w sieciach ciepłowniczych,
6) planować czynności związane z lokalizacją uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych,
7) planować czynności związane z naprawą uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych,
8) planować czynności eksploatacyjne w sieciach ciepłowniczych,
9) uzupełniać dokumentację eksploatacyjną zbliżoną do rzeczywistej.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO PRZESYŁU ENERGII CIEPLNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji


	I. Systemy energetyczne
	1. Sieci i centrale ciepłownicze
	
	· rozróżnić rodzaje sieci i central ciepłowniczych do przesyłania energii cieplnej

· opisać rodzaje sieci i central ciepłowniczych

· określić indywidualne systemy przesyłania energii cieplnej

· określić indywidualne rozdziały energii cieplnej

· określić indywidualne systemy przesyłania energii cieplnej
	· rozróżnić typy sieci i central ciepłowniczych

· obliczyć ilość przesyłanej energii cieplnej 

· obliczyć straty ciśnienia podczas przepływu cieczy (lub gazu) w instalacjach rurowych
	Klasa III

	
	2. Systemy i podsystemy przesyłania energii cieplnej
	
	· scharakteryzować systemy i podsystemy przesyłu energii cieplnej

· sklasyfikować system przesyłowy energetyki cieplnej

· rozróżnić rodzaje rurociągów do przesyłów energii cieplnej


	· dokonać obliczeń przesyłanej energii cieplnej

· określić indywidualne systemy przesyłania energii cieplnej

· określić indywidualne rozdziały energii cieplnej

· analizować sieci przesyłowe energii cieplnej
	

	II. Urządzenia, instalacje i sieci ciepłownicze
	1. Urządzenia i instalacje do przesyłania energii cieplnej
	
	· rozpoznać urządzenia i instalacje do przesyłania energii cieplnej

· klasyfikować wymienniki cieplne

· opisać budowę węzła cieplnego wodnego bezpośredniego połączenia

· opisać budowę węzła cieplnego wodnego wymiennikowego

· opisać budowę węzła parowego

· opisać budowę węzła para-woda
	· określić urządzenia dotyczące wymiany ciepła

· zastosować zasady izolacji cieplnej
· zinterpretować przepisy prawa energetycznego dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

	Klasa III

	
	2. Elementy i układy sieci i central ciepłowniczych
	
	· rozróżnić elementy sieci ciepłowniczych

· rozróżnić kotłownie wodne i parowe

· dobrać elementy i układy sieci ciepłowniczych na podstawie danych

· dobrać elementy i układy central ciepłowniczych na podstawie danych
	· rozróżnić bloki ciepłownicze w elektrociepłowniach

· stworzyć modele sieci dystrybucyjnych energii cieplnej
	

	
	3. Instalacje ciepłownicze i materiały izolacyjne
	
	· definiować armaturę ciepłowniczą

· dobrać armaturę ciepłowniczą do rodzaju instalacji na podstawie danych

· rozróżnić materiały izolacyjne stosowane w instalacjach ciepłowniczych

· sklasyfikować materiały izolacyjne stosowane w instalacjach ciepłowniczych
	· wskazać sposoby instalowania sieci ciepłowniczej

· wskazać sposoby doboru materiałów izolacyjnych do instalacji ciepłowniczej


	

	
	4. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej sieci ciepłowniczej


	
	· wymienić układy automatyki sterującej w sieciach ciepłowniczych

· sklasyfikować rodzaje alarmów oraz systemy alarmowe stosowane w sieciach ciepłowniczych
	· wskazać sposoby regulacji i zabezpieczania instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· narysować schemat funkcjonalny działania sieci ciepłowniczej
	

	
	5. Montaż instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· zastosować zasady montażu instalacji przesyłowych energii cieplnej

· zastosować zasady montażu przyłącza

· podłączyć na modelu instalacje i urządzenia do przesyłania energii cieplnej
	· zaprezentować plan prac związanych z montażem instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	

	III. Praca i eksploatacja sieci ciepłowniczych
	1. Rozruch i praca instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· wymienić czynności podczas rozruchu instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej 

· określić pomiary eksploatacyjne węzła cieplnego

· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni wodnej (czas pracy jednostek kotłowych, efektywność kotłowni, raport pracy kotłowni)

· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni parowych oraz pomiary strat ciśnienia i ciepła w przewodach sieci ciepłowniczej

· wskazać procesy pomiarów i analizy spalin w kotłowni

· porównać wartości parametrów wyznaczonych na podstawie pomiarów z wartościami normatywnymi

· wskazać czynności podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· obliczyć straty ciśnienia i energii cieplnej

· zaplanować prace eksploatacyjno-konserwacyjne 

· ułożyć harmonogram prac rozruchowych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Klasa III

	
	2. Metody i przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· rozpoznać przyrządy kontrolno- pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w instalacjach przesyłania energii cieplnej
	· narysować schematy układów pomiarowych parametrów w sieciach energii cieplnej

· dobrać metody pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	

	
	3. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· opracować układy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych energii cieplnej na podstawie danych

· zastosować zasady pomiarów parametrów energetyki cieplnej

· wskazać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości

· dobrać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości
	· szacować wartości mogące wystąpić w układach pomiarowych

· zastosować zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych
	

	
	4. Uszkodzenia instalacji i urządzeń do ‎przesyłania energii cieplnej
	
	· analizować dokumentację techniczno-ruchową instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić zasady diagnostyki w układach przesyłu energii cieplnej


	· wskazać możliwe uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· lokalizować miejsce uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej na podstawie sygnałów diagnostycznych
	

	IV. Konserwacja, naprawy i remonty instalacji i sieci ciepłowniczych
	1. Przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać narzędzia do realizacji prac związanych z przeglądami i konserwacjami instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać sposób wykonania przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· opisać sposób wykonania prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· sporządzić harmonogramy prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dokonać odpowiednich przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Klasa III

	
	2. Naprawy i remonty instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić strategie remontowe

· dobrać metody napraw i obsługi urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji prac konserwacyjno-remontowych
	· wskazać sposoby dokonania naprawy elementów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić sposoby realizacji remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać strategie utrzymania ruchu


	

	
	3. Dokumentowanie pomiarów, konserwacji, napraw, remontów ‎instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres dokumentacji pomiarowej i eksploatacyjnej

· sporządzić protokoły pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz konserwacji ‎instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej 

· zaprezentować wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów


	· zastosować zasady sporządzania dokumentacji wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dokonać analizy wykonanych pomiarów

· uzupełnić przykładową dokumentację prac konserwacyjno-remontowych w instalacjach przesyłu energii cieplnej
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (podgrupa ćwiczeniowa dwuosobowa), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w pracowni instalacji i urządzeń do przesyłu energii cieplnej, wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, wyposażone w urządzenie wielofunkcyjne i projektor multimedialny, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące pomiarów instalacji i urządzeń przesyłowych energii cieplnej;

· stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w komputer z pakietem biurowym, specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy instalacji i urządzeń przesyłowych w systemach ciepłowniczych;
· stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji, katalogi oraz normy dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające projektowanie i symulację pomiarów w instalacjach i urządzeniach przesyłowych w systemach ciepłowniczych;
· przyrządy kontrolno-pomiarowe wielkości nieelektrycznych, modele elementów automatyki zabezpieczeniowej stosowane w sieciach ciepłowniczych, modele elementów instalacji ciepłowniczych; 
· modele i makiety urządzeń ciepłowniczych, model ciepłociągu do przeprowadzania montażu. 

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. 

Proponowane zadanie:
Sporządź dokumentację techniczną dotyczącą sieci ciepłowniczej. Dokumentacja powinna zawierać odpowiedzi na następujące zagadnienia:
1. Wymień, od czego zależą odkształcenia powstające na załamaniu sieci ciepłowniczej.
2. Dla danego rodzaju sieci ciepłowniczej, podanej w kolumnie nr 1, uzupełnij tabelę poprzez wskazanie doboru rur sieci ciepłowniczej jako: dobór właściwy (a), dobór możliwy (b), dobór niewłaściwy (c).

	
	Rury preizolowane zespolone metalowe
	Rury preizolowane zespolone elastyczne
	Rury preizolowane z tworzyw sztucznych

	Typ rur właściwy dla przyłączy
	
	
	

	Typ rur właściwy dla sieci rozdzielczych lokalnych
	
	
	

	Typ rur właściwy dla sieci rozdzielczych
	
	
	

	Typ rur właściwy dla sieci magistralnych
	
	
	

	Typ rur właściwy dla sieci tranzytowych
	
	
	


PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test:
Zadanie 1

Węzeł cieplny w systemie ciepłowniczym to:
A. zespół urządzeń do wytwarzania ciepła

B. system przewodów przebiegających na zewnątrz budynków ogrzewanych

C. sieć ciepłownicza do przesyłania ciepła ze źródła do instalacji ciepłowniczej
D. zespół urządzeń do przekazywania ciepła, przetwarzania parametrów, pomiaru i regulacji


Zadanie 2
System ogrzewania konwekcyjnego to klasyfikacja instalacji ogrzewania według:
A. rodzaju źródła

B. rodzaju nośnika energii

C. sposobu oddawania ciepła w pomieszczeniu

D. rodzaju wykorzystywanego paliwa lub nośnika energii
Zadanie 3

Prędkość obrotowa generatora synchronicznego z dwiema parami biegunów wynosi:
A. 6 000 obr./min

B. 3 000 obr./min

C. 1 500 obr./min

D. 750 obr./min

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Pracownia instalacji i urządzeń do przesyłu energii cieplnej” są:

1. planowanie czynności związanych z budową sieci ciepłowniczych,
2. rysowanie schematów sieci ciepłowniczych z zastosowaniem technik komputerowych,
3. dobieranie przyrządów pomiarowych stosowanych w sieciach ciepłowniczych,
4. dobieranie metod pomiarowych stosowanych w sieciach ciepłowniczych,
5. planowanie czynności związanych z lokalizacją i naprawą uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych,
6. planowanie czynności eksploatacyjnych w sieciach ciepłowniczych,
7. sporządzanie dokumentacji z wykonanych prac eksploatacyjnych.
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Cele ogólne
1. Rozróżnianie źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych energii elektrycznej.

2. Poznanie zasad wytwarzania energii elektrycznej.

3. Poznanie budowy i zasad działania jednostek wytwórczych energii elektrycznej.

4. Charakteryzowanie budowy i zasad działania różnego rodzaju elektrowni.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) charakteryzować konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej,
2) charakteryzować budowę i zasadę działania jednostek wytwórczych,

3) dobierać metody zabezpieczeń instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
4) rozróżniać metody lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,

5) charakteryzować proces uruchamiania elektrowni i jej przyłączania do sieci elektroenergetycznej,

6) określać czynności wykonywane podczas eksploatacji instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej.

MATERIAŁ NAUCZANIA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Źródła i systemy energii elektrycznej
	1. Konwencjonalne źródła energii elektrycznej
	
	· scharakteryzować konwencjonalne źródła energii elektrycznej

· rozróżnić konwencjonalne źródła energii

· sklasyfikować konwencjonalne źródła energii

· wymienić parametry konwencjonalnych źródeł energii

· wskazać zastosowanie konwencjonalnych źródeł energii
· rozróżnić pojęcia z zakresu prawa budowlanego i energetycznego dotyczące konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej
	· określić zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania

· ocenić stan zasobów i źródeł energii konwencjonalnej

· wskazać różnice pomiędzy konwencjonalnymi źródłami energii
· wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego dotyczące konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej
	Klasa IV

	
	2. Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej
	
	· scharakteryzować niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej

· klasyfikować pierwotne i wtórne źródła energii odnawialnej

· rozróżnić źródła energii odnawialnej
· rozróżnić pojęcia z zakresu prawa budowlanego i energetycznego dotyczące niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej
	· określić zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania

· ocenić dostępność źródeł energii niekonwencjonalnej
· wymienić akty normatywne określające wymagania prawa budowlanego i energetycznego dotyczące niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej
	

	
	3. Systemy i obiekty energetyki konwencjonalnej
	
	· rozróżnić obiekty energetyki zawodowej produkujące energię ze źródeł nieodnawialnych

· klasyfikować systemy energetyki nieodnawialnej

· rozróżnić systemy energetyki nieodnawialnej
	· określić możliwości wykorzystania urządzeń i systemów energetyki nieodnawialnej w praktycznych zastosowaniach
	

	
	4. Systemy i obiekty energetyki odnawialnej
	
	· rozróżnić obiekty energetyki zawodowej produkujące energię ze źródeł odnawialnych

· klasyfikować systemy energetyki odnawialnej

· rozróżnić systemy energetyki odnawialnej
· objaśnić korzyści wynikające z instalacji baterii fotoogniw 
· objaśnić korzyści wynikające z eksploatacji elektrowni wiatrowej i wodnej
· rozróżnić sposoby pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii

· określić energię uzyskiwaną z energii słońca

· określić energię uzyskiwaną z energii wiatru

· określić energię uzyskiwaną z energii wody

· wymienić parametry energetyczne odnawialnych źródeł energii
	· określić możliwości wykorzystania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach

· porównać sposoby pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

· wskazać zasadność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii w danej lokalizacji i ich obszary zastosowań
	

	II. Urządzenia i jednostki wytwórcze energii elektrycznej i mechanicznej
	1. Urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· scharakteryzować energię elektryczną

· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej

· określić działanie urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić urządzenia elektryczne uczestniczące w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych
· wymienić urządzenia uczestniczące 
w procesie wytwarzania energii elektrycznej w układach wykorzystujących alternatywne źródła energii
· wymienić charakterystyczne parametry urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić charakterystyczne parametry urządzeń uczestniczących procesie wytwarzania energii elektrycznej w układach wykorzystujących alternatywne źródła energii
· wymienić urządzenia uczestniczące w produkcji energii w układach skojarzonych cieplno-elektrycznych
	· określić działanie urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych

· określić działanie urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii elektrycznej w układach wykorzystujących alternatywne źródła energii


	

	
	2. Urządzenia do wytwarzania energii mechanicznej
	
	· scharakteryzować energię mechaniczną

· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii mechanicznej

· określić działanie urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania energii mechanicznej
	
	

	
	3. Elektrownie w systemach energetycznych
	
	· klasyfikować generatory energii elektrycznej i elektrownie
· wymienić wielkości charakteryzujące elektrownie
	· określić budowę i zasadę działania elektrowni cieplnych
· określić budowę i zasadę działania elektrociepłowni
· określić budowę i zasadę działania elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
	

	
	4. Techniki wytwarzania energii elektrycznej w różnego rodzaju elektrowniach
	
	· określić proces wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych

· wymienić procesy wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach

· wymienić etapy wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu alternatywnych źródeł energii

· porównać proces wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł energii
	· wymienić procesy wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych
	

	
	5. Układy elektryczne w różnego rodzaju elektrowniach
	
	· wymienić układy elektryczne elektrowni konwencjonalnych (wytwarzanie, odprowadzanie mocy i potrzeby własne)
· wymienić układy skojarzone gazowo-parowe w elektrociepłowniach

· wymienić układy elektryczne w elektrowniach wodnych i wiatrowych
	· wymienić układy elektryczne w elektrowniach jądrowych


	

	III. Aspekty uruchamiania i eksploatacji elektrowni
	1. Technologia montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· wymienić prace związane z montażem instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	· opisać proces montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	Klasa IV
I semestr klasy V

	
	2. Uruchamianie elektrowni i przyłączanie jej do sieci elektroenergetycznej
	
	· określić regulację jednostek wiatrowych
· wskazać etapy procesu połączenia elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną
	· wymienić etapy rozruchu i przyłączenia elektrowni konwencjonalnej i jądrowej do sieci elektroenergetycznej
· określić proces rozruchu elektrowni konwencjonalnej i jądrowej
· określić proces synchronizacji elektrowni konwencjonalnej i jądrowej
· wskazać etapy przyłączenia do sieci elektrowni wodnych
· podać warunki przyłączenia innych niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
	

	
	3. Metody lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej
	
	· wymienić możliwie uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej

· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła konwencjonalne
· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii
	· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła jądrowe

· lokalizować miejsca awarii na podstawie raportu zawierającego opis sytuacji i protokoły pomiarowe dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· przedstawić propozycje usunięcia awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
· proponować wprowadzenie modyfikacji zapobiegającej awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
	

	
	4. Metody kontroli parametrów pracy instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej i sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
	
	· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· porównać wartości parametrów 
z wartościami normatywnymi
· wymienić dokumentację związaną z pomiarami eksploatacyjnymi instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· wskazać dokumentację związaną z wykonywanymi przeglądami ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· wymienić rodzaj dokumentacji po konserwacji i naprawie ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· wymienić elementy składowe dokumentacji eksploatacyjnej
	· określić zakres instrukcji eksploatacji
	

	
	5. Metody zabezpieczania instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej
	
	· klasyfikować elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową związaną z instalacjami i urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej
· wymienić zabezpieczenia generatorów synchronicznych
· wymienić zabezpieczenia bloków generator-transformator
· wskazać miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych
	· łączyć rodzaj zakłócenia i wymagane zabezpieczenie dla generatora synchronicznego i bloków generator-transformator
· określić działanie automatyki samoczynnego ponownego zasilania
· określić działanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania
· określić działanie automatyki samoczynnego załączania rezerwy
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej bez podziału na grupy. W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować plansze ze zdjęciami elementów i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. Dodatkowo w sali lekcyjnej powinien się znajdować komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia multimedialne.

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Zajęcia powinny być prowadzone w formie grupowej jednolitej.
Proponowane zadanie:
Sporządzić schemat (algorytm) przemian energii, które zachodzą podczas wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni węglowej. Wykorzystać następujące sformułowania: energia elektryczna, energia kinetyczna, energia wewnętrzna, turbina, woda, napędzanie turbiny.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzian bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1

Które określenie dotyczy elektrowni?

A. termojądrowa
B. hydrofornia 

C. słoneczna
D. cieplarnia
Zadanie 2

Jakiego surowca używa się do uzyskania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych?

A. germanu

B. ołowiu

C. uranu

D. torfu

Zadanie 3

W którym z miast Polski znajduje się elektrownia szczytowo-pompowa?

A. we Włocławku

B. w Jaworznie

C. w Żarnowcu

D. w Niedzicy

Zadanie 4

Jaki procent energii elektrycznej w Polsce pochodzi z elektrowni cieplnych?

A. około 76%

B. około 81%

C. około 88%

D. około 94%

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Wytwarzanie energii elektrycznej” są:
1. charakteryzowanie budowy i zasad działania jednostek wytwórczych,
2. dobranie metod zabezpieczeń instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
3. rozróżnianie metod lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
4. charakteryzowanie procesu uruchamiania elektrowni i jej przyłączania do sieci elektroenergetycznej,
5. określanie czynności wykonywanych podczas eksploatacji instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej.

PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Cele ogólne
1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony środowiska, montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

2. Poznanie zasad współpracy w zespole podczas montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

3. Poznanie ścieżki rozwoju zawodowego technika energetyka.

4. Montowanie instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

5. Dobieranie metod i przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

6. Sporządzanie dokumentacji technicznej z eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) charakteryzować wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
2) rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz środki ochrony przeciwpożarowej podczas montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
3) projektować ergonomiczne stanowisko do badania elementów i układów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
4) dobierać i zamontować układy zabezpieczeniowe instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
5) dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych elementów i układów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
6) przeprowadzać prace konserwacyjne instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
7) sporządzać dokumentację eksploatacyjną z wykonanych prac.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kompetencje personalne i społeczne w pracowni instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
	
	· rozpoznać symbole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

· rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
	· wymienić akty prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
· wymienić przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
	Klasa IV

	
	2. Czynniki występujące podczas wytwarzania energii elektrycznej
	
	· klasyfikować czynniki występujące w środowisku pracy

· określić skutki występowania czynników środowiska pracy podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników fizycznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników chemicznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników biologicznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· ustalić skutki oddziaływania czynników psychofizycznych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· określić skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki
	· ocenić wpływ czynników szkodliwych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· interpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska

· ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
	

	
	3. Środki techniczne, ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wytwarzania energii elektrycznej 
	
	· rozróżnić środki ochrony podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac związanych z montażem instalacji i urządzeń energetyki
	· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac związanych z montażem instalacji i urządzeń energetyki
	

	
	4. Ergonomiczne stanowisko pracy do badania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy

· organizować działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia w przedsiębiorstwie

· organizować wybrane stanowisko pracy umożliwiające montaż instalacji i urządzeń energetyki zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

· dokonać prostych modernizacji stanowiska pracy
	· przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych etapach montażu instalacji i urządzeń energetyki na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy

· określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących podczas montażu instalacji i urządzeń energetyki

· organizować wybrane stanowisko pracy umożliwiające montaż instalacji i urządzeń energetyki zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
	

	
	5. Aspekty kompetencji personalnych i społecznych w zawodzie technik energetyk
	
	· podać umiejętności i kompetencje niezbędne w zawodzie technik energetyk

· analizować własne kompetencje

· wyznaczać sobie cele rozwojowe

i możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego
	· opisać techniki twórczego rozwiązywania problemu

· przygotować zadania zespołu do realizacji
· pokazać wzorce w celu wykonania zadania
· przydzielić zadania członkom zespołu

· dokonać analizy rozwiązań technicznych i organizacyjnych warunków i jakości pracy
· proponować rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę warunków i jakości pracy
	

	II. Montaż instalacji 
i urządzeń 
do wytwarzania 
energii elektrycznej
	1. Montaż instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· wymienić prace związane z montażem instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· opisać proces montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
· interpretować przepisy prawa budowlanego dotyczące wykorzystania energii nieodnawialnej
· interpretować przepisy prawa budowlanego dotyczące wykorzystania energii odnawialnej
	· interpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska

· ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
	Klasa IV

	
	2. Montaż elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
	
	· klasyfikować elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową związaną z instalacjami i urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej

· łączyć rodzaj zakłócenia i wymagane zabezpieczenie dla generatora synchronicznego i bloków generator-transformator

· wymienić zabezpieczenia generatorów synchronicznych

· wymienić zabezpieczenia bloków generator-transformator

· wskazać miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych
· określić działanie automatyki samoczynnego ponownego zasilania

· określić działanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania

· określić działanie automatyki samoczynnego załączania rezerwy

· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

· rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu
· ustalić kolejność wykonywania zadań
· monitorować proces wykonywania zadań

· wydać dyspozycje osobom wykonującym poszczególne zadania

· kontrolować pracę zespołu
· ocenić pracę poszczególnych członków zespołu
· udzielić informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania przydzielonych zadań

· analizować sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń
· modyfikować sposób wykonywania czynności, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

· komunikować się ze współpracownikami

· polemizować z poglądami innych

· wykorzystać opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy

· wspierać członków zespołu w realizacji zadań

· planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

· dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań

· przyjąć poglądy innych
	· ocenić przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania
· opisać techniki twórczego rozwiązywania problemu

· przedstawić alternatywne rozwiązania problemu, aby osiągnąć założone cele
	

	
	3. Uruchamianie i przyłączanie elektrowni do sieci elektroenergetycznej
	
	· wymienić etapy rozruchu i przyłączenia elektrowni konwencjonalnej i jądrowej do sieci elektroenergetycznej

· wskazać etapy przyłączenia do sieci elektrowni wodnych

· określić regulację jednostek wiatrowych

· wskazać etapy procesu połączenia elektrowni wiatrowej z siecią elektroenergetyczną

· podać warunki przyłączenia innych niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

· reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	· określić proces rozruchu elektrowni konwencjonalnej i jądrowej

· określić proces synchronizacji elektrowni konwencjonalnej i jądrowej

· interpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska

· ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
	

	III. Eksploatacja 
instalacji i urządzeń 
do wytwarzania 
energii elektrycznej
	1. Analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła konwencjonalne na podstawie danych

· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii na podstawie zgromadzonych danych

· wypełnić protokół przyjęcia do eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wypełnić protokoły związane z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła jądrowe na podstawie danych


	I semestr klasy V

	
	2. Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· wymienić możliwie uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła konwencjonalne
· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii
· lokalizować miejsca awarii na podstawie raportu zawierającego opis sytuacji i protokoły pomiarowe dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· przedstawić propozycje usunięcia awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
· proponować wprowadzenie modyfikacji zapobiegającej awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej

· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

· reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła jądrowe

	

	
	3. Konserwacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· rozróżnić narzędzia i materiały do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· dobrać narzędzia i materiały do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej

· dobrać elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

· rozróżnić przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej

· wskazać kolejność prac związanych z konserwacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych stosowane w instalacjach i pomiarach parametrów urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· stosować zasady wykonywania pomiarów przy użyciu przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych stosowanych w instalacjach i pomiarach parametrów urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić rodzaje metod pomiarowych stosowanych w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych

· rysować schematy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· określić rolę elementów na schematach układów do pomiarów parametrów (wielkości elektrycznych i nieelektrycznych) urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· montować układy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych na modelach instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· dobierać zakresy pomiarowe przyrządów kontrolno-pomiarowych przyłączonych do modeli instalacji i urządzeń 
do wytwarzania energii elektrycznej

· wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych na modelach instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· sporządzić protokoły pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych związanych z instalacjami i urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej

· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· porównać wartości parametrów 
z wartościami normatywnymi

· wskazać czynności wykonywane podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎elektrycznej (w tym: generatorów synchronicznych, urządzeń napędowych, przetwornic, elektrofiltrów)

· rozróżnić symbole elementów elektrycznych i elektronicznych

· rozróżnić symbole układów i urządzeń elektrycznych

· rozpoznać symbole przyrządów pomiarowych stosowanych w elektrotechnice

· odczytać rysunki techniczne

· wykonać rysunek techniczny montażowy, schematyczny, wykonawczy

· sporządzać szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami

· sporządzać kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych

· drukować rysunki techniczne wykonane w programach CAD

· stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

· przestrzegać tajemnicy zawodowej

· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

· reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej

· określić czas realizacji zadań

· dokonać modyfikacji zaplanowanych działań

· realizować działania w wyznaczonym czasie

· monitorować realizację zaplanowanych działań

· wypełnić arkusz samooceny

· samodzielnie planować, realizować i demonstrować proste działania

· oceniać skutki wprowadzenia zmiany

· wyrażać swoje emocje, uczucia i poglądy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego

· stosować różne rodzaje komunikatów
· stosować formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
· prezentować własne stanowisko, stosując różne środki komunikacji niewerbalnej
	· wymienić zasady przestrzegane podczas wytwarzania energii elektrycznej
· stosować zasady postępowania w razie wykrycia nienormalnych objawów pracy instalacji i urządzeń wytwarzania energii elektrycznej

· podać zakres, czynności i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎elektrycznej

· wskazać zakres wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić techniki radzenia sobie ze stresem

· wskazać przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

· charakteryzować sytuacje wywołujące stres

· wskazać na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem
	

	
	4. Dokumentacja techniczna z prac eksploatacyjnych
	
	· wypełnić dokumentację z wykonanych pomiarów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· wypełnić dokumentację przeglądów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wypełnić dokumentację po konserwacji i naprawie instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· stosować instrukcję serwisową podczas eksploatowania i lokalizowania uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić symbole elementów elektrycznych i elektronicznych

· rozróżnić symbole układów i urządzeń elektrycznych

· rozpoznać symbole przyrządów pomiarowych stosowanych w elektrotechnice

· odczytać rysunki techniczne

· wykonać rysunek techniczny montażowy, schematyczny, wykonawczy

· sporządzić szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami

· sporządzić kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych

· drukować rysunki techniczne wykonane w programach CAD
	· wymienić dokumentację związaną z pomiarami eksploatacyjnymi instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
· wskazać dokumentację związaną z wykonywanymi przeglądami ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić rodzaj dokumentacji po konserwacji i naprawie ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić elementy składowe dokumentacji eksploatacyjnej

· określić zakres instrukcji eksploatacji

· sprawdzić kompletność dokumentacji technicznej przy przyjmowaniu do eksploatacji

· wyjaśnić, czym jest plagiat
	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (podgrupa ćwiczeniowa dwuosobowa), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w pracowni instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem multimedialnym, projektorem multimedialnym, urządzeniem wielofunkcyjnym oraz filmami dydaktycznymi i prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, obiegu paliwowego, obiegu wodnego, wodno-parowego, sprężonego powietrza;
· stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: narzędzia pomiarowe do pomiaru długości, narzędzia skrawające, maszyny, obrabiarki, narzędzia monterskie;
· stanowiska do wykonywania prac z zakresu montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, modele instalacji oraz elementy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne, kolektor słoneczny, modele generatorów do wytwarzania energii elektrycznej, agregat prądotwórczy, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wizualizację procesu synchronizacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;
· stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na modelu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); 
· stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w komputer, oprogramowanie biurowe, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wizualizację pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych umożliwiające realizację telemetrycznych systemów pomiarowych.

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.
Proponowane zadanie:
Przeprowadzić badanie prądnicy przeznaczonej dla elektrowni wodnej bądź wiatrowej. Podczas badania uwzględnić następujące aspekty:
· pomiar rezystancji izolacji uzwojeń,

· pomiar prądem stałym rezystancji uzwojeń prądnicy w stanie zimnym (pomiar rezystancji uzwojenia twornika, pomiar rezystancji uzwojenia biegunów komutacyjnych, pomiar rezystancji przejścia),
· charakterystyka biegu jałowego,

· charakterystyka zewnętrzna (charakterystyka zewnętrzna dla prądnicy bocznikowej, charakterystyka zewnętrzna dla prądnicy obcowzbudnej),

· charakterystyka regulacyjna.
Sporządzić dokumentację z pomiarów. Schematy układów pomiarowych narysować w programie typu CAD.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1

Jakie urządzenie ustawia gondolę turbiny wiatrowej w stronę wiatru?

A. serwomechanizm

B. wiatrowskaz

C. tachometr

D. generator
Zadanie 2

[image: image53.jpg]Oprawa
Stacja Sup e
transformatorowa pojedynczy kablowe 1
na zerdzi
wirowanej
Linia
T napowietrz

w Obwsd LA
o] QO3 NS/ NS |

Ograniczniki
przepiet

Uziemienie

Siup
rozkraczny

na

Ship
u zerdziach
podwojny na
zerdziach 28 &

drewnianych



Przedstawiony na schemacie układ to:
A. układ różnicowy do transformatora

B. przekładnik Ferrantiego do zwarć doziemnych

C. układ Holmgreena do zabezpieczania od zwarć doziemnych

D. układ gwiazdowy trzech przekładników prądowych w sieci trójfazowej
Zadanie 3

Który z przyrządów pomiarowych wykorzystasz do detekcji zwarć doziemnych?

A. [image: image24.png]






B. [image: image25.png]



C. [image: image26.png]




D. [image: image27.png]VC60B+

Ce€

PRESSAND TURN-FOR

/ ‘CONTINUOUS

#  HOLD
PRESS TO TEST





Zadanie 4.

Korzystając z programu typu CAD, sporządzić schemat sieci dystrybucyjnej WN przedstawionej na rysunku. 
[image: image28.jpg]A B ||

SEE ‘ ‘ ‘ ‘ SEE
| 20km | 30km 10km | 10km |

la s sl ol

2E f—1—
E

Rl





[http://www.elektro.info.pl/artykul/id4953,poprawnosc-decyzji-podejmowanych-przez-zabezpieczenia-odleglosciowe-linii-wn]

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej” są:
1. projektowanie ergonomiczne stanowisko do badania elementów i układów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
2. dobór i montaż układów zabezpieczeniowych instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
3. prowadzenie prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
4. sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej z wykonanych prac.
WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ 
Cele ogólne
1. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z zasobami, procesami i sposobem wytwarzania energii cieplnej.
2. Poznanie budowy instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
3. Dokonywanie pomiarów i lokalizacji uszkodzeń oraz ich usuwania w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
4. Zapoznanie się z automatyką zabezpieczeniową dla instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.

Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) poznać zasoby energetyczne do wykorzystania w produkcji energii cieplnej,

2) poznać przemiany energetyczne, procesy termodynamiczne i zagadnienia z mechaniki płynów,

3) sklasyfikować systemy energetyki odnawialnej,

4) opisywać sposoby wytwarzania energii cieplnej w energetyce konwencjonalnej,

5) wymieniać elementy składowe instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
6) opisywać elementy składowe instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
7) opisywać zasady budowy instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,

8) uzasadniać stosowanie odpowiednich mierników i metod pomiarowych instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,

9) opisywać metody lokalizacji uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,

10) wyjaśniać sposoby usuwania usterek w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,

11) opisywać elementy automatyki zabezpieczeniowej.
MATERIAŁ NAUCZANIA WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Wprowadzenie do wytwarzania energii cieplnej
	1. Źródła energii cieplnej w Polsce
	
	· określić zasoby energetyczne w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania w produkcji energii cieplnej
· ocenić stan zasobów i źródeł energii konwencjonalnej w kontekście wytwarzania energii cieplnej
· ocenić dostępność i możliwość wykorzystania źródeł energii niekonwencjonalnej do wytwarzania energii cieplnej
	· analizować prognozy dotyczące zasobów energetycznych w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania w produkcji energii cieplnej
	Klasa IV

	
	2. Mechanika płynów i przemiany energetyczne
	
	· stosować twierdzenia kinematyki płynów

· rozróżnić wielkości opisujące przepływ cieczy i gazów w instalacjach rurowych
· rozróżnić przemiany energetyczne

· stosować prawa dotyczące przemian energetycznych
· opisać procesy termodynamiczne i obiegi (w tym: Rankine’a, Carnota)
	· określić parametry charakteryzujące przepływ laminarny i turbulentny
· rozróżnić procesy termodynamiczne i obiegi (w tym: Rankine’a, Carnota) w ciepłowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych, jądrowych i wykorzystujących odnawialne źródła energii 
	

	
	3. Energia cieplna w systemach energetyki odnawialnej
	
	· rozróżnić obiekty energetyki zawodowej produkujące energię ze źródeł odnawialnych

· rozróżnić systemy energetyki odnawialnej

· rozróżnić sposoby pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
· wymienić parametry energetyczne odnawialnych źródeł energii

· określić przydatność energii organicznej (biomasy) do produkcji ciepła

· określić przydatność energii geotermalnej (pomp ciepła, geotermii) do produkcji ciepła

· określić przydatność energii słonecznej (ogniw i kolektorów słoneczne) do produkcji ciepła

· wskazać obszary zastosowań odnawialnych źródeł energii do pozyskania ciepła

· wymienić etapy wytwarzania energii cieplnej wykorzystujące odnawialne źródła energii
	· klasyfikować systemy energetyki odnawialnej

· określić możliwości wykorzystania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach
· porównać sposoby pozyskiwania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

· wskazać zasadność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii w danej lokalizacji i ich obszary zastosowań


	

	
	4. Energia cieplna w systemach energetyki konwencjonalnej
	
	· rozróżnić energię pozyskiwaną z konwencjonalnych źródeł (węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i pochodne alternatywne)

· wskazać etapy wytwarzania energii cieplnej w elektrowni kondensacyjnej

· wskazać etapy wytwarzania energii cieplnej w elektrociepłowni

· wskazać etapy wytwarzania energii cieplnej w ciepłowni

· wskazać etapy wytwarzania energii cieplnej wykorzystujące źródła jądrowe

· wymienić parametry charakteryzujące konwencjonalne źródła ciepła

· wymienić parametry charakteryzujące jądrowe źródła ciepła

· rozpoznać urządzenia wykorzystywane do wytwarzania energii cieplnej
	· wskazać różnice między rodzajami konwencjonalnych i jądrowych źródeł ciepła
	

	II. Urządzenia i instalacje cieplne w procesie wytwarzania energii
	1. Ciepłownie i elektrociepłownie
	
	· wymienić elementy budowy ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących konwencjonalne źródła energii

· wymienić funkcje poszczególnych bloków ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących konwencjonalne źródła energii

· wymienić elementy budowy ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii

· wymienić funkcje poszczególnych urządzeń w ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii

· wskazać urządzenia w elektrociepłowni uczestniczące w procesie kogeneracji
· określić funkcje poszczególnych urządzeń w elektrociepłowni uczestniczących w procesie kogeneracji
	· wymienić elementy budowy ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących jądrowe źródła energii

· wymienić funkcje poszczególnych bloków ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących jądrowe źródła energii
	Klasa IV

	
	2. Urządzenia wytwarzające energię cieplną w ciepłowniach i elektrociepłowniach
	
	· rozróżnić urządzenia wytwarzające energię cieplną stosowane w ciepłowniach wykorzystujących źródła konwencjonalne
· rozróżnić urządzenia wytwarzające energię cieplną stosowane w elektrociepłowniach wykorzystujących źródła konwencjonalne
· opisać zasady działania kotłów energetycznych ze względu na obieg wodno-parowy oraz rodzaj paleniska 
· wskazać zjawiska, na których opiera się działanie turbiny energetycznej
· rozróżnić rodzaje turbin parowych
· opisać działanie różnych rodzajów turbin parowych
· wymienić urządzenia wytwarzające energię cieplną wykorzystujące odnawialne źródła energii
	· wskazać urządzenia wytwarzające energię cieplną w elektrociepłowniach wykorzystujących źródła jądrowe


	

	
	3. Instalacje i urządzenia cieplne w ciepłowniach i elektrociepłowniach (w tym urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody oraz maszyny przepływowe)

	
	· rozróżnić rodzaje instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących źródła konwencjonalne (paleniska rusztowe, komorowe, fluidalne)

· wymienić elementy i urządzenia wchodzące w skład instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących źródła konwencjonalne (paleniska rusztowe, komorowe, fluidalne)

· rozróżnić rodzaje instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących odnawialne źródła energii

· wymienić elementy i urządzenia wchodzące w skład instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących odnawialne źródła energii
	· rozróżnić rodzaje instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących źródła jądrowe

· wymienić elementy i urządzenia wchodzące w skład instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących źródła jądrowe


	

	III. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej 
	1. Pomiary w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych

· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

· dobrać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej

· wymienić metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
· opisać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	· uzasadnić w małym zespole zadaniowym wybór przyrządów i metody pomiarowej do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej na podstawie studium przypadku
	Klasa V

	
	2. Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej
	
	· wymienić etapy procesu diagnostyki instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych
· wymienić etapy procesu diagnostyki instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

· wymienić czynności podczas przeprowadzania badania defektoskopowego instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych
· wymienić czynności podczas przeprowadzania badania defektoskopowego instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
	· wymienić etapy procesu diagnostyki instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł jądrowych

· wymienić czynności podczas przeprowadzania badania defektoskopowego instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł jądrowych
	

	
	3. Naprawa uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej
	
	· rozróżnić narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej w układzie konwencjonalnym
· opisać metody napraw w układach konwencjonalnych wytwarzania energii cieplnej
· rozróżnić narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej w układzie odnawialnym 
· opisać dobór metod napraw w układach odnawialnych wytwarzania energii cieplnej
	· uzasadnić wybór odpowiedniego zestawu narzędzi do naprawy zadanego uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach cieplnych

· uzasadnić wybór odpowiedniej metody naprawy uszkodzeń do naprawy zadanego uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach cieplnych
	

	
	4. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

	
	· wymienić rodzaje zabezpieczeń i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej
· wymienić rodzaje zabezpieczeń i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej odnawialnej
	· wymienić rodzaje zabezpieczeń i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej jądrowej


	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej bez podziału na grupy. W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować plansze ze zdjęciami elementów i urządzeń wytwórczych energii cieplnej. Dodatkowo w sali lekcyjnej powinien się znajdować komputer z dostępem do internetu oraz urządzenia multimedialne.

Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.

Zajęcia powinny być prowadzone w formie grupowej jednolitej.
Proponowane zadanie:
Wytłumaczyć różnicę pomiędzy kotłem a piecem. Które z tych urządzeń jest używane w energetyce cieplnej? Odpowiedź uzasadnić.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzian bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test:
Zadanie 1

W którym ze sposobów usuwania popiołu i żużla z kotła wykorzystuje się pompy bagrowe? 

a. hydraulicznym ciśnieniowym 

b. hydraulicznym grawitacyjnym

c. mechanicznym

d. pneumatycznym
Zadanie 2

Wodne kotły grzewcze stosuje się do produkcji: 

a. pary mokrej

b. ciepłej wody

c. gorącej wody
d. pary przegrzanej

Zadanie 3

Wskaż, który z kotłów opalanych węglem posiada palniki naścienne lub narożne.
a. kocioł pyłowy

b. kocioł odzyskowy
c. kocioł z paleniskiem rusztowym

d. kocioł ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym)

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek i testów z poszczególnych działów programowych. Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Wytwarzanie energii cieplnej” są:

1. poznanie przemian energetycznych, procesów termodynamicznych i zagadnień z mechaniki płynów,
2. klasyfikowanie systemów energetyki odnawialnej,
3. opisywanie sposobu wytwarzania energii cieplnej w energetyce konwencjonalnej,
4. opisywanie elementów składowych instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
5. opisywanie zasad budowy instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
6. wyjaśnianie sposobów usuwania usterek w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
7. opisywanie elementów automatyki zabezpieczeniowej.
PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ 
Cele ogólne
1. Obliczenie wielkości związanych z wytwarzaniem energii cieplnej.
2. Dobieranie odpowiednich urządzeń i nastaw automatyki powiązanej z instalacjami i urządzeniami w procesie wytwarzania energii cieplnej.
3. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
4. Realizowanie czynności związanych z lokalizacją i naprawą uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
5. Tworzenie i uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej.

Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) obliczać parametry wielkości związanych z wytwarzaniem ciepła (charakteryzujących przepływ cieczy i gazów),
2) dobierać urządzenia i ich nastawy w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
3) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
4) dobierać metody pomiarowe stosowane w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
5) planować czynności związane z lokalizacją uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
6) planować czynności związane z naprawą uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
7) planować czynności eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
8) uzupełniać dokumentację eksploatacyjną zbliżoną do rzeczywistej dotyczącą instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRACOWNIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	I. Wprowadzenie do pracowni wytwarzania energii cieplnej
	1. bhp w pracowni wytwarzania energii cieplnej
	
	· zapoznać się z regulaminem pracowni wytwarzania energii cieplnej

· rozpoznać symbole związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 

· rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· klasyfikować czynniki występujące 
w środowisku pracy

· ocenić wpływ czynników szkodliwych na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· ustalić skutki oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych na organizm człowieka podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· określić skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· rozróżnić środki ochrony podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac związanych z zadaniami edukacyjnymi w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· określić ergonomiczne zasady organizacji pracy i stanowisk pracy
· zorganizować działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia w szkole

· zorganizować wybrane stanowisko pracy podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

· zastosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej
· zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej
	· wymienić akty prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· wymienić przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią na podstawie case study 

· określać skutki występowania czynników środowiska pracy podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej

· dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac związanych z wykonywaniem zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej 

· przewidzieć wpływ wprowadzanych zmian na poszczególnych etapach zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy

· zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska 

· określić metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących podczas zadań edukacyjnych w pracowni wytwarzania energii cieplnej


	Klasa IV

	
	2. Obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów
	
	· określić parametry charakteryzujące przepływ laminarny i turbulentny

· obliczyć parametry przepływu cieczy i gazów w instalacjach rurowych

· obliczyć straty ciśnienia podczas przepływu cieczy lub gazu w instalacjach rurowych
	
	

	II. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń
	1. Dobór zabezpieczeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	
	· wymienić rodzaje zabezpieczeń i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej
· dobrać zabezpieczenia i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej 
· wymienić cele normalizacji krajowej

· podać definicje i cechy normy
	· rozróżnić oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

· korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności
	Klasa IV

	
	2. Dobór przyrządów i metod pomiarowych w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
· wskazać kolejno czynności podczas wykonania pomiarów parametrów nieelektrycznych w instalacjach cieplnych konwencjonalnych i odnawialnych
· wymienić sposoby nadzorowania przyrządów kontrolno-pomiarowych nieelektrycznych ‎instalacji i urządzeń 
do wytwarzania energii cieplnej podczas pomiarów kontrolnych w instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej

· opisać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej na podstawie przykładu
	· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
· dobrać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej
· sporządzać i drukować kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych dotyczące wizualizacji metod pomiarowych
	

	
	3. Naprawa uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej
	
	· dobrać narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej w układach konwencjonalnych i odnawialnych

· dobrać metodę naprawy uszkodzeń w układach konwencjonalnych i odnawialnych wytwarzania energii cieplnej

· rozróżnić narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach konwencjonalnych i odnawialnych
· opisać techniki twórczego rozwiązywania problemu na podstawie zagadnień dotyczących naprawy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· przedstawić alternatywne rozwiązania problemu, aby osiągnąć założone cele związane z naprawą
· analizować sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń
· komunikować się ze współpracownikami

· polemizować z poglądami innych

· wspierać członków zespołu w realizacji zadań
· przyjąć poglądy innych
	· zmodyfikować sposób wykonywania czynności, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu
· wykorzystać opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy

· zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań naprawczych
· dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań


	

	III. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	1. Diagnostyka – przeglądy i konserwacja
	
	· wymienić etapy procesu diagnostyki instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych

· wymienić procesy obsługowe instalacji 
i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w układzie konwencjonalnym, jądrowym i odnawialnym

· dobrać materiały do konserwacji układu konwencjonalnego, jądrowego i odnawialnego do wytwarzania energii cieplnej

· wymienić elementy strategii obsługowo-naprawczej

· opracować na podstawie przepisów harmonogramy wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎cieplnej

· określić metody wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw
· zaplanować zadania
· zrealizować zadania

· ustalić kolejność wykonywania zadań

· monitorować proces wykonywania zadań

· skontrolować pracę zespołu

· udzielić informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania przydzielonych zadań

· dokonać prostych modernizacji stanowiska pracy
	· wymienić kolejno czynności podczas przeprowadzania badania defektoskopowego instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych
· zweryfikować na podstawie DTR stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

· dokonać analizy rozwiązań technicznych i organizacyjnych warunków i jakości pracy
· zaproponować rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę warunków i jakości pracy
· wydać dyspozycje osobom wykonującym poszczególne zadania 
· ocenić pracę poszczególnych członków zespołu

	Klasa V

	
	2. Dokumentacja eksploatacyjna
	
	· wypełnić dokumentację z wykonanych pomiarów eksploatacyjnych ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację z wykonanych przeglądów ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację z wykonanych konserwacji i napraw ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację techniczną utrzymania ruchu instalacji do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej
· wykorzystywać dokumentację serwisową podczas eksploatowania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· korzystać z różnych źródeł informacji

· samodzielnie planować, realizować i demonstrować proste działania

· wskazać przykłady wprowadzenia zmiany
	· wskazać sposoby prowadzenia dokumentacji serwisowej podczas eksploatowania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· określić wytyczne lokalizacji uszkodzeń i czynności konserwacyjnych na podstawie instrukcji serwisowej 

· ocenić skutki wprowadzenia zmiany po analizie dokumentacji

	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Zajęcia można realizować w pracowni z podziałem na grupy (podgrupa ćwiczeniowa dwuosobowa), których wielkość powinna być określona przez dyrektora i dostosowana do warunków oraz bazy dydaktycznej szkoły. Zajęcia edukacyjne będą realizowane w pracowni instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, wyposażonej w:

· stanowisko komputerowe dla nauczyciela z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem multimedialnym, projektorem multimedialnym, urządzeniem wielofunkcyjnym oraz filmami dydaktycznymi i prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi montażu i rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, obiegu paliwowego, obiegu wodnego, wodno-parowego, sprężonego powietrza;
· stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: narzędzia pomiarowe do pomiaru długości, narzędzia skrawające, maszyny, obrabiarki, narzędzia monterskie; 
· stanowiska do wykonywania prac z zakresu montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, modele urządzeń do wytwarzania energii cieplnej oraz elementy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, modele kotłów do wytwarzania energii cieplnej, specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające symulację rozruchu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej;
· stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej na modelu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie? Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wymaga się stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. 
Proponowane zadanie:
Korzystając z normy PN-EN 14419-2009 i własnej wiedzy, opisz sposób wykonania i badania systemu alarmowego w rurach preizolowanych.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się kartkówkę bądź test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
Proponowany test sprawdzający:
Zadanie 1
W celu zmniejszenia ilości tlenków azotu powstających w kotle pyłowym należy stężenie powietrza w komorze paleniskowej: 

A. zmniejszyć w całej objętości 
B. zwiększyć w całej objętości
C. zmniejszyć w strefie palnika, a zwiększyć w górnej części
D. zwiększyć w strefie palnika, a zmniejszyć w górnej części

Zadanie 2
Rysunek przedstawia rurę preizolowaną z rezystancyjnym system alarmowym. Który wariant opisuje zmiany zachodzące w wyniku awarii sieci preizolowanej?

[image: image54.jpg]Fundusze (" DERGBER Unia Europejska
Europejskie .) R E Regsain Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwoj Epbukaci




	
	Opór przewodu czujnikowego czerwonego
	Opór przewodu powrotnego białego

	A.
	stały i bardzo mały
	maleje

	B.
	stały i bardzo mały
	wzrasta

	C.
	maleje
	stały i bardzo mały

	D.
	wzrasta
	stały i bardzo mały


 [http://instalator.pl/wp-content/uploads/2014/03/2014_03_MI_pacek186.jpg] 

Zadanie 3

Jaka wielkość rośnie ze wzrostem obciążenia kotła?

A. temperatura wody zasilającej

B. temperatura pary 

C. wydajność kotła
D. ciśnienie pary
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są oceny zdobywane przez uczniów za realizowane zadania w formie indywidualnej bądź zespołowej, które wymagają znajomości czynności zawodowych (kompetencji twardych), kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów (kompetencji miękkich). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał kształcenia oraz realizowane zadania. W tym celu zalecana jest współpraca polegająca na konsultacjach z pracodawcami (przedstawicielami) z branży energetycznej, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej” są:

1. obliczanie parametrów wielkości związanych z wytwarzaniem ciepła (charakteryzujących przepływ cieczy i gazów),

2. dobranie urządzeń i ich nastaw w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
3. dobranie przyrządów pomiarowych stosowanych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
4. dobranie metod pomiarowych stosowanych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
5. uzupełnianie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej instalacji i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
PRAKTYKA ZAWODOWA 
Cele ogólne
1. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w sieciach elektroenergetycznych.
2. Lokalizowanie i naprawa uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.
3. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w sieciach ciepłowniczych.
4. Lokalizowanie i naprawa uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych.
5. Montowanie instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
6. Montowanie instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej.

7. Dobieranie metod i przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.
8. Dobieranie odpowiednich urządzeń i nastaw automatyki powiązanej z instalacjami i urządzeniami w procesie wytwarzania energii cieplnej.
9. Dobieranie przyrządów i metod pomiarowych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
10. Lokalizowanie i naprawa uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
Cele operacyjne
Uczeń potrafi:

1) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych,
2) dobierać metody pomiarowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych,
3) planować czynności związane z lokalizacją uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych,
4) planować czynności związane z naprawą uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych,
5) planować czynności eksploatacyjne w sieciach elektroenergetycznych,
6) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w sieciach ciepłowniczych,
7) dobierać metody pomiarowe stosowane w sieciach ciepłowniczych,
8) planować czynności związane z lokalizacją uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych,
9) planować czynności związane z naprawą uszkodzeń w sieciach ciepłowniczych,
10) planować czynności eksploatacyjne w sieciach ciepłowniczych,
11) dobierać i zamontować układy zabezpieczeniowe instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
12) dobierać metody i przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych elementów i układów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
13) przeprowadzać prace konserwacyjne instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
14) dobierać urządzenia i ich nastawy w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
15) dobierać przyrządy pomiarowe stosowane w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
16) dobierać metody pomiarowe stosowane w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej.
MATERIAŁ NAUCZANIA PRAKTYKA ZAWODOWA
	Dział programowy
	Tematy jednostek metodycznych
	Liczba godz.
	Wymagania programowe
	Uwagi o realizacji

	
	
	
	Podstawowe

Uczeń potrafi:
	Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:
	Etap realizacji

	P1.I. Wykonywanie pomiarów w sieciach elektroenergetycznych
	1. Obsługa i dobór mierników do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać odpowiednie mierniki do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· samodzielnie planować, realizować i demonstrować proste działania mierników
	
	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.06. – realizowana w klasie III

	
	2. Dobór metod i pomiary parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· wymienić zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać metody pomiarowe stosowane w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· pomierzyć ciągłości żył i rezystancję izolacji kabla
· zinterpretować wyniki pomiarów ciągłości żył, rezystancji izolacji i prób napięciowych żył i powłok kabla
· pomierzyć rezystancję uzwojeń i rezystancję izolacji
· zinterpretować wyniki pomiarów rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji
· rysować schematy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	· sklasyfikować pomiary instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej przed oddaniem do eksploatacji
· wskazać rolę elementów na schematach układów do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	

	P1.II. Lokalizowanie uszkodzeń i naprawa instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	1. Uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić możliwe uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić możliwe uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
· wskazać uszkodzenia spotykane w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wskazać uszkodzenia spotykane w silnikach indukcyjnych i prądu stałego
	
	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.06. – realizowana w klasie III 

	
	2. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
	
	· dobrać metody lokalizacji uszkodzeń stosowane w lokalizacji uszkodzeń linii napowietrznych
· dobrać metody lokalizacji uszkodzeń stosowane w lokalizacji uszkodzeń linii kablowych
· zidentyfikować miejsce awarii na podstawie raportu zawierającego opis sytuacji i protokoły pomiarowe dotyczące instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej lub symulacji komputerowej 
· zaproponować sposoby usunięcia awarii w instalacjach i urządzeniach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić etapy prac związanych z naprawami oraz remontami instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· dobrać narzędzia do napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wymienić czynności podczas wykonania naprawy oraz remontu instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· wykorzystywać opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu przy opracowaniu zadań związanych z lokalizacją uszkodzeń
	· zaproponować wprowadzenie modyfikacji zapobiegającej awarii w instalacjach do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	

	
	3. Dokumentacja po oględzinach, przeglądach i konserwacjach instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	
	· wypełnić dokumentację z wykonanych pomiarów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
· wypełnić dokumentację przeglądów ‎eksploatacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
· wypełnić dokumentację po konserwacji i naprawie instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej na podstawie instrukcji
	· określić zakres dokumentacji związanej z wykonywanymi przeglądami ‎instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej
· określić zakres dokumentacji po konserwacji i naprawie ‎instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej


	

	P1.III. Praca i eksploatacja sieci ciepłowniczych
	1. Rozruch i praca instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· wymienić czynności podczas rozruchu instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej 

· określić pomiary eksploatacyjne węzła cieplnego

· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni wodnej (czas pracy jednostek kotłowych, efektywność kotłowni, raport pracy kotłowni)

· określić pomiary eksploatacyjne kotłowni parowych oraz pomiary strat ciśnienia i ciepła w przewodach sieci ciepłowniczej

· wskazać procesy pomiarów i analizy spalin w kotłowni

· porównać wartości parametrów wyznaczonych na podstawie pomiarów z wartościami normatywnymi

· wskazać czynności podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· obliczyć straty ciśnienia i energii cieplnej

· zaplanować prace eksploatacyjno-konserwacyjne 

· ułożyć harmonogram prac rozruchowych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.06. – realizowana w klasie III

	
	2. Metody i przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· rozpoznać przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać metody pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w instalacjach przesyłania energii cieplnej
	· narysować schematy układów pomiarowych parametrów w sieciach energii cieplnej

· dobrać metody pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	

	
	3. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	
	· opracować układy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych energii cieplnej na podstawie danych

· zastosować zasady pomiarów parametrów energetyki cieplnej

· wskazać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości

· dobrać zakresy pomiarowe przyrządów na podstawie zadanych wielkości
	· szacować wartości mogące wystąpić w układach pomiarowych

· zastosować zasady wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w sieciach przesyłowych
	

	
	4. Uszkodzenia instalacji i urządzeń do ‎przesyłania energii cieplnej
	
	· analizować dokumentację techniczno-ruchową instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić zasady diagnostyki w układach przesyłu energii cieplnej


	· wskazać możliwe uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· zlokalizować miejsce uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej na podstawie sygnałów diagnostycznych
	

	P1.IV. Konserwacja, naprawy i remonty instalacji i sieci ciepłowniczych
	1. Przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać narzędzia do realizacji prac związanych z przeglądami i konserwacjami instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać sposób wykonania przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· opisać sposób wykonania prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	· sporządzić harmonogramy prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dokonać odpowiednich przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej


	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.06. – realizowana w klasie III

	
	2. Naprawy i remonty instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres napraw oraz remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić strategie remontowe

· dobrać metody napraw i obsługi urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji prac konserwacyjno-remontowych
	· wskazać sposoby dokonania naprawy elementów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· określić sposoby realizacji remontów instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· wskazać strategie utrzymania ruchu
	

	
	3. Dokumentowanie pomiarów, konserwacji, napraw, remontów ‎instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
	
	· określić zakres dokumentacji pomiarowej i eksploatacyjnej

· sporządzić protokoły pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz konserwacji ‎instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej 

· zaprezentować wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów


	· zastosować zasady sporządzania dokumentacji wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej

· dokonać analizy wykonanych pomiarów

· uzupełnić przykładową dokumentację prac konserwacyjno-remontowych w instalacjach przesyłu energii cieplnej
	

	P2.I. Montaż instalacji 
i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	1. Montaż instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· wymienić prace związane z montażem instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· opisać proces montażu instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· zastosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
	· zinterpretować wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska

· ocenić stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

· przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.07. – realizowana w klasie IV

	
	2. Montaż elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
	
	· wskazać miejsca zainstalowania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych
· określić działanie automatyki samoczynnego ponownego zasilania

· określić działanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania

· określić działanie automatyki samoczynnego załączania rezerwy
	· ocenić przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania

· opisać techniki twórczego rozwiązywania problemu

· przedstawić alternatywne rozwiązania problemu, aby osiągnąć założone cele
	

	P2.II. Eksploatacja 
instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	1. Analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła konwencjonalne na podstawie danych

· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii na podstawie zgromadzonych danych

· wypełnić protokół przyjęcia do eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wypełnić protokoły związane z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	· ocenić stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła jądrowe na podstawie danych

· 
	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.07. – realizowana w klasie IV

	
	2. Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· wymienić możliwie uszkodzenia w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej

· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła konwencjonalne

· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii

· lokalizować miejsca awarii na podstawie raportu zawierającego opis sytuacji i protokoły pomiarowe dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· przedstawić propozycje usunięcia awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej

· proponować wprowadzenie modyfikacji zapobiegającej awarii w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii elektrycznej

· stosować przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

· stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

· reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
	· wskazać sposoby lokalizacji uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących źródła jądrowe


	

	
	3. Konserwacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
	
	· rozróżnić narzędzia i materiały do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· dobrać narzędzia i materiały do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej

· dobrać elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

· rozróżnić przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej

· wskazać kolejność prac związanych z konserwacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych stosowane w instalacjach i pomiarach parametrów urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· stosować zasady wykonywania pomiarów przy użyciu przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych stosowanych w instalacjach i pomiarach parametrów urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· rozróżnić rodzaje metod pomiarowych stosowanych w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych

· rysować schematy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· określić rolę elementów na schematach układów do pomiarów parametrów (wielkości elektrycznych i nieelektrycznych) urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· montować układy do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych na modelach instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· dobierać zakresy pomiarowe przyrządów kontrolno-pomiarowych przyłączonych do modeli instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych na modelach instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· sporządzać protokoły pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych związanych z instalacjami i urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej

· rozpoznać parametry instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· porównać wartości parametrów z wartościami normatywnymi

· wskazać czynności wykonywane podczas eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎elektrycznej (w tym: generatorów synchronicznych, urządzeń napędowych, przetwornic, elektrofiltrów)
	· wymienić zasady przestrzegane podczas wytwarzania energii elektrycznej

· stosować zasady postępowania w razie wykrycia nienormalnych objawów pracy instalacji i urządzeń wytwarzania energii elektrycznej

· podać zakres, czynności i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎elektrycznej

· wskazać zakres wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

· wymienić techniki radzenia sobie ze stresem

· wskazać przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

· scharakteryzować sytuacje wywołujące stres

· wskazać na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem
	

	P2.III. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	1. Dobór zabezpieczeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	
	· wymienić rodzaje zabezpieczeń i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej
· dobrać zabezpieczenia i układy bezpieczeństwa w urządzeniach i instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej 

· wymienić cele normalizacji krajowej

· podać definicje i cechy normy
	· rozróżnić oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

· korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności
	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.07. – realizowana w klasie IV

	
	2. Dobór przyrządów i metod pomiarowych w instalacjach i urządzeniach do wytwarzania energii cieplnej
	
	· rozróżnić przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
· wskazać kolejno czynności podczas wykonania pomiarów parametrów nieelektrycznych w instalacjach cieplnych konwencjonalnych i odnawialnych

· wymienić sposoby nadzorowania przyrządów kontrolno-pomiarowych nieelektrycznych ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej podczas pomiarów kontrolnych w instalacjach energetyki cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej

· opisać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej na podstawie przykładu
	· dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
· dobrać metody pomiarowe wielkości nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej
· sporządzać i drukować kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych dotyczące wizualizacji metod pomiarowych
	

	
	3. Naprawa uszkodzeń instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej
	
	· dobrać narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach wytwarzania energii cieplnej w układach konwencjonalnych i odnawialnych

· dobrać metodę naprawy uszkodzeń w układach konwencjonalnych i odnawialnych wytwarzania energii cieplnej

· rozróżnić narzędzia, materiały, elementy i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w procesach konwencjonalnych i odnawialnych
	· modyfikować sposób wykonywania czynności, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu
· wykorzystać opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

· wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy

· planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań naprawczych
· dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań
	

	P2.IV. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	1. Diagnostyka – przeglądy i konserwacja
	
	· wymienić etapy procesu diagnostyki instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych

· wymienić procesy obsługowe instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej w układzie konwencjonalnym, jądrowym i odnawialnym

· dobrać materiały do konserwacji układu konwencjonalnego, jądrowego i odnawialnego do wytwarzania energii cieplnej

· wymienić elementy strategii obsługowo-naprawczej

· opracować na podstawie przepisów harmonogramy wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do wytwarzania energii ‎cieplnej

· określić metody wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw
· planować zadania

· realizować zadania

· ustalić kolejność wykonywania zadań

· monitorować proces wykonywania zadań

· skontrolować pracę zespołu

· udzielić informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania przydzielonych zadań

· dokonać prostych modernizacji stanowiska pracy
	· wymienić kolejno czynności podczas przeprowadzania badania defektoskopowego instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych

· zweryfikować na podstawie DTR stan techniczny instalacji i urządzeń 
do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

· dokonać analizy rozwiązań technicznych i organizacyjnych warunków i jakości pracy

· zaproponować rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę warunków i jakości pracy

· wydać dyspozycje osobom wykonującym poszczególne zadania
· ocenić pracę poszczególnych członków zespołu


	Praktyka zawodowa do kwalifikacji ELE.07. – realizowana w klasie IV

	
	2. Dokumentacja eksploatacyjna
	
	· wypełnić dokumentację z wykonanych pomiarów eksploatacyjnych ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację z wykonanych przeglądów ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację z wykonanych konserwacji i napraw ‎instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· wypełnić dokumentację techniczną utrzymania ruchu instalacji do wytwarzania energii cieplnej konwencjonalnej i odnawialnej

· wykorzystywać dokumentację serwisową podczas eksploatowania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
	· wskazać sposoby prowadzenia dokumentacji serwisowej podczas eksploatowania instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

· określić wytyczne lokalizacji uszkodzeń 
i czynności konserwacyjnych na podstawie instrukcji serwisowej 

· ocenić skutki wprowadzenia zmiany po analizie dokumentacji


	


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

Praktyka zawodowa dla kwalifikacji ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych oraz ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych, są to przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z obszaru energetycznego (zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla technika energetyka, kontakt z nowoczesnymi technikami i technologiami), np.: farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, elektrociepłownie, elektrownie instytucje typu MPEC, zakłady energetyczne oraz wszelkie przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej i cieplnej.
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Osiągnięcia ucznia oceniać na bieżąco będzie opiekun praktyki. Na zakończenie praktyki uczeń musi przedłożyć opiekunowi dziennik praktyki oraz przygotowane portfolio z dokumentacją wykonywanych podczas praktyki zadań.
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na analizie opinii na temat uczniów realizujących praktykę. Zebrane dane zostaną poddane analizie jakościowej.

Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego działu programowego. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminu zawodowego.
Dodatkowo w trakcie realizacji praktyki zawodowej ewaluacji musi podlegać materiał do niej przypisany, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
Kluczowymi kompetencjami z przedmiotu „Praktyka zawodowa” są:

1. dobieranie przyrządów pomiarowych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych,
2. dobieranie metod pomiarowych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych,
3. planowanie i przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych w sieciach elektroenergetycznych,
4. dobieranie przyrządów pomiarowych stosowanych w sieciach ciepłowniczych,
5. dobieranie metod pomiarowych stosowanych w sieciach ciepłowniczych,
6. planowanie i przeprowadzanie czynności eksploatacyjnych w sieciach ciepłowniczych,
7. dobranie i zamontowanie układów zabezpieczeniowych instalacji i urządzeń wytwórczych energii elektrycznej,
8. dobranie metod i przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych elementów i układów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
9. planowanie i przeprowadzanie prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej,
10. dobranie urządzeń i ich nastaw w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
11. dobranie przyrządów pomiarowych stosowanych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej,
12. dobranie metod pomiarowych stosowanych w instalacjach i urządzeniach uczestniczących w procesie wytwarzania energii cieplnej
IV. PROPOZYCJA SPOSOBU EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU
Pierwszym krokiem podczas przeprowadzania ewaluacji programu nauczania powinno być sprawdzenie, czy po zakończeniu cyklu kształcenia uczniowie kiedykolwiek i w jakim stopniu byli z tym programem zapoznani. Pomocna może być również ankieta ewaluacyjna, na podstawie której będzie można stwierdzić, czy treści zawarte w programie nauczania są uczniom znane i na jakim poziomie opanowane. Przykładowa ankieta może wyglądać następująco:
Końcowa ankieta ewaluacyjna ze znajomości treści programu nauczania do zawodu technik energetyk
Ankieta jest anonimowa i skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik energetyk.
Wypełniając ankietę, należy zaznaczyć wybraną odpowiedź.

1. Czy otrzymał/a Pan/Pani do zapoznania się program nauczania do zawodu technik energetyk?

	Tak
	

	Nie
	


2. Czy realizacja treści programowych odbywała się w kolejności zapisanej w programie nauczania do zawodu technik energetyk? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Czy miał/a Pan/Pani dotyczącą osoby odpowiedzialnej w szkole za kształcenie zawodowe?

	Tak
	

	Nie
	


4. Czy osoba odpowiedzialna za kształcenie zawodowe w szkole wywiązywała się ze swoich obowiązków (zapoznanie z programem praktyki, pomoc w znalezieniu miejsca praktyki, przekazywanie informacji dotyczących egzaminów zawodowych itp.)?

	Tak
	

	Nie
	


5. Czy dzięki realizacji kształcenia przy użyciu niniejszego programu nauczania nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne z dziedziny energetyki?

	Tak
	

	Nie
	


6. Czy kształcenie zawodowe przy użyciu niniejszego programu nauczania spełniło Pana/Pani oczekiwania? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

7. Jak ocenia Pan/Pani swoje merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu technika energetyka? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – niezadowalająco, 2 – średnio zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

8. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu technik energetyk powinien być rozszerzony?

	Tak
	

	Nie
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
9. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu technik energetyk powinien być skrócony?

	Tak
	

	Nie
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

10. Czy praktyczne zagadnienia poruszane w trakcie kształcenia zawodowego przy użyciu niniejszego programu nauczania wzbogaciły Pana/Pani wiedzę? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

11. Czy nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności praktyczne w trakcie odbywania kształcenia zawodowego przy użyciu programu nauczania do zawodu technik energetyk?
	Tak
	

	Nie
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

12. Jak ocenia Pan/Pani ogólną organizację kształcenia zawodowego, która wynika z programu nauczania do zawodu technik energetyk (wyposażenie, podział na grupy i podgrupy, metody pracy, metody oceny itp.)? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – niezadowalająco, 2 – średnio zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uzasadnij swój wybór:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Program nauczania zawiera przedmioty wprowadzające oraz przedmioty stricte związane z kwalifikacjami, w tym praktykę zawodową. Dodatkowo przedmioty te można podzielić na przedmioty kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego. Powoduje to, że strategia przeprowadzanej ewaluacji będzie polegała na tzw. twardej analizie danych, którymi są zdobywane przez uczniów oceny semestralne i końcowe. Należy uwzględniać również aspekt kompetencji miękkich (kompetencji personalnych i społecznych, organizacji małych zespołów) i kompetencji twardych (wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań zawodowych technika energetyka). Zebrane dane zostaną poddane analizie ilościowej i jakościowej przy użyciu narzędzia, którym jest statystyka matematyczna. Przydatnym narzędziem w tej analizie może być na przykład korzystanie z platformy testowej www.soractive.com lub podobnej, która daje możliwość analizy tego, które z pytań testowych sprawiają trudność.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie, które przedmioty sprawiają uczniom problemy, a dzięki temu będzie można skorygować liczbę godzin dydaktycznych przypisanych do danego przedmiotu. Spowoduje to podwyższenie jakości kształcenia i znacząco wpłynie na indywidualne wyniki uczniów z egzaminów zawodowych z kwalifikacji.

Dodatkowo w trakcie realizacji procesu kształcenia ewaluacji musi podlegać przekazywany materiał, ponieważ w branży elektroenergetycznej zmienia się on bardzo szybko. Ewaluacja znacząco wpłynie na sylwetkę absolwenta i pozwoli mu odnaleźć się na rynku pracy. W tym przypadku zalecane jest stosowanie metody obserwacji i analizy dokumentów z zakresu energetyki.
V. ZALECANA LITERATURA DO ZAWODU
Proponowane podręczniki:

1. Bielawski A., Grygiel J., Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017.
2. Bolkowski S., Elektrotechnika. Podręcznik, WSiP, Warszawa 2008.
3. Chadaj S., Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń, WSiP, Warszawa 2013.
4. Chochowski A., Elektrotechnika z automatyką, WSiP, Warszawa 1998.
5. Szargut J., Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa 1998.
6. Szczęch K., Bukała W., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podręcznik do kształcenia zawodowego, WSiP, Warszawa 2017.
7. Tąpolska A., Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1 i część 2, WSiP, Warszawa 2018.
Literatura:

1. Bełdowski T., Markiewicz H., Stacje i urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001.
2. Chmielniak T., Technologie energetyczne, PWN, Warszawa 2017.
3. Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
4. Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, PWN, Warszawa 2018.
5. Guzik J., Instalacje centralnego ogrzewania, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2015.
6. Hoppel W., Sieci średnich napięć. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń, PWN, Warszawa 2017.
7. Kacejko P., Machowski J., Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1993.
8. Kahl T., Sieci elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1981.
9. Kostro J., Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP, Warszawa 2012.
10. Marecki J., Podstawy przemian energetycznych, PWN, Warszawa 2017.
11. Markiewicz H., Urządzenia elektroenergetyczne, PWN, Warszawa 2016.
12. Praca zbiorowa, Pomiary cieplne część I i II, WNT, Warszawa 1995.
13. Pudlik W., Termodynamika, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1998.
14. Pudlik W., Wymiana i wymienniki ciepła, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1980.
15. Strzelczyk F., Pawlik M., Elektrownie, PWN, Warszawa 2017.
16. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2018.
17. Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa 2005.
18. Wiśniewski S., Wiśniewski T., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa 2002.
19. Żmuda K., Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
Czasopisma branżowe:

1. „Acta Energetica”, Wydawca ENERGA SA.
2. „Energetyka” Wydawca SEP COSiW.
3. „Energetyka cieplna i zawodowa”, Wydawca BMP sp. z o.o.

4. „Energetyka wodna”, Wydawca Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.
5. „Przegląd Energetyczny”, Wydawca Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.
6. „Rynek energii”, Wydawca KAPRINT.
[image: image29][image: image30][image: image31][image: image32][image: image33][image: image34][image: image35][image: image36][image: image37][image: image38][image: image39]
� EMBED PBrush  ���








� Progresywne zmiany w obszarze działalności zawodowej technika energetyka, zgodnie z charakterystyką kwalifikacji w dziedzinie uczenia się i działalności zawodowej, zostały ujęte w nowych opracowanych efektach kształcenia i charakterystyce odpowiednich składników opisu poziomu 4 PRK i wprowadzone od 2018 roku. Poziom ten w pełni oddaje obraz zawodowych umiejętności i kompetencji wyrażonych efektami i wymaganiami stawianym absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik energetyk.


� jw.


� jw.





Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
164

_1599734629.unknown

_1599734633

_1599734637.doc


A1







A2











A3







V







E1







a1







b1







P�1







R1







R2







R3







1







1’







P�2







a2







b2







E2







I3







R4







W1







W2












_1599734639.unknown

_1599743078

_1599734638.unknown

_1599734634

_1599734631

_1599734632

_1599734630.unknown

_1304956806

_1304966127

_1304966163

_1599734628.unknown

_1304966146

_1304966102

_1304956754

_1304956771

_1234192546.unknown

_1304956732

_1234192138.unknown

_1234192516.unknown

